## Interrog 25 RIM
RIM Achievable Potential
Measure Costs
|  | Measure |  | Lost |  | Equipment
# | Building | Name | Administrative | Revenues | Incentives | & Labor
Residential
1 | 1 | 14 SEER Split-System Heat Pump | 982143.0993 | 1084646.6753 | 3060844.8018 | 5007044.753
2 | 1 | 15 SEER Split-System Heat Pump | 8182498.7016 | 12500419.5975 | 25500722.4865 | 34834523.3812
3 | 1 | 17 SEER Split-System Heat Pump | 1258827.5697 | 2638193.4583 | 3923130.78 | 4324171.4307
4 | 1 | Ceiling R-0 to R-19 Insulation | 2725898.8487 | 1822510.0427 | 8495252.1965 | 13819055.072
5 | 1 | Sealed Attics | 444043.9615 | 260714.6915 | 1383861.1221 | 1585626.0712
6 | 1 | Electronically Commutated Motors (ECM) on an Air Handler Unit | 123090.3985 | 102778.6274 | 383610.7045 | 1362133.4851
7 | 1 | Ceiling R-0 to R-19 Insulation | 4584286.2525 | 2784567.3828 | 14286908.6555 | 15794577.6955
8 | 2 | 15 SEER Split-System Heat Pump | 2100815.0583 | 1963019.1633 | 6547181.2158 | 101548280.551
9 | 3 | 14 SEER Split-System Heat Pump | 152935.0759 | 115238.3617 | 476621.5152 | 991640.6735
10 | 3 | 15 SEER Split-System Heat Pump | 1889246.9779 | 1948416.2467 | 5887830.1907 | 7188040.244
11 | 3 | 17 SEER Split-System Heat Pump | 101389.2336 | 142175.7283 | 315979.1165 | 527311.7999
12 | 3 | Sealed Attics | 68113.5002 | 27853.814 | 212275.4344 | 235941.2624
13 | 3 | Ceiling R-0 to R-19 Insulation | 6604.9055 | 2237.2958 | 20584.1601 | 29040.4485
14 | DR | Energy Planner | 1735294.7711 | 2879970.94 | N/A | N/A
Commercial
15 | 1 | Ceiling Insulation | 105553.0061 | 76663.2576 | 337417.8586 | 745111.154
16 | 1 | Ceiling Insulation | 161605.1086 | 184372.9416 | 516597.7898 | 3313989.9257
17 | 1 | Ceiling Insulation | 35149.2405 | 40966.5746 | 112360.4329 | 816459.5226
18 | 3 | Ceiling Insulation | 47730.8992 | 36274.7836 | 152579.8118 | 366237.1594
19 | 3 | Ceiling Insulation | 187148.0201 | 223251.4902 | 598249.9838 | 5932970.5883
20 | 3 | Ceiling Insulation | 5319.7855 | 6483.2047 | 17005.5853 | 209021.9223
21 | 5 | Ceiling Insulation | 29983.6209 | 23445.9155 | 95847.6649 | 223173.284
22 | 5 | Ceiling Insulation | 13725.1425 | 16878.0513 | 43874.7162 | 370411.023
23 | 5 | Ceiling Insulation | 3341.9109 | 4198.5069 | 10682.9777 | 107533.6102
24 | 6 | Ceiling Insulation | 14033.3543 | 7962.1752 | 44859.9669 | 76125.4931
25 | 6 | Ceiling Insulation | 8342.1336 | 7446.3014 | 26667.027 | 73043.0592
26 | 6 | Ceiling Insulation | 510.3458 | 465.3315 | 1631.4057 | 4642.7657
27 | 8 | Ceiling Insulation | 5866.9522 | 6851.8096 | 18754.6951 | 177866.9068
28 | 9 | Ceiling Insulation | 180.1806 | 19.8073 | 575.9775 | 720.5499
29 | 9 | Ceiling Insulation | 130388.9132 | 22549.4642 | 416809.9944 | 890845.0687
30 | 9 | Ceiling Insulation | 949.263 | 167.5672 | 3034.4782 | 9070.2128
31 | 10 | Ceiling Insulation | 25628.6746 | 25780.1688 | 81926.3499 | 263538.4023
32 | 11 | Ceiling Insulation | 23855.4981 | 10197.0289 | 76258.0943 | 109571.6313
33 | 11 | Ceiling Insulation | 24847.3003 | 16728.3229 | 79428.5559 | 298603.5694
34 | 11 | Ceiling Insulation | 659.564 | 453.2935 | 2108.4069 | 4058.7959
35 | 1 | Centrifugal Chiller, 0.51 kW/ton, 500 tons | 646272.2891 | 600785.8543 | 2065917.5884 | 3588570.5888
36 | 2 | Centrifugal Chiller, 0.51 kW/ton, 500 tons | 17784.5422 | 42580.3007 | 56851.267 | 198997.8687
37 | 3 | Centrifugal Chiller, 0.51 kW/ton, 500 tons | 292243.2875 | 287521.9681 | 934204.6036 | 2935608.5805
38 | 4 | Centrifugal Chiller, 0.51 kW/ton, 500 tons | 3308.9782 | 6369.738 | 10577.703 | 27168.0223
39 | 5 | Centrifugal Chiller, 0.51 kW/ton, 500 tons | 183581.5391 | 180252.5845 | 586849.1299 | 998348.6569
40 | 6 | Centrifugal Chiller, 0.51 kW/ton, 500 tons | 85922.4039 | 60925.4897 | 274665.3514 | 458040.0459
41 | 7 | Centrifugal Chiller, 0.51 kW/ton, 500 tons | 204152.086 | 606524.6838 | 652606.3275 | 3235328.306
42 | 8 | Centrifugal Chiller, 0.51 kW/ton, 500 tons | 35921.7494 | 54236.2702 | 114829.8868 | 198950.1379
43 | 10 | Centrifugal Chiller, 0.51 kW/ton, 500 tons | 156917.3898 | 191001.4726 | 501612.712 | 2435442.0227
44 | 11 | Centrifugal Chiller, 0.51 kW/ton, 500 tons | 146060.7135 | 77209.5447 | 466907.5283 | 805318.8689
45 | 1 | CFL Hardwired, Modular 18W | 54895.0629 | 606266.2322 | 175481.2606 | 510445.9944
46 | 2 | CFL Hardwired, Modular 18W | 73395.6139 | 909375.1513 | 234621.3697 | 1198894.6843
47 | 3 | CFL Hardwired, Modular 18W | 73436.894 | 990478.1061 | 234753.3283 | 890096.6294
48 | 5 | CFL Hardwired, Modular 18W | 5844.7857 | 45193.1353 | 18683.8361 | 37852.3278
49 | 6 | CFL Hardwired, Modular 18W | 2399.688 | 21128.2293 | 7671.0044 | 13459.1844
50 | 8 | CFL Hardwired, Modular 18W | 18073.7516 | 533311.9759 | 57775.7735 | 199931.2325
51 | 9 | CFL Hardwired, Modular 18W | 241174.7705 | 758584.0755 | 770955.5378 | 2080275.603
52 | 10 | CFL Hardwired, Modular 18W | 91901.6027 | 366099.878 | 293778.8617 | 811369.8275
53 | 11 | CFL Hardwired, Modular 18W | 23837.715 | 168052.203 | 76201.2476 | 222331.0492
54 | 6 | Chiller Tune Up/Diagnostics | 4926.379 | 1860.3753 | 15747.9954 | 102829.292
55 | 4 | Compressor VSD retrofit | 3042.6073 | 8021.2533 | 9726.2038 | 47452.1473
56 | 1 | Continuous Dimming | 63930.7788 | 186352.1629 | 204365.4396 | 217856.2795
57 | 2 | Continuous Dimming | 17029.9815 | 55689.9405 | 54439.1876 | 58910.4464
58 | 3 | Continuous Dimming | 12368.5373 | 44016.3453 | 39538.1007 | 42490.2513
59 | 4 | Continuous Dimming | 1276.676 | 10050.6758 | 4081.1087 | 4623.0278
60 | 7 | Continuous Dimming | 2781.2411 | 10766.5598 | 8890.703 | 9821.4846
61 | 8 | Continuous Dimming | 1507.4823 | 11737.7278 | 4818.9196 | 5165.509
62 | 11 | Continuous Dimming | 9854.1338 | 18339.0423 | 31500.3888 | 56706.6407
63 | 1 | Cool Roof - Chiller | 324309.1779 | 507907.8128 | 1036708.5919 | 1229687.6286
64 | 2 | Cool Roof - Chiller | 9284.8692 | 38119.6405 | 29680.6391 | 49494.9527
65 | 3 | Cool Roof - Chiller | 189675.9087 | 299079.1847 | 606330.8027 | 721958.3461
66 | 4 | Cool Roof - Chiller | 1579.2159 | 5382.011 | 5048.2279 | 7473.4912
67 | 5 | Cool Roof - Chiller | 151480.948 | 235254.876 | 484234.2154 | 571092.6614
68 | 6 | Cool Roof - Chiller | 83694.6486 | 90994.8578 | 267543.9586 | 299225.6147
69 | 7 | Cool Roof - Chiller | 135707.3948 | 687163.7471 | 433811.4114 | 827752.4936
70 | 8 | Cool Roof - Chiller | 23878.507 | 57625.4338 | 76331.6462 | 101067.2007
71 | 10 | Cool Roof - Chiller | 162393.2487 | 308720.871 | 519117.2117 | 631589.411
72 | 11 | Cool Roof - Chiller | 139645.8439 | 114864.9112 | 446401.3233 | 484752.4437
73 | 1 | Cool Roof - DX | 496527.9705 | 1214990.5128 | 1587234.7997 | 2057813.2809
74 | 1 | Cool Roof - DX | 107995.2312 | 270004.9754 | 345224.8399 | 450478.3289
75 | 2 | Cool Roof - DX | 294018.8345 | 1889630.577 | 939880.4371 | 2275972.1899
76 | 2 | Cool Roof - DX | 20293.7787 | 133260.9435 | 64872.4616 | 162099.8958
77 | 3 | Cool Roof - DX | 743700.0211 | 1830450.9991 | 2377361.6478 | 3098184.6851
78 | 3 | Cool Roof - DX | 21140.0827 | 53162.4417 | 67577.8142 | 88651.7111
79 | 4 | Cool Roof - DX | 19310.2136 | 103185.2054 | 61728.3313 | 118376.1577
80 | 4 | Cool Roof - DX | 698.5672 | 3813.9669 | 2233.0871 | 4369.5245
81 | 5 | Cool Roof - DX | 69341.1114 | 168528.6724 | 221660.4735 | 285204.9866
82 | 5 | Cool Roof - DX | 16883.7455 | 41926.6322 | 53971.7198 | 69879.3987
83 | 6 | Cool Roof - DX | 49752.3205 | 84684.408 | 159041.6232 | 188283.6042
84 | 6 | Cool Roof - DX | 3043.6922 | 5293.3311 | 9729.6717 | 11564.8138
85 | 7 | Cool Roof - DX | 9590.1708 | 76205.7855 | 30656.5868 | 103567.8418
86 | 7 | Cool Roof - DX | 693.2751 | 5628.668 | 2216.1698 | 7895.0005
87 | 8 | Cool Roof - DX | 127898.871 | 481846.0311 | 408850.1573 | 634526.1598
88 | 8 | Cool Roof - DX | 4793.5944 | 18451.8866 | 15323.5272 | 24070.4854
89 | 10 | Cool Roof - DX | 276929.8268 | 826364.3184 | 885252.5624 | 1202193.2697
90 | 10 | Cool Roof - DX | 1641.8244 | 5005.7253 | 5248.3667 | 7183.2932
91 | 11 | Cool Roof - DX | 145451.6772 | 187463.0832 | 464960.6415 | 526204.8831
92 | 11 | Cool Roof - DX | 3860.9706 | 5084.3076 | 12342.2391 | 14008.0468
93 |  | dehumidification hybrid desiccant heat pump | 993921.1644 | 767855.9242 | 3177235.4312 | 6135888.2829
94 | 1 | Demand Control Ventilation (DCV) | 212153.0109 | 74323.141 | 678182.6238 | 758780.9045
95 | 2 | Demand Control Ventilation (DCV) | 92477.9048 | 57917.6083 | 295621.1078 | 309873.1371
96 | 4 | Demand Control Ventilation (DCV) | 4278.6665 | 2759.1762 | 13677.4741 | 14561.6955
97 | 5 | Demand Control Ventilation (DCV) | 30545.889 | 10229.0923 | 97645.049 | 101665.0281
98 | 7 | Demand Control Ventilation (DCV) | 22918.6302 | 37765.5517 | 73263.2391 | 87306.3169
99 | 8 | Demand Control Ventilation (DCV) | 29058.0414 | 19587.9119 | 92888.8949 | 105657.3635
100 | 11 | Demand Control Ventilation (DCV) | 89506.9821 | 20673.383 | 286124.0561 | 306211.5097
101 | 1 | DX Coil Cleaning | 39214.5321 | 13818.3149 | 125355.8182 | 974012.3901
102 | 5 | DX Coil Cleaning | 3330.4952 | 1291.289 | 10646.4856 | 69417.0503
103 | 6 | DX Coil Cleaning | 2024.2731 | 572.3956 | 6470.9278 | 36430.7805
104 | 8 | DX Coil Cleaning | 7625.4248 | 4269.9847 | 24375.9473 | 184842.1486
105 | 2 | DX Packaged System, EER=10.9, 10 tons | 247799.7801 | 525328.0869 | 792133.4905 | 1498233.2821
106 | 4 | DX Packaged System, EER=10.9, 10 tons | 10436.3656 | 17645.8533 | 33361.5901 | 94848.0725
107 | 7 | DX Packaged System, EER=10.9, 10 tons | 6347.9795 | 16490.7522 | 20292.3794 | 44106.8258
108 | 8 | DX Packaged System, EER=10.9, 10 tons | 29192.9435 | 39534.4529 | 93320.132 | 247032.1654
109 | 1 | DX Tune Up/ Advanced Diagnostics | 25881.5912 | 9505.0235 | 82734.84 | 164004.2807
110 | 3 | DX Tune Up/ Advanced Diagnostics | 29972.3727 | 11366.3176 | 95811.7082 | 200623.4453
111 | 5 | DX Tune Up/ Advanced Diagnostics | 2198.1268 | 888.1702 | 7026.6805 | 14849.9332
112 | 6 | DX Tune Up/ Advanced Diagnostics | 783.1843 | 230.7884 | 2503.5796 | 5440.7282
113 | 8 | DX Tune Up/ Advanced Diagnostics | 5032.7804 | 2937.2327 | 16088.1252 | 81290.3242
114 | 10 | DX Tune Up/ Advanced Diagnostics | 6999.4481 | 3784.311 | 22374.908 | 66108.9209
115 | 1 | EMS - Chiller | 7453.3202 | 4763.5132 | 23825.786 | 42786.7215
116 | 2 | EMS - Chiller | 205.1053 | 344.8935 | 655.6535 | 2669.8916
117 | 3 | EMS - Chiller | 3370.3794 | 2255.6042 | 10773.982 | 36906.6943
118 | 4 | EMS - Chiller | 38.1617 | 52.5596 | 121.9904 | 349.7663
119 | 5 | EMS - Chiller | 2117.2066 | 1455.0847 | 6768.0056 | 11969.4014
120 | 6 | EMS - Chiller | 990.9247 | 493.9848 | 3167.6568 | 37989.5077
121 | 7 | EMS - Chiller | 2354.4424 | 5055.809 | 7526.3693 | 52204.6349
122 | 8 | EMS - Chiller | 414.2779 | 426.0031 | 1324.3085 | 2362.394
123 | 10 | EMS - Chiller | 1809.6947 | 1596.306 | 5784.9922 | 39201.4989
124 | 1 | Energy Recovery Ventilation (ERV) | 19286.6374 | 3127.1943 | 61652.9658 | 70550.3044
125 | 2 | Energy Recovery Ventilation (ERV) | 8407.0823 | 2436.0632 | 26874.6462 | 31018.1597
126 | 3 | Energy Recovery Ventilation (ERV) | 16006.9631 | 2257.8254 | 51168.9378 | 60562.123
127 | 4 | Energy Recovery Ventilation (ERV) | 388.9697 | 115.8584 | 1243.4067 | 1466.5838
128 | 5 | Energy Recovery Ventilation (ERV) | 2776.899 | 429.6295 | 8876.8226 | 10188.549
129 | 6 | Energy Recovery Ventilation (ERV) | 1609.4646 | 282.3338 | 5144.923 | 6075.3859
130 | 7 | Energy Recovery Ventilation (ERV) | 2083.5118 | 1586.3886 | 6660.2945 | 10066.0223
131 | 8 | Energy Recovery Ventilation (ERV) | 2641.6401 | 835.3874 | 8444.445 | 11251.3378
132 | 9 | Energy Recovery Ventilation (ERV) | 42266.142 | 953.5587 | 135110.8001 | 697530.1745
133 | 10 | Energy Recovery Ventilation (ERV) | 5037.804 | 636.5115 | 16104.1841 | 19365.7569
134 | 11 | Energy Recovery Ventilation (ERV) | 8136.9984 | 867.8049 | 26011.2778 | 41875.6596
135 | 1 | Geothermal Heat Pump, EER=13, 10 tons | 104162.7468 | 336638.9535 | 332973.6618 | 367259.4637
136 | 2 | Geothermal Heat Pump, EER=13, 10 tons | 56395.812 | 207083.1795 | 180278.6564 | 270720.7548
137 | 2 | Geothermal Heat Pump, EER=13, 10 tons | 18814.01 | 154306.4921 | 60142.1332 | 71285.2184
138 | 3 | Geothermal Heat Pump, EER=13, 10 tons | 15764.8776 | 54308.9278 | 50395.071 | 59316.4021
139 | 4 | Geothermal Heat Pump, EER=13, 10 tons | 708.4548 | 4610.1543 | 2264.6945 | 2612.1084
140 | 5 | Geothermal Heat Pump, EER=13, 10 tons | 9903.5601 | 33389.6998 | 31658.3881 | 34800.0411
141 | 6 | Geothermal Heat Pump, EER=13, 10 tons | 1512.3803 | 3671.0001 | 4834.5768 | 5298.6758
142 | 7 | Geothermal Heat Pump, EER=13, 10 tons | 2167.0689 | 10048.1978 | 6927.3985 | 9410.017
143 | 7 | Geothermal Heat Pump, EER=13, 10 tons | 504.7862 | 5032.0341 | 1613.6335 | 1952.1647
144 | 8 | Geothermal Heat Pump, EER=13, 10 tons | 3490.3031 | 18437.3386 | 11157.3383 | 12304.74
145 | 9 | Geothermal Heat Pump, EER=13, 10 tons | 803.7389 | 384.3481 | 2569.286 | 3089.1426
146 | 10 | Geothermal Heat Pump, EER=13, 10 tons | 8932.1578 | 16995.7305 | 28553.1381 | 34500.0048
147 | 10 | Geothermal Heat Pump, EER=13, 10 tons | 767.8588 | 3130.0004 | 2454.5892 | 2965.8155
148 | 11 | Geothermal Heat Pump, EER=13, 10 tons | 1954.58 | 3512.5781 | 6248.1422 | 6879.0048
149 |  | Griddle | 222467.6778 | 78844.6267 | 711155.1837 | 2964531.8935
150 | 1 | HE PTAC, EER=9.6, 1 ton | 160625.3896 | 362307.9385 | 513465.9541 | 734505.4418
151 | 2 | HE PTAC, EER=9.6, 1 ton | 95830.6966 | 553080.316 | 306338.8681 | 633190.6711
152 | 3 | HE PTAC, EER=9.6, 1 ton | 187576.7292 | 449211.1488 | 599620.424 | 1150928.4864
153 | 5 | HE PTAC, EER=9.6, 1 ton | 39298.5456 | 93111.2761 | 125624.3814 | 178693.4273
154 | 6 | HE PTAC, EER=9.6, 1 ton | 8434.6313 | 14412.5611 | 26962.7114 | 58990.3041
155 | 7 | HE PTAC, EER=9.6, 1 ton | 4776.7551 | 33899.7768 | 15269.6975 | 37368.6855
156 | 8 | HE PTAC, EER=9.6, 1 ton | 61636.8694 | 226444.0478 | 197032.5738 | 280431.2749
157 | 10 | HE PTAC, EER=9.6, 1 ton | 35890.9496 | 104268.1566 | 114731.4302 | 279526.4927
158 | 1 | High Bay T5 | 190363.7296 | 616867.1875 | 608529.5375 | 11308714.2405
159 | 5 | High Bay T5 | 26119.6531 | 58974.4642 | 83495.8448 | 309445.6156
160 | 6 | High Bay T5 | 50266.9875 | 130057.4861 | 160686.8426 | 422954.1238
161 | 9 | High Bay T5 | 1749346.9738 | 1613112.4726 | 5592080.5246 | 16410460.757
162 | 10 | High Bay T5 | 3002.9793 | 3500.84 | 9599.5261 | 119706.6889
163 | 11 | High Bay T5 | 734269.0379 | 1517149.1503 | 2347213.9309 | 44871459.5316
164 | 2 | High Efficiency Chiller Motors | 39847.1093 | 19264.9021 | 127377.9571 | 1514633.2419
165 | 4 | High R-Value Glass Doors | 7226.1924 | 4950.3964 | 23099.734 | 1453123.7406
166 | 4 | High-efficiency fan motors | 7226.1924 | 36562.2985 | 23099.734 | 37928.7874
167 |  | Holding Cabinet | 54182.8014 | 49731.1515 | 173204.3974 | 281012.3231
168 | 1 | Hybrid Dessicant-DX System (Trane CDQ) | 75641.5035 | 274722.3467 | 241800.732 | 339309.5956
169 | 2 | Hybrid Dessicant-DX System (Trane CDQ) | 43052.8783 | 412099.9202 | 137625.7344 | 271416.2552
170 | 3 | Hybrid Dessicant-DX System (Trane CDQ) | 87597.2162 | 332858.5689 | 280019.1694 | 516092.1358
171 | 4 | Hybrid Dessicant-DX System (Trane CDQ) | 3093.1404 | 24285.0038 | 9887.7413 | 17293.3547
172 | 5 | Hybrid Dessicant-DX System (Trane CDQ) | 6424.2426 | 25126.0237 | 20536.167 | 28665.7731
173 | 6 | Hybrid Dessicant-DX System (Trane CDQ) | 3904.6509 | 11080.9461 | 12481.8704 | 17252.3753
174 | 7 | Hybrid Dessicant-DX System (Trane CDQ) | 1102.9017 | 13511.0474 | 3525.6098 | 8099.7454
175 | 8 | Hybrid Dessicant-DX System (Trane CDQ) | 14708.7971 | 85885.7861 | 47019.133 | 65668.4337
176 | 10 | Hybrid Dessicant-DX System (Trane CDQ) | 20456.5777 | 102962.9254 | 65392.8759 | 149634.1942
177 | 11 | Hybrid Dessicant-DX System (Trane CDQ) | 11630.1221 | 24863.5069 | 37177.6329 | 52562.3914
178 | 4 | Multiplex Compressor System | 3803.2592 | 24520.779 | 12157.7547 | 15451.8949
179 | 1 | Occupancy Sensor | 771756.4376 | 1389972.3133 | 2467048.6811 | 2863265.8558
180 | 1 | Occupancy Sensor | 319347.4914 | 351831.1974 | 1020847.7301 | 1334669.299
181 | 2 | Occupancy Sensor | 17013.6575 | 22721.5978 | 54387.0052 | 68056.0032
182 | 2 | Occupancy Sensor | 4253.4144 | 3474.7524 | 13596.7513 | 38860.9952
183 | 3 | Occupancy Sensor | 124424.9183 | 180898.4107 | 397745.0858 | 443228.4361
184 | 3 | Occupancy Sensor | 8581.0288 | 7631.5317 | 27430.6956 | 60907.3791
185 | 4 | Occupancy Sensor | 5927.5827 | 19050.1626 | 18948.5105 | 22916.072
186 | 4 | Occupancy Sensor | 1975.8609 | 3884.3859 | 6316.1702 | 7461.4064
187 | 7 | Occupancy Sensor | 167872.2515 | 265280.8133 | 536631.7616 | 623971.2664
188 | 7 | Occupancy Sensor | 11577.3967 | 11191.357 | 37009.087 | 84800.7009
189 | 8 | Occupancy Sensor | 90989.7545 | 289411.8174 | 290863.9862 | 322859.668
190 | 8 | Occupancy Sensor | 136484.6317 | 265553.7634 | 436295.9793 | 478318.8765
191 | 4 | Oversized Air Cooled Condenser | 3803.2592 | 13453.6946 | 12157.7547 | 29284.5497
192 | 1 | Packaged HP System, EER=10.9, 10 tons | 189386.8123 | 150660.6446 | 605406.6577 | 911051.8327
193 | 2 | Packaged HP System, EER=10.9, 10 tons | 34207.2908 | 69648.7851 | 109349.333 | 251316.6406
194 | 3 | Packaged HP System, EER=10.9, 10 tons | 28663.4138 | 24206.1282 | 91627.4019 | 198311.7564
195 | 4 | Packaged HP System, EER=10.9, 10 tons | 1288.0997 | 2096.927 | 4117.6264 | 7972.8705
196 | 5 | Packaged HP System, EER=10.9, 10 tons | 18006.4729 | 15050.3163 | 57560.7056 | 85387.0113
197 | 6 | Packaged HP System, EER=10.9, 10 tons | 1611.9414 | 971.7196 | 5152.8405 | 9573.2191
198 | 7 | Packaged HP System, EER=10.9, 10 tons | 917.793 | 2298.7612 | 2933.879 | 7984.8556
199 | 8 | Packaged HP System, EER=10.9, 10 tons | 6346.0057 | 8221.5459 | 20286.0697 | 30444.1667
200 | 10 | Packaged HP System, EER=10.9, 10 tons | 1396.1069 | 1431.4865 | 4462.8895 | 12039.6326
201 | 1 | Premium T8, EB, Reflector | 632042.9272 | 1733092.4218 | 2020431.0504 | 2434623.4249
202 | 2 | Premium T8, EB, Reflector | 89794.4481 | 276227.9192 | 287042.9893 | 362664.1883
203 | 3 | Premium T8, EB, Reflector | 271733.0174 | 910045.4963 | 868640.091 | 1073555.7879
204 | 4 | Premium T8, EB, Reflector | 12945.3163 | 95827.9335 | 41381.8711 | 61038.7789
205 | 5 | Premium T8, EB, Reflector | 94342.9321 | 181061.202 | 301582.98 | 347160.4862
206 | 6 | Premium T8, EB, Reflector | 50639.0694 | 110708.6725 | 161876.2648 | 182188.8262
207 | 7 | Premium T8, EB, Reflector | 73323.6301 | 266886.9661 | 234391.2616 | 316898.5419
208 | 8 | Premium T8, EB, Reflector | 39742.7153 | 291185.9807 | 127044.2444 | 155755.0688
209 | 9 | Premium T8, EB, Reflector | 273261.7186 | 213388.6063 | 873526.8404 | 1915234.2512
210 | 10 | Premium T8, EB, Reflector | 9982.6017 | 9871.6902 | 31911.0579 | 55052.0127
211 | 11 | Premium T8, EB, Reflector | 86596.9335 | 151563.3906 | 276821.5982 | 333679.0645
212 | 1 | Premium T8, Elecctronic Ballast | 337816.1926 | 445865.3008 | 1079886.0259 | 1620132.9259
213 | 2 | Premium T8, Elecctronic Ballast | 174833.8468 | 258869.2715 | 558885.6666 | 661307.5315
214 | 3 | Premium T8, Elecctronic Ballast | 902542.196 | 1453543.137 | 2885127.2575 | 3186285.2492
215 | 4 | Premium T8, Elecctronic Ballast | 42996.9618 | 153355.8866 | 137446.9882 | 163523.4334
216 | 7 | Premium T8, Elecctronic Ballast | 278330.6341 | 488173.2338 | 889730.4776 | 1021414.4878
217 | 8 | Premium T8, Elecctronic Ballast | 150860.168 | 531655.2151 | 482249.7882 | 530689.6747
218 | 10 | Premium T8, Elecctronic Ballast | 7578.6315 | 3612.6861 | 24226.3646 | 28405.0052
219 | 1 | ROB Premium T8, 1EB | 1172015.362 | 659647.146 | 3746543.3551 | 6175746.3023
220 | 2 | ROB Premium T8, 1EB | 639098.5155 | 403528.8419 | 2042985.4198 | 3200064.6058
221 | 3 | ROB Premium T8, 1EB | 1289345.9943 | 885239.7643 | 4121610.3679 | 6160768.6704
222 | 4 | ROB Premium T8, 1EB | 20474.7437 | 31150.7396 | 65450.9468 | 148225.8651
223 | 7 | ROB Premium T8, 1EB | 115971.0975 | 86768.879 | 370721.0323 | 675855.4964
224 | 8 | ROB Premium T8, 1EB | 282862.815 | 425004.7269 | 904218.3528 | 1329040.4054
225 | 5 | ROB Premium T8, EB, Reflector | 31447.644 | 52633.2518 | 100527.66 | 595905.5301
226 | 6 | ROB Premium T8, EB, Reflector | 16879.6898 | 32793.0254 | 53958.7549 | 183510.0119
227 | 1 | Run Time Optimizer | 16808.5007 | 455022.2127 | 53731.1871 | 100213.0958
228 | 1 | Server Virtualization | 16808.5007 | 100562.0172 | 53731.1871 | 102499.3068
229 | 8 | Variable Speed Drive Control | 33189.9247 | 61701.1047 | 106097.152 | 449032.4563
230 | 1 | VSD for Chiller Pumps and Towers | 45747.8033 | 57999.3402 | 146240.5136 | 293545.4411
231 | 2 | VSD for Chiller Pumps and Towers | 1258.9179 | 3999.8703 | 4024.3418 | 27620.4746
232 | 3 | VSD for Chiller Pumps and Towers | 20687.0829 | 28123.6412 | 66129.7246 | 333668.1945
233 | 4 | VSD for Chiller Pumps and Towers | 234.2333 | 583.6681 | 748.7659 | 2851.6778
234 | 5 | VSD for Chiller Pumps and Towers | 12995.2224 | 17007.4293 | 41541.4045 | 81788.0608
235 | 7 | VSD for Chiller Pumps and Towers | 14451.3538 | 54799.7719 | 46196.1721 | 1495940.4582
236 | 8 | VSD for Chiller Pumps and Towers | 2542.7999 | 5297.2161 | 8128.4857 | 16178.8938
237 | 10 | VSD for Chiller Pumps and Towers | 11107.7421 | 17193.5088 | 35507.7575 | 1022416.9271
238 | 1 | Window Film (Standard) | 2451.476 | 3136.2011 | 7836.5535 | 32172.6933
239 | 2 | Window Film (Standard) | 4669.6041 | 9295.6558 | 14927.1716 | 24764.4478
240 | 2 | Window Film (Standard) | 147869.7804 | 440737.2342 | 472690.5134 | 1187629.5119
241 | 2 | Window Film (Standard) | 10206.2733 | 31082.4531 | 32626.0618 | 84764.9243
242 | 3 | Window Film (Standard) | 53688.5836 | 69277.4169 | 171624.5475 | 1489447.9592
243 | 3 | Window Film (Standard) | 1907.6594 | 2515.125 | 6098.1529 | 17804.4051
244 | 4 | Window Film (Standard) | 189.8429 | 301.7421 | 606.8647 | 1973.1151
245 | 4 | Window Film (Standard) | 5609.9212 | 13346.3609 | 17933.0525 | 36117.3609
246 | 4 | Window Film (Standard) | 202.9448 | 493.3312 | 648.747 | 1336.1342
247 | 5 | Window Film (Standard) | 1269.6467 | 1606.1664 | 4058.6382 | 28022.2965
248 | 7 | Window Film (Standard) | 19248.3378 | 46787.5802 | 61530.5348 | 128692.2484
249 | 7 | Window Film (Standard) | 1360.2416 | 4949.227 | 4348.2401 | 20757.2765
250 | 7 | Window Film (Standard) | 98.3321 | 365.5744 | 314.335 | 1635.255
251 | 8 | Window Film (Standard) | 1167.8818 | 1595.106 | 3733.3297 | 11866.1123
252 | 8 | Window Film (Standard) | 10634.2619 | 21689.8154 | 33994.1988 | 69373.2857
253 | 8 | Window Film (Standard) | 679.9093 | 1416.9733 | 2173.444 | 3567.9721
254 | 10 | Window Film (Standard) | 98.8343 | 147.306 | 315.9403 | 2192.9474
255 |  | Com DR | 850000 | 6368179.2589 | N/A | N/A
Industrial
256 | 2 | CFL Hardwired, Modular 18W | 16.8085 | 67.1471 | 53.7312 | 1250.6896
257 | 5 | CFL Hardwired, Modular 18W | 487.4465 | 1720.9465 | 1558.2044 | 2636.6787
258 | 1 | CFL Screw-in 18W | 487.4465 | 48525.2753 | 1558.2044 | 3373.645
259 | 2 | CFL Screw-in 18W | 487.4465 | 2500.8439 | 1558.2044 | 3171.537
260 | 3 | CFL Screw-in 18W | 487.4465 | 2371.5052 | 1558.2044 | 26551.6633
261 | 4 | CFL Screw-in 18W | 487.4465 | 5190.5625 | 1558.2044 | 59711.9242
262 | 6 | CFL Screw-in 18W | 201.702 | 5432.8255 | 644.7742 | 1316.5571
263 | 7 | CFL Screw-in 18W | 201.702 | 1038.0473 | 644.7742 | 1267.0019
264 | 8 | CFL Screw-in 18W | 487.4465 | 14054.7368 | 1558.2044 | 3621.2867
265 | 9 | CFL Screw-in 18W | 487.4465 | 15784.5543 | 1558.2044 | 3397.0105
266 | 10 | CFL Screw-in 18W | 487.4465 | 3858.1161 | 1558.2044 | 3765.7379
267 | 11 | CFL Screw-in 18W | 487.4465 | 13898.6185 | 1558.2044 | 3125.0141
268 | 12 | CFL Screw-in 18W | 487.4465 | 3396.6593 | 1558.2044 | 3285.5606
269 | 13 | CFL Screw-in 18W | 487.4465 | 13379.8767 | 1558.2044 | 3119.2684
270 | 14 | CFL Screw-in 18W | 487.4465 | 4128.331 | 1558.2044 | 3067.7065
271 | 15 | CFL Screw-in 18W | 487.4465 | 2773.8858 | 1558.2044 | 1975.0276
272 | 16 | CFL Screw-in 18W | 487.4465 | 2272.2518 | 1558.2044 | 1104.0202
273 | 8 | Direct drive Extruders | 487.4465 | 69689.7736 | 1558.2044 | 20413.9626
274 | 2 | Drying (UV/IR) | 487.4465 | 9435.7276 | 1558.2044 | 6150.7284
275 | 12 | Efficient Curing ovens | 201.702 | 1353.7956 | 644.7742 | 2619.085
276 | 8 | Extruders/injection Moulding-multipump | 201.702 | 56127.3982 | 644.7742 | 1607.1515
277 | 2 | Fans - Controls | 487.4465 | 11444.9354 | 1558.2044 | 4809.5283
278 | 3 | Fans - Controls | 285.7445 | 6742.3072 | 913.4302 | 45677.4625
279 | 8 | Fans - Controls | 201.702 | 13465.8136 | 644.7742 | 1277.9972
280 | 10 | Fans - Controls | 487.4465 | 17914.0926 | 1558.2044 | 6630.8583
281 | 11 | Fans - Controls | 285.7445 | 21720.5076 | 913.4302 | 1863.5332
282 | 12 | Fans - Controls | 487.4465 | 7359.7778 | 1558.2044 | 4196.711
283 | 14 | Fans - Controls | 285.7445 | 6572.4393 | 913.4302 | 8629.8117
284 | 2 | Fans - System Optimization | 285.7445 | 2357.8086 | 913.4302 | 6496.8475
285 | 3 | Heat Pumps - Drying | 168.085 | 1607.8019 | 537.3119 | 3823.4612
286 | 1 | High Bay T5 | 67.234 | 4973.7277 | 214.9247 | 268.8454
287 | 2 | High Bay T5 | 487.4465 | 3852.5936 | 1558.2044 | 4642.2707
288 | 3 | High Bay T5 | 117.6595 | 784.4332 | 376.1183 | 3888.6931
289 | 8 | High Bay T5 | 67.234 | 448.7337 | 214.9247 | 712.2087
290 | 10 | High Bay T5 | 117.6595 | 514.611 | 376.1183 | 1974.4724
291 | 11 | High Bay T5 | 84.0425 | 1908.2334 | 268.6559 | 417.9398
292 | 12 | High Bay T5 | 201.702 | 1460.4846 | 644.7742 | 14483.8893
293 | 13 | High Bay T5 | 67.234 | 964.7914 | 214.9247 | 918.9334
294 | 14 | High Bay T5 | 84.0425 | 687.7975 | 268.6559 | 7210.6948
295 | 15 | High Bay T5 | 67.234 | 344.4796 | 214.9247 | 6498.9346
296 | 12 | New transformers welding | 487.4465 | 1608.5825 | 1558.2044 | 19794.7683
297 | 14 | New transformers welding | 285.7445 | 3952.2172 | 913.4302 | 10115.5184
298 | 2 | O&M/drives spinning machines | 487.4465 | 26300.6469 | 1558.2044 | 3816.1055
299 | 1 | Optimization Refrigeration | 168.085 | 102326.2784 | 537.3119 | 3658.7081
300 | 2 | Pumps - System Optimization | 487.4465 | 17441.7301 | 1558.2044 | 4113.6736
301 | 3 | Pumps - System Optimization | 487.4465 | 19323.6999 | 1558.2044 | 4551.8214
302 | 10 | Pumps - System Optimization | 487.4465 | 25900.0327 | 1558.2044 | 8079.3019
303 | 11 | Pumps - System Optimization | 285.7445 | 32437.7329 | 913.4302 | 2825.6139
304 | 12 | Pumps - System Optimization | 487.4465 | 10991.1762 | 1558.2044 | 4236.6322
305 | 14 | Pumps - System Optimization | 487.4465 | 16743.8715 | 1558.2044 | 647.5295
306 | 1 | Run Time Optimizer | 58.3755 | 2730.7387 | 186.6071 | 336.7587
307 | 1 | Dehumidification Hybrid Desiccant Heat Pump | 107.6163 | 4179.658 | 344.0134 | 661.8466

## Interrog 25 TRC
TRC Achievable Potential
Measure Costs
|  | Measure |  | Lost |  | Equipment
# | Building | Name | Administrative | Revenues | Incentives | & Labor
Residential
1 | 1 | 14 SEER Split-System Heat Pump | 723235.1434 | 1127910.7143 | 2223740.012 | 3637677.3342
2 | 1 | 15 SEER Split-System Heat Pump | 6025066.8585 | 12999032.3281 | 18525347.3523 | 25306014.2054
3 | 1 | 17 SEER Split-System Heat Pump | 926995.3306 | 2743424.8734 | 2850243.9719 | 3141609.1497
4 | 1 | Proper Refrigerant Charging and Air Flow | 137679.8386 | 133780.6572 | 423325.8972 | 1149823.4325
5 | 1 | Duct Repair | 6977953.331 | 5257929.9154 | 21455199.1376 | 26981755.9885
6 | 1 | Ceiling R-0 to R-19 Insulation | 2911216.5875 | 2746434.831 | 8951153.5338 | 10002053.4556
7 | 1 | Sealed Attics | 194438.7041 | 161043.9726 | 597843.0807 | 631071.2639
8 | 1 | Electronically Commutated Motors (ECM) on an Air Handler Unit | 135949.8311 | 160387.0946 | 418006.6219 | 519857.3184
9 | 1 | Ceiling R-0 to R-19 Insulation | 933374.3021 | 801350.7916 | 2869857.474 | 3172707.8224
10 | 1 | Heat Pump Water Heater (EF=2.9) | 1038388.1259 | 3232512.7951 | 3192744.7729 | 3943717.3728
11 | 1 | Variable-Speed Pool Pump (<1 hp) | 776584.4419 | 3699221.9301 | 2387773.7581 | 4222347.8968
12 | 1 | PV-Powered Pool Pumps | 512373.3216 | 3263535.7919 | 1575400.5689 | 1795702.3752
13 | 2 | 14 SEER Split-System Heat Pump | 313100.8312 | 304866.1171 | 962694.9859 | 1271602.4368
14 | 2 | 15 SEER Split-System Heat Pump | 4436056.6812 | 5851782.4021 | 13639598.1697 | 16313120.2026
15 | 2 | Variable-Speed Pool Pump (<1 hp) | 3370.8043 | 16056.6609 | 10364.2534 | 18327.3158
16 | 2 | PV-Powered Pool Pumps | 2223.9825 | 14165.5431 | 6838.1063 | 7794.3375
17 | 3 | 14 SEER Split-System Heat Pump | 166903.5023 | 177686.309 | 513180.2564 | 698399.6453
18 | 3 | 15 SEER Split-System Heat Pump | 1391089.2985 | 2026134.0495 | 4277199.4168 | 5221733.7362
19 | 3 | 17 SEER Split-System Heat Pump | 214084.4457 | 423827.4596 | 658248.0845 | 701798.3775
20 | 3 | Sealed Attics | 17546.6905 | 10137.6933 | 53951.0255 | 57935.842
21 | 3 | Electronically Commutated Motors (ECM) on an Air Handler Unit | 14744.8525 | 12093.2872 | 45336.1798 | 52498.6604
22 | 3 | Ceiling R-0 to R-19 Insulation | 6597.7838 | 3158.816 | 20286.2871 | 22536.2268
23 | 3 | Variable-Speed Pool Pump (<1 hp) | 2383.0214 | 11351.4056 | 7327.1052 | 12956.6662
24 | 3 | PV-Powered Pool Pumps | 1572.2651 | 10014.4623 | 4834.2628 | 5510.2793
1 | DR | Energy Planner | 1735294.7711 | 2979355.7134 | N/A | N/A
Commercial
2 | 1 | Air Handler Optimization | 653984.3397 | 291588.3885 | 57739.0195 | 146297.7754
3 | 3 | Air Handler Optimization | 542774.9269 | 210654.1619 | 57442.9132 | 121419.9783
4 | 5 | Air Handler Optimization | 94160.9688 | 41422.9734 | 8290.8828 | 21064.0216
5 | 6 | Air Handler Optimization | 54574.8124 | 27106.4241 | 3983.2129 | 12208.5089
6 | 8 | Air Handler Optimization | 89574.5194 | 56264.1647 | 2733.0859 | 20038.0225
7 | 10 | Air Handler Optimization | 170825.2649 | 62793.1899 | 18706.1274 | 38213.998
8 | 1 | Ceiling Insulation | 155881.347 | 430604.2647 | 114222.0638 | 252233.6373
9 | 1 | Ceiling Insulation | 238659.4464 | 1018744.9864 | 60198.9396 | 386177.9577
10 | 1 | Ceiling Insulation | 51908.6207 | 226371.0979 | 11559.1816 | 83994.015
11 | 3 | Ceiling Insulation | 70489.2939 | 207262.4237 | 47518.933 | 114059.6442
12 | 3 | Ceiling Insulation | 276381.3797 | 1254581.2034 | 45094.9732 | 447216.3093
13 | 3 | Ceiling Insulation | 7856.2929 | 36434.4892 | 1034.2518 | 12712.3699
14 | 5 | Ceiling Insulation | 44280.001 | 127916.4197 | 30772.0059 | 71650.0462
15 | 5 | Ceiling Insulation | 20269.3772 | 90625.2892 | 3884.8985 | 32798.1432
16 | 5 | Ceiling Insulation | 4935.3551 | 22544.2892 | 793.3692 | 7985.9623
17 | 6 | Ceiling Insulation | 20724.5464 | 43130.5622 | 19761.6279 | 33534.6584
18 | 6 | Ceiling Insulation | 12319.7157 | 39700.6868 | 7277.8849 | 19934.6924
19 | 6 | Ceiling Insulation | 753.6819 | 2481.1509 | 428.5309 | 1219.5425
20 | 8 | Ceiling Insulation | 8664.3521 | 39072.3416 | 1478.2906 | 14019.901
21 | 9 | Ceiling Insulation | 192559.1717 | 122046.0911 | 249066.0395 | 311582.503
22 | 9 | Ceiling Insulation | 5807.7787 | 3758.5237 | 8197.4843 | 9397.6423
23 | 10 | Ceiling Insulation | 37848.5888 | 132864.9742 | 19038.7416 | 61243.2943
24 | 11 | Ceiling Insulation | 35229.9505 | 54364.9074 | 39674.2483 | 57006.0417
25 | 11 | Ceiling Insulation | 36694.6502 | 87791.8932 | 15794.0416 | 59376.0913
26 | 11 | Ceiling Insulation | 974.0484 | 2379.5842 | 818.7411 | 1576.1203
27 | 1 | Centrifugal Chiller, 0.51 kW/ton, 500 tons | 441663.8165 | 854543.7274 | 364406.2821 | 632986.3658
28 | 2 | Centrifugal Chiller, 0.51 kW/ton, 500 tons | 12153.9928 | 61215.1698 | 7670.2114 | 26848.2271
29 | 3 | Centrifugal Chiller, 0.51 kW/ton, 500 tons | 199719.6659 | 406814.4573 | 59777.2347 | 187841.6809
30 | 4 | Centrifugal Chiller, 0.51 kW/ton, 500 tons | 2261.3626 | 9243.5495 | 1841.2164 | 4729.0237
31 | 5 | Centrifugal Chiller, 0.51 kW/ton, 500 tons | 125460.0028 | 258698.3188 | 115642.3157 | 196730.8882
32 | 6 | Centrifugal Chiller, 0.51 kW/ton, 500 tons | 58719.5482 | 87632.9809 | 41116.0383 | 68566.319
33 | 7 | Centrifugal Chiller, 0.51 kW/ton, 500 tons | 139517.957 | 884726.0841 | 69734.0761 | 345710.1483
34 | 8 | Centrifugal Chiller, 0.51 kW/ton, 500 tons | 24548.9977 | 76784.8652 | 32990.0717 | 57157.4135
35 | 9 | Centrifugal Chiller, 0.51 kW/ton, 500 tons | 21863.8827 | 6354.9325 | 2745.2883 | 4738.7848
36 | 10 | Centrifugal Chiller, 0.51 kW/ton, 500 tons | 107237.6681 | 278983.0967 | 22564.131 | 109553.9078
37 | 11 | Centrifugal Chiller, 0.51 kW/ton, 500 tons | 99818.1932 | 111599.6882 | 48160.7125 | 83067.2631
38 | 1 | CFL Hardwired, Modular 18W | 21899.046 | 578052.9537 | 94002.8101 | 273438.6437
39 | 2 | CFL Hardwired, Modular 18W | 29279.3894 | 867050.6985 | 65491.5593 | 334656.1416
40 | 3 | CFL Hardwired, Modular 18W | 29295.8571 | 944161.4466 | 105265.3444 | 399126.7296
41 | 5 | CFL Hardwired, Modular 18W | 2331.6346 | 43119.6101 | 14203.157 | 28774.7415
42 | 6 | CFL Hardwired, Modular 18W | 957.297 | 20140.5643 | 8306.1144 | 14573.5186
43 | 8 | CFL Hardwired, Modular 18W | 7210.0822 | 508403.63 | 64268.2352 | 222398.1906
44 | 9 | CFL Hardwired, Modular 18W | 96210.7904 | 723368.253 | 132040.0185 | 356284.6566
45 | 10 | CFL Hardwired, Modular 18W | 36661.9021 | 349193.3776 | 61265.3946 | 169205.1374
46 | 11 | CFL Hardwired, Modular 18W | 9509.4748 | 160257.1957 | 25894.3664 | 75551.5406
47 | 6 | Chiller Tune Up/Diagnostics | 1965.2587 | 1981.4544 | 112.2141 | 732.7214
48 | 11 | Chiller Tune Up/Diagnostics | 3340.7712 | 2523.7675 | 456.3782 | 1245.5634
49 | 4 | Compressor VSD retrofit | 1213.774 | 6368.8 | 1722.7431 | 3665.5737
50 | 1 | Continuous Dimming | 25503.6244 | 178221.8854 | 838052.1628 | 893374.7632
51 | 2 | Continuous Dimming | 6793.6956 | 53260.3505 | 201307.1833 | 217841.1646
52 | 3 | Continuous Dimming | 4934.1262 | 42098.3324 | 175484.3705 | 188587.0812
53 | 4 | Continuous Dimming | 509.2987 | 9611.6059 | 22405.1372 | 25380.2534
54 | 7 | Continuous Dimming | 1109.5083 | 10296.1507 | 30432.634 | 33618.674
55 | 8 | Continuous Dimming | 601.3733 | 11226.0976 | 48547.7165 | 52039.3956
56 | 11 | Continuous Dimming | 3931.0663 | 17538.2769 | 82183.7846 | 87618.1818
57 | 2 | Convection Oven | 455463.7801 | 477825.7426 | 891832.8006 | 1039337.8304
58 | 4 | Convection Oven | 21050.1479 | 15310.2899 | 13370.0837 | 18075.8866
59 | 1 | Cool Roof - Chiller | 125976.5498 | 634696.6786 | 1082444.6364 | 1283937.2496
60 | 2 | Cool Roof - Chiller | 3606.6688 | 46514.8548 | 22043.1006 | 36758.7174
61 | 3 | Cool Roof - Chiller | 73678.8169 | 378196.8079 | 630658.4557 | 750925.293
62 | 4 | Cool Roof - Chiller | 613.4398 | 6433.0279 | 4223.1983 | 6252.102
63 | 5 | Cool Roof - Chiller | 58842.1435 | 288150.8013 | 508500.5972 | 599711.772
64 | 6 | Cool Roof - Chiller | 32510.8377 | 110911.3611 | 296263.8282 | 331346.3947
65 | 7 | Cool Roof - Chiller | 52714.9725 | 812120.2572 | 281571.4045 | 537264.4104
66 | 8 | Cool Roof - Chiller | 9275.5066 | 72771.0188 | 71398.0122 | 94534.8043
67 | 10 | Cool Roof - Chiller | 63080.9813 | 363796.7803 | 528424.7099 | 642913.4766
68 | 11 | Cool Roof - Chiller | 54244.8466 | 138501.2071 | 509117.5177 | 552856.6964
69 | 1 | Cool Roof - DX | 192874.2226 | 1423689.8546 | 1516224.4255 | 1965749.9697
70 | 1 | Cool Roof - DX | 41950.2979 | 316382.8773 | 327655.3559 | 427552.1924
71 | 2 | Cool Roof - DX | 114210.392 | 2171441.7389 | 480690.313 | 1164018.0401
72 | 2 | Cool Roof - DX | 7883.0338 | 153134.4565 | 32153.268 | 80342.8954
73 | 3 | Cool Roof - DX | 288887.1765 | 2165939.6466 | 2259281.274 | 2944301.9949
74 | 3 | Cool Roof - DX | 8211.7771 | 62905.966 | 63798.1755 | 83693.4058
75 | 4 | Cool Roof - DX | 7500.9721 | 116598.4214 | 39865.0154 | 76448.9699
76 | 4 | Cool Roof - DX | 271.3555 | 4309.7392 | 1413.3973 | 2765.6216
77 | 5 | Cool Roof - DX | 26935.266 | 194259.7979 | 213356.8053 | 274520.8644
78 | 5 | Cool Roof - DX | 6558.4207 | 48327.8934 | 51626.2351 | 66842.6036
79 | 6 | Cool Roof - DX | 19326.0817 | 97225.475 | 166378.114 | 196969.0093
80 | 6 | Cool Roof - DX | 1182.3096 | 6077.2128 | 10137.8259 | 12049.9512
81 | 7 | Cool Roof - DX | 3725.2619 | 85328.0135 | 11238.5369 | 37967.4038
82 | 7 | Cool Roof - DX | 269.2998 | 6302.4323 | 770.4439 | 2744.67
83 | 8 | Cool Roof - DX | 49681.7839 | 569523.2069 | 326261.5595 | 506350.5315
84 | 8 | Cool Roof - DX | 1862.0518 | 21809.3428 | 12081.4689 | 18977.7991
85 | 10 | Cool Roof - DX | 107572.2381 | 923108.7788 | 807322.7551 | 1096362.8053
86 | 10 | Cool Roof - DX | 637.7599 | 5591.743 | 4749.1059 | 6499.9688
87 | 11 | Cool Roof - DX | 56500.0983 | 213339.3836 | 508820.5119 | 575841.9404
88 | 11 | Cool Roof - DX | 1499.778 | 5786.0995 | 13467.8239 | 15285.5495
89 | 1 | Dehumidification hybrid desiccant heat pump | 424182.261 | 997160.1721 | 409461.9812 | 790754.4238
90 | 1 | Demand Control Ventilation (DCV) | 84633.2675 | 103298.9172 | 1437357.1517 | 1489368.7257
91 | 2 | Demand Control Ventilation (DCV) | 36891.8038 | 79567.0865 | 619359.1002 | 649218.6869
92 | 4 | Demand Control Ventilation (DCV) | 1706.8696 | 3637.7632 | 28213.4001 | 30037.3401
93 | 5 | Demand Control Ventilation (DCV) | 12185.5371 | 13610.8263 | 205960.7392 | 214440.0004
94 | 7 | Demand Control Ventilation (DCV) | 9142.8283 | 50309.9204 | 135015.0359 | 160894.6813
95 | 8 | Demand Control Ventilation (DCV) | 11591.9966 | 36745.4895 | 179342.5722 | 203994.9272
96 | 11 | Demand Control Ventilation (DCV) | 35706.6267 | 27598.708 | 587141.5395 | 628362.0456
97 | 8 | Demand controlled circulating systems | 3425.0733 | 1652.1562 | 90.222 | 590.6856
98 | 1 | DX Coil Cleaning | 298324.3079 | 370501.6758 | 17195.7536 | 133610.6874
99 | 5 | DX Coil Cleaning | 25336.7216 | 33543.829 | 1904.1792 | 12415.5997
100 | 6 | DX Coil Cleaning | 15399.6446 | 14756.9673 | 998.1296 | 5619.3858
101 | 8 | DX Coil Cleaning | 58010.3716 | 116451.8645 | 5566.1508 | 42207.9707
102 | 11 | DX Coil Cleaning | 45868.3127 | 32932.7487 | 1630.2997 | 11928.4217
103 | 1 | DX Packaged System, EER=10.9, 10 tons | 209855.7201 | 259182.68 | 211206.7008 | 291363.4437
104 | 2 | DX Packaged System, EER=10.9, 10 tons | 119443.5904 | 390930.1473 | 135316.3128 | 255935.9072
105 | 3 | DX Packaged System, EER=10.9, 10 tons | 243025.0063 | 313153.723 | 124750.4942 | 221714.365
106 | 4 | DX Packaged System, EER=10.9, 10 tons | 8581.4424 | 23144.5341 | 10280.2887 | 17407.3764
107 | 5 | DX Packaged System, EER=10.9, 10 tons | 17823.0731 | 23814.8052 | 19758.8766 | 27109.5047
108 | 6 | DX Packaged System, EER=10.9, 10 tons | 10832.8534 | 10514.3687 | 9026.1399 | 12269.9483
109 | 7 | DX Packaged System, EER=10.9, 10 tons | 3059.8311 | 12908.6323 | 3383.595 | 7354.467
110 | 8 | DX Packaged System, EER=10.9, 10 tons | 40807.2959 | 80827.3692 | 67137.5642 | 92161.2495
111 | 10 | DX Packaged System, EER=10.9, 10 tons | 56753.6291 | 98434.786 | 25968.3476 | 56240.074
112 | 11 | DX Packaged System, EER=10.9, 10 tons | 32265.9855 | 23649.7543 | 18757.0669 | 26045.7499
113 | 1 | DX Tune Up/ Advanced Diagnostics | 196894.0432 | 254699.4105 | 81471.8596 | 161500.6897
114 | 3 | DX Tune Up/ Advanced Diagnostics | 228014.6383 | 310472.7265 | 89318.5023 | 187027.0971
115 | 5 | DX Tune Up/ Advanced Diagnostics | 16722.2362 | 23059.5189 | 6490.2566 | 13716.2742
116 | 6 | DX Tune Up/ Advanced Diagnostics | 10163.7654 | 10144.5949 | 5159.8866 | 8336.7435
117 | 8 | DX Tune Up/ Advanced Diagnostics | 38286.8453 | 80054.21 | 6215.2409 | 31404.4641
118 | 10 | DX Tune Up/ Advanced Diagnostics | 53248.2579 | 92688.1977 | 14782.5173 | 43676.4375
119 | 11 | DX Tune Up/ Advanced Diagnostics | 30273.0864 | 22639.4239 | 17751.8621 | 24831.2455
120 | 1 | Electronically Commutated Motors (ECM) on an Air Handler Unit | 1983325.0564 | 1440758.5292 | 1083855.2845 | 1527829.5372
121 | 2 | Electronically Commutated Motors (ECM) on an Air Handler Unit | 864535.1998 | 1126174.6973 | 679747.341 | 1026497.2395
122 | 3 | Electronically Commutated Motors (ECM) on an Air Handler Unit | 1646062.5234 | 1040495.6351 | 511522.0199 | 832139.1036
123 | 4 | Electronically Commutated Motors (ECM) on an Air Handler Unit | 39999.369 | 54126.4821 | 28341.1427 | 44960.6831
124 | 5 | Electronically Commutated Motors (ECM) on an Air Handler Unit | 285560.0622 | 200190.9679 | 179175.4982 | 240681.7697
125 | 6 | Electronically Commutated Motors (ECM) on an Air Handler Unit | 165507.9279 | 131389.0242 | 63494.5891 | 103878.4354
126 | 7 | Electronically Commutated Motors (ECM) on an Air Handler Unit | 214256.1794 | 739132.8984 | 58254.2268 | 285360.4921
127 | 8 | Electronically Commutated Motors (ECM) on an Air Handler Unit | 271650.83 | 348561.0532 | 229665.2982 | 339960.3814
128 | 10 | Electronically Commutated Motors (ECM) on an Air Handler Unit | 518058.3198 | 298957.1295 | 192808.3699 | 284470.7599
129 | 11 | Electronically Commutated Motors (ECM) on an Air Handler Unit | 836761.3527 | 403309.6475 | 250338.7625 | 374283.1528
130 | 1 | EMS - Chiller | 2973.3202 | 4549.8848 | 1779.6873 | 3195.9905
131 | 2 | EMS - Chiller | 81.8218 | 329.4469 | 33.2895 | 135.5585
132 | 3 | EMS - Chiller | 1344.5306 | 2154.3791 | 276.8689 | 948.4252
133 | 4 | EMS - Chiller | 15.2237 | 50.2084 | 8.3278 | 23.8772
134 | 5 | EMS - Chiller | 844.6079 | 1389.9024 | 561.658 | 993.3074
135 | 6 | EMS - Chiller | 395.3052 | 471.8621 | 199.7363 | 346.1959
136 | 7 | EMS - Chiller | 939.2473 | 4829.7734 | 251.6516 | 1745.5137
137 | 8 | EMS - Chiller | 165.266 | 406.8867 | 161.7784 | 288.5916
138 | 10 | EMS - Chiller | 721.9336 | 1524.9495 | 81.628 | 553.145
139 | 11 | EMS - Chiller | 671.985 | 603.8519 | 232.2161 | 419.4122
140 | 1 | EMS Optimization | 194851.6837 | 110688.9829 | 9851.5368 | 43588.7622
141 | 3 | EMS Optimization | 88111.6173 | 51801.7923 | 3913.0156 | 19710.768
142 | 5 | EMS Optimization | 55350.0012 | 34468.9281 | 1885.6312 | 12381.9204
143 | 6 | EMS Optimization | 25905.683 | 11755.582 | 2216.1856 | 5795.1599
144 | 11 | EMS Optimization | 44037.4382 | 15194.304 | 5227.5438 | 9851.2745
145 | 1 | Energy Recovery Ventilation (ERV) | 1115620.3443 | 728823.5055 | 1746562.1909 | 1998614.2202
146 | 2 | Energy Recovery Ventilation (ERV) | 486301.0499 | 559312.0611 | 1163425.5149 | 1342801.6215
147 | 3 | Energy Recovery Ventilation (ERV) | 925910.1694 | 525780.437 | 919719.3273 | 1088554.06
148 | 4 | Energy Recovery Ventilation (ERV) | 22499.6451 | 25219.2313 | 49864.7093 | 58814.847
149 | 5 | Energy Recovery Ventilation (ERV) | 160627.535 | 94650.3659 | 274310.5252 | 314845.3383
150 | 6 | Energy Recovery Ventilation (ERV) | 93098.2095 | 62694.1362 | 115075.926 | 135887.4881
151 | 7 | Energy Recovery Ventilation (ERV) | 120519.1009 | 350017.6774 | 246992.3246 | 373291.3414
152 | 8 | Energy Recovery Ventilation (ERV) | 152803.5919 | 280809.6762 | 333771.5595 | 444715.6152
153 | 9 | Energy Recovery Ventilation (ERV) | 2444851.6846 | 206114.6601 | 333712.9409 | 662372.3997
154 | 10 | Energy Recovery Ventilation (ERV) | 291407.8049 | 134527.0743 | 309453.8962 | 372127.4475
155 | 11 | Energy Recovery Ventilation (ERV) | 470678.2609 | 192049.552 | 304126.5791 | 489614.5894
156 | 4 | Evaporator fan controller for MT walk-ins | 31999.4952 | 16095.3414 | 5032.8117 | 9985.9114
157 | 1 | Geothermal Heat Pump, EER=13, 10 tons | 85649.2241 | 488854.4549 | 1499099.4678 | 1653459.507
158 | 2 | Geothermal Heat Pump, EER=13, 10 tons | 224132.3844 | 1682570.5132 | 6149975.8892 | 6669124.7896
159 | 2 | Geothermal Heat Pump, EER=13, 10 tons | 15470.0736 | 228647.1701 | 388361.3077 | 460316.5731
160 | 3 | Geothermal Heat Pump, EER=13, 10 tons | 12962.8833 | 78094.6638 | 139525.5054 | 164225.4056
161 | 4 | Geothermal Heat Pump, EER=13, 10 tons | 582.5365 | 6955.6018 | 14226.9069 | 16409.3759
162 | 5 | Geothermal Heat Pump, EER=13, 10 tons | 8143.3359 | 49315.8281 | 156475.4638 | 172003.4687
163 | 6 | Geothermal Heat Pump, EER=13, 10 tons | 1243.5751 | 5444.8138 | 17846.7384 | 19559.95
164 | 7 | Geothermal Heat Pump, EER=13, 10 tons | 5741.683 | 55559.1624 | 174550.4181 | 191641.1751
165 | 7 | Geothermal Heat Pump, EER=13, 10 tons | 415.0672 | 7669.1345 | 11451.3449 | 13853.7728
166 | 8 | Geothermal Heat Pump, EER=13, 10 tons | 2869.9488 | 26541.8651 | 81614.7608 | 90007.8841
167 | 10 | Geothermal Heat Pump, EER=13, 10 tons | 631.3823 | 4782.8789 | 7190.7663 | 8688.4136
168 | 11 | Geothermal Heat Pump, EER=13, 10 tons | 1607.1798 | 5258.9995 | 16363.5507 | 18015.7461
169 | 1 | Griddle | 88748.0522 | 70641.5031 | 27857.9526 | 51215.8069
170 | 1 | HE PTAC, EER=9.6, 1 ton | 132076.3941 | 460477.609 | 330814.3817 | 473225.073
171 | 2 | HE PTAC, EER=9.6, 1 ton | 78798.0834 | 728031.2033 | 210532.8626 | 435163.3385
172 | 3 | HE PTAC, EER=9.6, 1 ton | 154237.4968 | 561041.2032 | 188942.2965 | 362661.2146
173 | 5 | HE PTAC, EER=9.6, 1 ton | 32313.7594 | 121884.9404 | 89055.3702 | 126676.1208
174 | 6 | HE PTAC, EER=9.6, 1 ton | 16760.7661 | 45923.2287 | 34760.647 | 48928.5115
175 | 7 | HE PTAC, EER=9.6, 1 ton | 3927.7513 | 46776.1988 | 9942.3403 | 24331.3392
176 | 8 | HE PTAC, EER=9.6, 1 ton | 50681.7476 | 283380.795 | 207272.6392 | 295005.6904
177 | 10 | HE PTAC, EER=9.6, 1 ton | 29511.8176 | 144493.7666 | 30936.8371 | 75373.1175
178 | 1 | Heat Pump Water Heater (air source) | 1159438.5543 | 740870.7919 | 307738.402 | 536598.9569
179 | 2 | Heat Pump Water Heater (air source) | 341505.8191 | 1870606.8882 | 260718.7737 | 839023.0156
180 | 4 | Heat Pump Water Heater (air source) | 21560.4799 | 22717.8413 | 10636.7114 | 17639.2155
181 | 6 | Heat Pump Water Heater (air source) | 112130.3799 | 102321.7136 | 4576.7174 | 36693.6426
182 | 8 | Heat Pump Water Heater (air source) | 86649.0086 | 592848.6975 | 75771.2851 | 255354.3303
183 | 10 | Heat Pump Water Heater (air source) | 182481.3773 | 598565.1175 | 61858.9181 | 246424.2682
184 | 11 | Heat Pump Water Heater (air source) | 422247.3506 | 342852.6013 | 83033.6234 | 188931.3379
185 | 1 | Heat Recovery Unit | 686509.6703 | 481634.8061 | 260749.43 | 409530.0411
186 | 4 | Heat Recovery Unit | 12766.0736 | 14768.7057 | 3063.1877 | 7615.4654
187 | 6 | Heat Recovery Unit | 66392.9881 | 66518.6133 | 18727.0478 | 39606.0308
188 | 11 | Heat Recovery Unit | 250014.8786 | 222886.0229 | 80300.3698 | 149143.7163
189 | 1 | High Bay T5 | 75940.9653 | 578026.9902 | 10204.2258 | 189631.9998
190 | 5 | High Bay T5 | 10419.7983 | 55565.6859 | 6938.9154 | 25716.4527
191 | 6 | High Bay T5 | 20052.7882 | 121654.4787 | 23194.2522 | 61051.0759
192 | 9 | High Bay T5 | 697859.2937 | 1512977.0389 | 242441.038 | 711464.9231
193 | 10 | High Bay T5 | 1197.9653 | 3290.2234 | 88.6696 | 1105.716
194 | 11 | High Bay T5 | 292918.7176 | 1423431.8911 | 24345.4166 | 465408.9523
195 | 1 | High Efficiency Chiller Motors | 35476.4445 | 15820.386 | 8416.5682 | 13346.6395
196 | 2 | High Efficiency Chiller Motors | 976.2639 | 1144.1254 | 210.5626 | 566.1
197 | 3 | High Efficiency Chiller Motors | 16042.391 | 7495.625 | 1621.5126 | 3960.678
198 | 4 | High Efficiency Chiller Motors | 181.6429 | 174.1846 | 45.7148 | 99.7124
199 | 5 | High Efficiency Chiller Motors | 10077.5175 | 4827.869 | 2647.1805 | 4148.1087
200 | 6 | High Efficiency Chiller Motors | 4716.6209 | 1638.6052 | 936.6035 | 1445.734
201 | 7 | High Efficiency Chiller Motors | 11206.7162 | 16746.1661 | 2104.8035 | 7289.3651
202 | 8 | High Efficiency Chiller Motors | 1971.887 | 1415.5451 | 763.4966 | 1205.1751
203 | 10 | High Efficiency Chiller Motors | 8613.8168 | 5286.6747 | 673.7763 | 2309.9653
204 | 4 | High Pressure Sodium 250W Lamp | 36063.8311 | 24910.9721 | 11741.0036 | 19374.5933
205 | 6 | High Pressure Sodium 250W Lamp | 149006.7875 | 66639.8165 | 25811.1395 | 46842.0776
206 | 4 | High R-Value Glass Doors | 37999.4005 | 56575.824 | 19447.137 | 36857.5012
207 | 4 | High-efficiency fan motors | 2882.7131 | 31699.2689 | 15195.6673 | 24950.6438
208 |  | Holding Cabinet | 24281.3715 | 49876.769 | 26072.7205 | 42301.211
209 | 1 | Hybrid Dessicant-DX System (Trane CDQ) | 30175.3323 | 247778.253 | 190025.0178 | 266654.7425
210 | 2 | Hybrid Dessicant-DX System (Trane CDQ) | 17174.8954 | 373728.5335 | 118617.6315 | 233929.7477
211 | 3 | Hybrid Dessicant-DX System (Trane CDQ) | 34944.7721 | 299374.446 | 109953.3804 | 202650.6794
212 | 4 | Hybrid Dessicant-DX System (Trane CDQ) | 1233.9329 | 22126.1413 | 9097.1508 | 15910.6364
213 | 5 | Hybrid Dessicant-DX System (Trane CDQ) | 2562.7948 | 22766.9181 | 17751.3564 | 24778.5457
214 | 6 | Hybrid Dessicant-DX System (Trane CDQ) | 1557.6652 | 10051.7213 | 8113.8642 | 11214.9402
215 | 7 | Hybrid Dessicant-DX System (Trane CDQ) | 439.9757 | 12340.6332 | 2925.9595 | 6722.1072
216 | 8 | Hybrid Dessicant-DX System (Trane CDQ) | 5867.7157 | 77270.8454 | 60314.3351 | 84236.9407
217 | 9 | Hybrid Dessicant-DX System (Trane CDQ) | 24346.5619 | 30356.3661 | 23161.5838 | 32536.5915
218 | 10 | Hybrid Dessicant-DX System (Trane CDQ) | 8160.6525 | 94103.5125 | 22464.6524 | 51404.3788
219 | 11 | Hybrid Dessicant-DX System (Trane CDQ) | 4639.5535 | 22609.1495 | 16838.2796 | 23806.2559
220 | 1 | Ice Machine | 112958.2031 | 61969.4525 | 30900.7199 | 49611.4807
221 | 4 | LED Display Lighting | 37999.4005 | 28854.6108 | 24199.5545 | 33079.1295
222 | 1 | LED High Bay 83W (400W equivalent) | 9413214.3007 | 2846478.3612 | 1103446.4995 | 2282430.3614
223 | 4 | Multiplex Compressor System | 1517.2174 | 21259.3525 | 24145.6181 | 30687.8663
224 | 1 | Occupancy Sensor | 307873.4011 | 1324327.777 | 2559655.1716 | 2970745.2924
225 | 1 | Occupancy Sensor | 307873.4011 | 810103.3661 | 1798370.0527 | 2049837.625
226 | 2 | Occupancy Sensor | 16402.3603 | 52316.8141 | 128636.6743 | 144877.7469
227 | 2 | Occupancy Sensor | 24603.5404 | 48004.0123 | 135047.9582 | 149950.1778
228 | 3 | Occupancy Sensor | 49636.2854 | 172302.2717 | 468964.1426 | 522591.6068
229 | 3 | Occupancy Sensor | 49636.2854 | 105398.8731 | 327787.9106 | 360592.3203
230 | 4 | Occupancy Sensor | 2364.6645 | 18156.4049 | 26840.416 | 32460.4355
231 | 4 | Occupancy Sensor | 788.2215 | 3702.146 | 6320.0463 | 7465.9853
232 | 7 | Occupancy Sensor | 66968.5389 | 252843.693 | 480722.1173 | 558962.0477
233 | 7 | Occupancy Sensor | 22322.8463 | 51555.5923 | 112609.379 | 128562.7369
234 | 8 | Occupancy Sensor | 36298.1425 | 275680.5032 | 779489.2703 | 865234.8139
235 | 8 | Occupancy Sensor | 54447.2138 | 252954.4087 | 816851.2497 | 895528.2437
236 | 1 | Occupancy Sensor (hotels) | 118868.7547 | 401040.56 | 175897.4498 | 298131.796
237 | 2 | Occupancy Sensor (hotels) | 29345.4931 | 266499.3701 | 32303.1693 | 113442.5806
238 | 3 | Occupancy Sensor (hotels) | 57440.1712 | 200561.483 | 33377.7257 | 94542.027
239 | 5 | Occupancy Sensor (hotels) | 29082.3835 | 107562.4286 | 47051.6337 | 79805.9561
240 | 6 | Occupancy Sensor (hotels) | 1040.3234 | 2803.7403 | 1272.2638 | 2125.8595
241 | 7 | Occupancy Sensor (hotels) | 3534.9762 | 42206.9362 | 2495.5547 | 15328.7437
242 | 8 | Occupancy Sensor (hotels) | 45613.5728 | 245045.2153 | 111128.1797 | 185853.5849
243 | 10 | Occupancy Sensor (hotels) | 5495.304 | 27022.0226 | 1609.3056 | 9824.496
244 | 1 | Optimize Controls | 196894.0432 | 179930.5477 | 3885.9532 | 58727.5235
245 | 3 | Optimize Controls | 228014.6383 | 215648.2931 | 2244.5972 | 68009.8535
246 | 6 | Optimize Controls | 10163.7654 | 7419.5158 | 772.6796 | 3031.5431
247 | 11 | Optimize Controls | 30273.0864 | 16803.0173 | 3916.2708 | 9029.5438
248 | 1 | Outdoor LED 104W | 3458382.3825 | 921383.535 | 562385.3419 | 967059.9479
249 | 2 | Outdoor Lighting Controls (Photocell/Timeclock) | 72793.4845 | 81988.8776 | 86816.708 | 111915.3887
250 | 3 | Outdoor Lighting Controls (Photocell/Timeclock) | 140417.3572 | 148867.152 | 67514.891 | 113103.8725
251 | 4 | Outdoor Lighting Controls (Photocell/Timeclock) | 3570.6277 | 1948.3735 | 79.6666 | 676.7161
252 | 4 | Outdoor Lighting Controls (Photocell/Timeclock) | 3570.6277 | 3680.482 | 2466.3374 | 3594.1659
253 | 6 | Outdoor Lighting Controls (Photocell/Timeclock) | 14752.9462 | 8820.1495 | 81.073 | 2748.5752
254 | 10 | Outdoor Lighting Controls (Photocell/Timeclock) | 50127.2566 | 20605.7496 | 10917.0827 | 17226.9915
255 | 11 | Outdoor Lighting Controls (Photocell/Timeclock) | 80725.6581 | 75799.9121 | 53125.4992 | 76312.3117
256 | 4 | Oversized Air Cooled Condenser | 1517.2174 | 11664.2618 | 2548.0709 | 6137.5733
257 | 1 | Packaged HP System, EER=10.9, 10 tons | 155725.862 | 231080.7206 | 143674.3035 | 216209.6102
258 | 2 | Packaged HP System, EER=10.9, 10 tons | 28127.4065 | 108806.0891 | 26223.6387 | 60269.5655
259 | 3 | Packaged HP System, EER=10.9, 10 tons | 23568.8788 | 36792.9529 | 9934.7903 | 21502.1453
260 | 4 | Packaged HP System, EER=10.9, 10 tons | 1059.1574 | 3329.2949 | 1109.5982 | 2148.4909
261 | 5 | Packaged HP System, EER=10.9, 10 tons | 14806.0653 | 23442.9695 | 15181.4394 | 22520.5325
262 | 6 | Packaged HP System, EER=10.9, 10 tons | 2261.0456 | 2591.8284 | 1750.1228 | 2560.9977
263 | 7 | Packaged HP System, EER=10.9, 10 tons | 754.6677 | 3682.5873 | 666.4762 | 1813.884
264 | 8 | Packaged HP System, EER=10.9, 10 tons | 5218.0888 | 12509.4667 | 7852.6425 | 11784.7942
265 | 10 | Packaged HP System, EER=10.9, 10 tons | 1147.9678 | 2298.5567 | 421.6818 | 1137.58
266 | 11 | Packaged HP System, EER=10.9, 10 tons | 2922.1451 | 2511.0127 | 1574.3512 | 2358.814
267 | 1 | Premium T8, EB, Reflector | 252138.1049 | 1650571.5372 | 2499296.8327 | 3011657.6429
268 | 2 | Premium T8, EB, Reflector | 35821.3042 | 263072.8709 | 309993.7018 | 391661.2439
269 | 3 | Premium T8, EB, Reflector | 108401.2574 | 866414.4703 | 1143106.2468 | 1412769.6155
270 | 4 | Premium T8, EB, Reflector | 5164.2181 | 91298.7126 | 59493.2296 | 87753.2598
271 | 5 | Premium T8, EB, Reflector | 37635.8109 | 172612.7785 | 385976.774 | 444308.5101
272 | 6 | Premium T8, EB, Reflector | 20201.2212 | 105403.4111 | 261390.1523 | 294189.9176
273 | 7 | Premium T8, EB, Reflector | 29250.6733 | 254282.7712 | 223533.3918 | 302218.63
274 | 8 | Premium T8, EB, Reflector | 15854.3866 | 277249.56 | 381580.0867 | 467813.6577
275 | 9 | Premium T8, EB, Reflector | 395165.221 | 736829.4211 | 1171441.9693 | 1399859.5787
276 | 10 | Premium T8, EB, Reflector | 11548.7146 | 27279.6454 | 42555.1497 | 50987.6061
277 | 11 | Premium T8, EB, Reflector | 34545.7338 | 144380.2257 | 217813.4268 | 262550.975
278 | 1 | Premium T8, Elecctronic Ballast | 558306.0438 | 1776451.7023 | 5994408.7043 | 6545844.5022
279 | 2 | Premium T8, Elecctronic Ballast | 118977.9545 | 424704.1181 | 1145071.006 | 1276914.8609
280 | 3 | Premium T8, Elecctronic Ballast | 360047.1884 | 1398737.3417 | 4170642.9297 | 4605986.7939
281 | 4 | Premium T8, Elecctronic Ballast | 17152.5889 | 147392.3766 | 240474.9436 | 286097.8545
282 | 7 | Premium T8, Elecctronic Ballast | 111033.2156 | 469158.1045 | 980891.5106 | 1126067.7533
283 | 8 | Premium T8, Elecctronic Ballast | 60181.9833 | 511532.4162 | 1583972.3415 | 1743075.4504
284 | 1 | ROB Premium T8, 1EB | 797580.0626 | 1085397.3389 | 805152.4345 | 1142075.156
285 | 2 | ROB Premium T8, 1EB | 254952.7597 | 389236.0995 | 213348.0713 | 334181.3433
286 | 3 | ROB Premium T8, 1EB | 514353.1263 | 854616.889 | 537630.2795 | 803621.761
287 | 4 | ROB Premium T8, 1EB | 8167.8995 | 30018.5109 | 7347.0718 | 16638.8132
288 | 5 | ROB Premium T8, 1EB | 59526.0531 | 56754.1001 | 65065.7757 | 84244.9194
289 | 6 | ROB Premium T8, 1EB | 31950.9249 | 34656.0601 | 44996.6921 | 55781.0741
290 | 7 | ROB Premium T8, 1EB | 46263.8398 | 83606.7621 | 31432.1216 | 57303.3907
291 | 8 | ROB Premium T8, 1EB | 112841.2186 | 410211.5277 | 271568.6488 | 399157.6879
292 | 9 | ROB Premium T8, 1EB | 625006.4858 | 242265.4219 | 190323.6191 | 265426.0604
293 | 10 | ROB Premium T8, 1EB | 82196.244 | 40362.2755 | 31028.2548 | 43504.7045
294 | 11 | ROB Premium T8, 1EB | 245874.0782 | 213621.3997 | 157826.6307 | 224019.1974
295 | 5 | ROB Premium T8, EB, Reflector | 12545.2703 | 48306.3657 | 3312.7243 | 19637.0903
296 | 6 | ROB Premium T8, EB, Reflector | 6733.7404 | 29497.5597 | 3823.1598 | 13002.3033
297 | 1 | Roof Insulation | 26876.0943 | 25002.5441 | 98319.9436 | 106296.4574
298 | 1 | Roof Insulation | 41148.1804 | 61931.2024 | 142969.9445 | 162743.3567
299 | 1 | Roof Insulation | 8949.7622 | 13761.4999 | 31003.0108 | 35396.8104
300 | 2 | Roof Insulation | 739.5939 | 1760.6959 | 2365.3919 | 2925.1352
301 | 2 | Roof Insulation | 23420.3118 | 90117.1196 | 63956.8262 | 92628.6443
302 | 2 | Roof Insulation | 1616.5176 | 6354.8566 | 4371.5387 | 6393.4176
303 | 3 | Roof Insulation | 12153.3265 | 12003.12 | 44231.2429 | 48067.0867
304 | 3 | Roof Insulation | 47651.962 | 76173.7067 | 164104.0699 | 188466.1771
305 | 3 | Roof Insulation | 1354.5333 | 2212.1752 | 4649.7472 | 5357.2549
306 | 4 | Roof Insulation | 137.6083 | 261.8866 | 461.2546 | 544.2484
307 | 4 | Roof Insulation | 1682.6358 | 5171.8201 | 5014.6486 | 6654.9187
308 | 4 | Roof Insulation | 60.8711 | 191.1407 | 180.127 | 240.7487
309 | 5 | Roof Insulation | 7634.4829 | 7461.1264 | 27821.4974 | 30194.8073
310 | 5 | Roof Insulation | 3494.7202 | 5521.1105 | 12064.2137 | 13821.8141
311 | 5 | Roof Insulation | 850.9233 | 1373.4536 | 2928.22 | 3365.4493
312 | 6 | Roof Insulation | 2124.0889 | 2419.953 | 7631.0873 | 8400.8905
313 | 6 | Roof Insulation | 129.9452 | 151.2388 | 465.8299 | 513.9403
314 | 7 | Roof Insulation | 8489.9365 | 24857.3149 | 25714.6764 | 33578.1742
315 | 7 | Roof Insulation | 599.9669 | 2835.7759 | 1475.1231 | 2372.9026
316 | 7 | Roof Insulation | 43.3717 | 209.4243 | 105.2354 | 171.5375
317 | 8 | Roof Insulation | 1493.8538 | 2263.4033 | 5185.0976 | 5908.2754
318 | 8 | Roof Insulation | 8001.4306 | 19623.157 | 25371.4085 | 31646.1058
319 | 8 | Roof Insulation | 299.8902 | 751.3203 | 945.838 | 1186.0824
320 | 10 | Roof Insulation | 6525.6188 | 7821.3306 | 23336.0917 | 25809.1874
321 | 10 | Roof Insulation | 11128.1626 | 21528.4693 | 37199.9612 | 44012.5058
322 | 10 | Roof Insulation | 65.9752 | 130.3939 | 219.6729 | 260.9354
323 | 11 | Roof Insulation | 6326.6638 | 5357.7449 | 22245.2537 | 25022.3096
324 | 1 | Run Time Optimizer | 123770.7414 | 466700.3237 | 153649.3306 | 286568.6751
325 | 1 | Server Virtualization | 13742.6825 | 82385.441 | 165707.3805 | 192141.8218
326 | 2 | Thermal Energy Storage (TES) | 49.3063 | 418.3013 | 378.2299 | 522.2606
327 | 3 | Thermal Energy Storage (TES) | 810.2218 | 3261.9126 | 2535.727 | 3653.9589
328 | 4 | Thermal Energy Storage (TES) | 9.1739 | 56.8129 | 72.3637 | 91.9905
329 | 7 | Thermal Energy Storage (TES) | 565.9958 | 5104.8636 | 4957.5462 | 6724.8688
330 | 10 | Thermal Energy Storage (TES) | 435.0413 | 1582.6401 | 1582.8357 | 2131.0791
331 | 1 | Variable Speed Drive Control | 41770.6047 | 66612.6887 | 27969.5233 | 48200.5652
332 | 2 | Variable Speed Drive Control | 0.062306 | 0.14884 | 0.10923 | 0.15442
333 | 3 | Variable Speed Drive Control | 17418.1468 | 21376.2627 | 13308.1497 | 19800.2623
334 | 4 | Variable Speed Drive Control | 0.0022758 | 0.0061382 | 0.0012046 | 0.0030666
335 | 5 | Variable Speed Drive Control | 7239.4115 | 10958.9107 | 5460.435 | 8839.7118
336 | 6 | Variable Speed Drive Control | 5529.1749 | 9450.0998 | 5580.8522 | 8448.4333
337 | 8 | Variable Speed Drive Control | 13240.3107 | 26297.4255 | 19711.9082 | 27800.1019
338 | 10 | Variable Speed Drive Control | 1925.9665 | 2238.6629 | 1629.3963 | 2324.8785
339 | 11 | Variable Speed Drive Control | 16547.8008 | 15796.7926 | 5405.1995 | 10894.5731
340 | 1 | VSD for Chiller Pumps and Towers | 18249.97 | 26353.0385 | 8143.987 | 16347.2501
341 | 2 | VSD for Chiller Pumps and Towers | 502.2146 | 1908.17 | 101.0252 | 693.3715
342 | 3 | VSD for Chiller Pumps and Towers | 8252.607 | 12478.24 | 961.4445 | 4851.1233
343 | 4 | VSD for Chiller Pumps and Towers | 93.4417 | 290.8077 | 32.0677 | 122.1299
344 | 5 | VSD for Chiller Pumps and Towers | 5184.1269 | 8050.3706 | 2580.5612 | 5080.6924
345 | 6 | VSD for Chiller Pumps and Towers | 2426.3477 | 2733.023 | 922.4721 | 1770.766
346 | 7 | VSD for Chiller Pumps and Towers | 5765.015 | 27974.0736 | 275.711 | 8928.1706
347 | 8 | VSD for Chiller Pumps and Towers | 1014.388 | 2356.6812 | 741.6239 | 1476.1243
348 | 10 | VSD for Chiller Pumps and Towers | 4431.1627 | 8832.535 | 98.2592 | 2829.2949
349 | 11 | VSD for Chiller Pumps and Towers | 4124.5829 | 3497.3782 | 1061.0615 | 2145.2616
350 | 1 | Window Film (Standard) | 18201.9693 | 14696.9211 | 24259.8956 | 28842.0702
351 | 1 | Window Film (Standard) | 27867.8109 | 34027.8471 | 33556.1974 | 44158.1539
352 | 1 | Window Film (Standard) | 6061.2712 | 7562.4914 | 7248.2153 | 9604.4338
353 | 2 | Window Film (Standard) | 3583.1142 | 7254.469 | 3422.2961 | 5677.6511
354 | 2 | Window Film (Standard) | 113464.5019 | 348357.0689 | 71558.9517 | 179791.0481
355 | 2 | Window Film (Standard) | 7831.551 | 24568.0263 | 4776.4398 | 12409.5442
356 | 3 | Window Film (Standard) | 38087.7151 | 30816.939 | 50730.3677 | 60352.1816
357 | 3 | Window Film (Standard) | 149338.0722 | 183009.1938 | 179534.4029 | 236634.7895
358 | 3 | Window Film (Standard) | 4245.0169 | 5315.4951 | 5067.9983 | 6726.4742
359 | 4 | Window Film (Standard) | 352.0398 | 597.8166 | 372.4234 | 557.8274
360 | 4 | Window Film (Standard) | 4304.645 | 11079.9423 | 3386.7536 | 6820.9583
361 | 4 | Window Film (Standard) | 155.725 | 409.5718 | 119.8096 | 246.7553
362 | 5 | Window Film (Standard) | 31685.509 | 26426.0904 | 41988.1778 | 50207.5167
363 | 5 | Window Film (Standard) | 14504.1897 | 18335.6122 | 17283.4596 | 22982.7253
364 | 5 | Window Film (Standard) | 3531.5997 | 4561.7575 | 4178.0923 | 5596.0234
365 | 6 | Window Film (Standard) | 9736.7386 | 8885.3574 | 12668.1607 | 15428.4239
366 | 6 | Window Film (Standard) | 595.6634 | 555.451 | 771.3109 | 943.863
367 | 7 | Window Film (Standard) | 14769.7728 | 39434.2886 | 11189.7445 | 23403.5569
368 | 7 | Window Film (Standard) | 1043.7504 | 4223.7037 | 346.4558 | 1653.8827
369 | 7 | Window Film (Standard) | 75.4529 | 311.9981 | 22.9822 | 119.5595
370 | 8 | Window Film (Standard) | 2598.8276 | 3338.2403 | 3075.8809 | 4117.9922
371 | 8 | Window Film (Standard) | 13919.9287 | 27043.5645 | 13620.4616 | 22056.93
372 | 8 | Window Film (Standard) | 521.7129 | 1035.7389 | 503.5779 | 826.6842
373 | 10 | Window Film (Standard) | 21753.4111 | 23432.6916 | 27214.292 | 34469.5347
374 | 10 | Window Film (Standard) | 37096.175 | 60617.2522 | 40023.529 | 58781.0291
375 | 10 | Window Film (Standard) | 219.9308 | 367.2186 | 234.8606 | 348.4931
283 |  | Commercial Demand Response | 850000 | 6368179.2589 | N/A | N/A
Industrial
284 | 2 | Aerosole Duct Sealing | 12536.9684 | 4887.0324 | 17761.6108 | 22758.0515
285 | 2 | Aerosole Duct Sealing - Chiller | 12246.17 | 5188.8819 | 17349.6254 | 22787.7297
286 | 12 | Aerosole Duct Sealing - Chiller | 7445.402 | 3043.813 | 10548.1906 | 13671.2536
287 | 5 | CFL Hardwired, Modular 18W | 990.068 | 1641.0822 | 1402.6678 | 2679.1893
288 | 1 | CFL Screw-in 18W | 21910.5813 | 46271.5054 | 31041.5728 | 62961.0755
289 | 2 | CFL Screw-in 18W | 974.7143 | 2381.2542 | 1380.9156 | 4011.4915
290 | 3 | CFL Screw-in 18W | 1030.9005 | 2260.4722 | 1460.5168 | 3162.1431
291 | 4 | CFL Screw-in 18W | 2516.3419 | 4953.3267 | 3564.9995 | 7256.126
292 | 6 | CFL Screw-in 18W | 6282.9292 | 12527.4237 | 8901.2702 | 16815.6985
293 | 7 | CFL Screw-in 18W | 1206.804 | 2393.7495 | 1709.7261 | 3210.5979
294 | 8 | CFL Screw-in 18W | 6313.8826 | 13401.2433 | 8945.1231 | 18264.9433
295 | 9 | CFL Screw-in 18W | 7307.4436 | 15055.4468 | 10352.7396 | 20343.4633
296 | 10 | CFL Screw-in 18W | 1753.5656 | 3679.181 | 2484.3446 | 5773.6481
297 | 11 | CFL Screw-in 18W | 6325.0974 | 13254.1939 | 8961.0115 | 19535.7233
298 | 12 | CFL Screw-in 18W | 1365.4968 | 3235.1583 | 1934.5525 | 4675.2643
299 | 13 | CFL Screw-in 18W | 6094.4089 | 12759.6239 | 8634.1861 | 17316.055
300 | 14 | CFL Screw-in 18W | 1811.2195 | 3935.4138 | 2566.0251 | 5410.6064
301 | 15 | CFL Screw-in 18W | 1265.3013 | 2645.337 | 1792.6016 | 3588.493
302 | 16 | CFL Screw-in 18W | 1050.3303 | 2167.258 | 1488.0437 | 2929.5781
303 | 6 | Clean Room - Controls | 159968.1087 | 52364.5825 | 226633.042 | 487105.905
304 | 13 | Clean Room - Controls | 56531.5978 | 19223.7501 | 80090.5135 | 145842.4613
305 | 6 | Clean Room - New Designs | 63987.2435 | 74259.532 | 90653.2168 | 132527.6452
306 | 1 | Compressed Air - Controls | 136519.7214 | 41569.0798 | 193412.7997 | 548348.6843
307 | 2 | Compressed Air - Controls | 4462.8857 | 1572.035 | 6322.7438 | 38850.1855
308 | 3 | Compressed Air - Controls | 5627.5258 | 1779.1635 | 7972.7348 | 25476.5956
309 | 4 | Compressed Air - Controls | 14032.9411 | 3982.815 | 19881.0136 | 56717.7294
310 | 5 | Compressed Air - Controls | 10572.181 | 3207.1074 | 14978.0201 | 42094.2501
311 | 6 | Compressed Air - Controls | 32436.659 | 9325.0257 | 45954.2766 | 115148.9958
312 | 7 | Compressed Air - Controls | 50263.2969 | 14374.9773 | 71209.9679 | 176634.2488
313 | 8 | Compressed Air - Controls | 14626.4415 | 4476.1295 | 20721.8486 | 59456.0168
314 | 9 | Compressed Air - Controls | 40326.9883 | 11979.5036 | 57132.8129 | 153178.9146
315 | 10 | Compressed Air - Controls | 6561.5636 | 1984.9596 | 9296.0224 | 34099.0992
316 | 11 | Compressed Air - Controls | 57332.6586 | 17322.2115 | 81225.4075 | 262960.1695
317 | 12 | Compressed Air - Controls | 15475.1231 | 5286.3554 | 21924.2088 | 87159.8389
318 | 13 | Compressed Air - Controls | 55423.1351 | 16730.6381 | 78520.1113 | 218194.7286
319 | 14 | Compressed Air - Controls | 20807.2556 | 6518.5338 | 29478.4483 | 89667.3332
320 | 15 | Compressed Air - Controls | 8694.6504 | 2620.9231 | 12318.0494 | 34118.6919
321 | 16 | Compressed Air - Controls | 10475.775 | 3116.6339 | 14841.4379 | 39922.5697
322 | 8 | Direct drive Extruders | 26118.6455 | 66449.4556 | 37003.301 | 53038.5029
323 | 2 | Drying (UV/IR) | 8150.6012 | 8996.3224 | 11547.2737 | 36866.6254
324 | 11 | Efficient Curing ovens | 86364.6295 | 64572.3157 | 122356.1301 | 193395.3847
325 | 12 | Efficient Curing ovens | 3686.2432 | 3116.1146 | 5222.4441 | 8672.3533
326 | 13 | Efficient Curing ovens | 35687.5656 | 27419.6885 | 50559.9623 | 77777.2708
327 | 14 | Efficient Curing ovens | 6888.1015 | 5398.8628 | 9758.6413 | 15264.5449
328 | 15 | Efficient Curing ovens | 5199.9278 | 3989.5476 | 7366.94 | 11321.5276
329 | 16 | Efficient Curing ovens | 4661.9935 | 3530.1707 | 6604.8275 | 10059.7137
330 | 7 | Efficient desalter | 1426.4903 | 968.2646 | 2020.9643 | 5162.0911
331 | 10 | Efficient electric melting | 50136.6468 | 17619.6782 | 71030.5378 | 126898.362
332 | 5 | Efficient Printing press (fewer cylinders) | 75515.5788 | 55292.744 | 106985.8579 | 192741.9775
333 | 13 | Efficient processes (welding, etc.) | 42347.4603 | 39508.8008 | 59995.2942 | 187600.1165
334 | 8 | Extruders/injection Moulding-multipump | 104474.582 | 129334.3952 | 148013.2042 | 272925.6267
335 | 1 | Fans - Controls | 149420.6424 | 166623.7176 | 211690.0363 | 378638.2183
336 | 2 | Fans - Controls | 8447.6051 | 10897.6417 | 11968.0508 | 27853.7119
337 | 3 | Fans - Controls | 10652.1025 | 10963.0828 | 15091.2479 | 25841.6464
338 | 4 | Fans - Controls | 56982.2458 | 59228.6249 | 80728.9641 | 144782.1357
339 | 5 | Fans - Controls | 20011.6284 | 22232.204 | 28351.2523 | 50519.3478
340 | 6 | Fans - Controls | 82278.3546 | 86626.4005 | 116566.9454 | 197347.9045
341 | 7 | Fans - Controls | 30157.9781 | 31187.2189 | 42725.9807 | 71378.6659
342 | 8 | Fans - Controls | 27685.7642 | 31029.2819 | 39223.4991 | 70517.2953
343 | 9 | Fans - Controls | 94768.4225 | 103099.7701 | 134262.1104 | 234361.3166
344 | 10 | Fans - Controls | 15419.6745 | 17083.257 | 21845.6527 | 43299.9345
345 | 11 | Fans - Controls | 31933.6333 | 35334.6449 | 45241.6205 | 85486.3287
346 | 12 | Fans - Controls | 5603.1703 | 7009.8424 | 7938.2294 | 16195.1669
347 | 13 | Fans - Controls | 16794.5303 | 18566.9435 | 23793.4643 | 42190.8106
348 | 14 | Fans - Controls | 9315.4748 | 10687.8796 | 13197.5955 | 24315.8153
349 | 15 | Fans - Controls | 3942.3781 | 4352.2271 | 5585.3204 | 9889.9375
350 | 16 | Fans - Controls | 3890.6243 | 4239.0637 | 5511.9988 | 9635.512
351 | 1 | Fans - System Optimization | 89652.3854 | 62721.987 | 127014.0218 | 234972.5628
352 | 2 | Fans - System Optimization | 5068.5631 | 3836.248 | 7180.8305 | 18357.9588
353 | 3 | Fans - System Optimization | 6391.2615 | 4054.0314 | 9054.7488 | 16289.4386
354 | 4 | Fans - System Optimization | 34189.3475 | 23071.8052 | 48437.3785 | 91797.2239
355 | 5 | Fans - System Optimization | 12006.977 | 8383.8554 | 17010.7514 | 30691.6615
356 | 6 | Fans - System Optimization | 49367.0128 | 33531.0376 | 69940.1673 | 120907.3023
357 | 7 | Fans - System Optimization | 18094.7869 | 12102.8237 | 25635.5884 | 44120.8471
358 | 8 | Fans - System Optimization | 16611.4585 | 11652.2408 | 23534.0995 | 43697.7084
359 | 9 | Fans - System Optimization | 56861.0535 | 39274.001 | 80557.2662 | 146419.751
360 | 10 | Fans - System Optimization | 9251.8047 | 6450.7386 | 13107.3916 | 27828.154
361 | 11 | Fans - System Optimization | 19160.18 | 13350.5798 | 27144.9723 | 54574.879
362 | 12 | Fans - System Optimization | 3361.9022 | 2501.6283 | 4762.9376 | 8904.863
363 | 13 | Fans - System Optimization | 10076.7182 | 7018.1429 | 14276.0786 | 26383.1078
364 | 14 | Fans - System Optimization | 5589.2849 | 3969.2496 | 7918.5573 | 15265.4393
365 | 15 | Fans - System Optimization | 2365.4269 | 1646.2314 | 3351.1923 | 6169.0731
366 | 16 | Fans - System Optimization | 2334.3746 | 1613.6135 | 3307.1993 | 6046.0093
367 | 3 | Heat Pumps - Drying | 4867.4275 | 4444.323 | 6895.8739 | 8551.8324
368 | 1 | High Bay T5 | 26292.9744 | 34384.7314 | 37250.2795 | 44052.3183
369 | 2 | High Bay T5 | 2414.6634 | 3668.3636 | 3420.9475 | 4279.1999
370 | 3 | High Bay T5 | 2274.6715 | 3097.6406 | 3222.6156 | 3856.528
371 | 4 | High Bay T5 | 2323.9533 | 2822.3857 | 3292.435 | 3893.4258
372 | 6 | High Bay T5 | 24523.1414 | 30855.0366 | 34742.8884 | 40686.1005
373 | 7 | High Bay T5 | 4710.3228 | 5895.8034 | 6673.2975 | 7805.8196
374 | 8 | High Bay T5 | 2385.5898 | 3102.0516 | 3379.7578 | 3993.8036
375 | 9 | High Bay T5 | 21501.6917 | 28162.3007 | 30462.283 | 35988.4303
376 | 10 | High Bay T5 | 1571.6754 | 2033.082 | 2226.6537 | 2691.6575
377 | 11 | High Bay T5 | 8144.4755 | 10554.5853 | 11538.5952 | 13812.8208
378 | 12 | High Bay T5 | 2290.6601 | 3361.687 | 3245.2672 | 3950.8732
379 | 13 | High Bay T5 | 5173.4222 | 6670.4816 | 7329.3884 | 8641.77
380 | 14 | High Bay T5 | 2830.5469 | 3802.8085 | 4010.1459 | 4773.329
381 | 15 | High Bay T5 | 1844.6649 | 2381.7379 | 2613.4086 | 3081.893
382 | 16 | High Bay T5 | 283.5911 | 359.2609 | 401.7745 | 471.8899
383 | 8 | Injection Moulding - Direct drive | 65296.6137 | 41042.3114 | 92508.2526 | 121355.2351
384 | 8 | Injection Moulding - Impulse Cooling | 65296.6137 | 47013.2448 | 92508.2526 | 149234.6828
385 | 11 | LED High Bay 83 W | 38740.7801 | 12535.3458 | 54885.5701 | 121548.4274
386 | 12 | Machinery | 9852.1747 | 2632.9544 | 13957.9591 | 53572.712
387 | 14 | Machinery | 12894.7861 | 3160.3842 | 18268.545 | 91715.8561
388 | 2 | Machinery | 1804.2219 | 798.8375 | 2556.1113 | 10137.2569
389 | 11 | Membranes for wastewater | 22445.8258 | 8015.6043 | 31799.8745 | 61825.8606
390 | 12 | New transformers welding | 1451.1819 | 1532.0992 | 2055.9459 | 7739.5821
391 | 14 | New transformers welding | 6637.8318 | 6426.9626 | 9404.0746 | 45939.0963
392 | 15 | New transformers welding | 2232.9442 | 2080.2959 | 3163.4989 | 11032.2769
393 | 2 | New transformers welding | 23003.662 | 25042.9572 | 32590.1828 | 101511.1836
394 | 5 | O&M/drives spinning machines | 21445.6844 | 10674.6646 | 30382.9353 | 215811.5667
395 | 1 | Occupancy Sensor | 549432.7109 | 282832.8452 | 778402.6935 | 1410146.2123
396 | 3 | Optimization Refrigeration | 13302.8266 | 14731.2288 | 18846.6318 | 30263.139
397 | 9 | Optimize drying process | 17859.3976 | 11603.4247 | 25302.1033 | 52345.6971
398 | 1 | Process optimization | 957651.1286 | 333921.584 | 1356741.6047 | 2303211.2708
399 | 2 | Pumps - System Optimization | 13565.1164 | 16607.6714 | 19218.228 | 46336.9041
400 | 3 | Pumps - System Optimization | 16761.9084 | 18418.971 | 23747.2476 | 97731.8064
401 | 4 | Pumps - System Optimization | 113793.9154 | 112254.5087 | 161216.2663 | 425612.3852
402 | 5 | Pumps - System Optimization | 31490.0779 | 33201.9054 | 44613.2183 | 108083.2914
403 | 6 | Pumps - System Optimization | 400631.4502 | 400314.5373 | 567590.1593 | 1359318.2222
404 | 7 | Pumps - System Optimization | 238209.8166 | 236786.7557 | 337481.1131 | 738999.2401
405 | 8 | Pumps - System Optimization | 44124.5515 | 46339.5855 | 62512.9684 | 133809.5569
406 | 9 | Pumps - System Optimization | 144370.4544 | 149060.762 | 204535.2385 | 497704.3709
407 | 10 | Pumps - System Optimization | 23490.4141 | 24698.8181 | 33279.7833 | 76846.1261
408 | 11 | Pumps - System Optimization | 50250.2811 | 52769.2903 | 71191.5278 | 207964.4445
409 | 12 | Pumps - System Optimization | 8817.1098 | 10468.5787 | 12491.5424 | 33300.0954
410 | 13 | Pumps - System Optimization | 26427.4824 | 27728.1532 | 37440.8423 | 115819.8708
411 | 14 | Pumps - System Optimization | 14658.7122 | 15961.4292 | 20767.5678 | 49304.6373
412 | 15 | Pumps - System Optimization | 6203.6569 | 6499.6817 | 8788.9621 | 22359.1369
413 | 16 | Pumps - System Optimization | 6122.2246 | 6330.6833 | 8673.5937 | 20540.4213
414 | 1 | Pumps - System Optimization | 489073.579 | 515697.8179 | 692889.5634 | 1604050.2784
415 | 1 | Run Time Optimizer | 1246.8108 | 5900.1111 | 1766.4054 | 3187.7265
416 | 1 | Dehumidification Hybrid Desiccant Heat Pump | 1539.1608 | 3979.6273 | 2180.5889 | 4195.2298