## 140111_Staff_ROG_36
Response to 140111 Staff 1st ROG 36
| Year | Groundwater Usage (avg. mgd)
| 2004 | < 0.005
| 2005 | < 0.005
| 2006 | < 0.005
| 2007 | < 0.005
| 2008 | 3.3
| 2009 | 4
| 2010 | 3.4
| 2011 | 4.6
| 2012 | 4.07
| 2013 | 2.05
| 2014 | 4.06
| 2015 | 4
| 2016 | 4
| 2017 | 4
| 2018 | 4
| 2019 | 4
| 2020 | 4
| 2021 | 4
| 2022 | 4
| 2023 | 4
| 2024 | 4
Notes:
1. Prior to 2008, groundwater usage confined to small amount used for domestic (sanitary) purposes
2. In 2008, first of two cooling pond groundwater augmentation wells came on-line.
3. 2014 groundwater usage is from Jan - June (i.e. "dry" months); final 2014 use likely to be lower
4. Projected groundwater use from 2015 – 2024 based on extreme (worst-case) drought conditions; actual usage likely to be less as additional AWS sources are implemented