## 34b - Business
Florida Power & Light Company
Docket No. 150196-EI
Staff's Second Set of Interrogatories
Interrogatory No. 34
Attachment No. 1
Tab 1 of 2
Year | Total Load Control Capabilities (MW) | Number of Load Control Events | Maximum Demand Reduction During a Single Event (MW)
1998 | 458.285 | 8 | 458.285
1999 | 452.442 | 21 | 452.442
2000 | 467.079 | 4 | 467.079
2001 | 488.459 | 0 | 0
2002 | 489.147 | 1 | 5.6199
2003 | 576.662 | 1 | 533.674
2004 | 587.735 | 2 | 541.719
2005 | 600.4 | 2 | 300
2006 | 635.2 | 0 | 0
2007 | 715.5 | 0 | 0
2008 | 759.9 | 2 | 610.2725
2009 | 811.4 | 0 | 0
2010 | 814.9 | 2 | 421
2011 | 821.2 | 1 | 626
2012 | 828.2 | 0 | 0
2013 | 833 | 0 | 0
2014 | 824.8001 | 2 | 45

## 34c - Residential
Florida Power & Light Company
Docket No. 150196-EI
Staff's Second Set of Interrogatories
Interrogatory No. 34
Attachment No. 1
Tab 2 of 2
Year | Total Load Control Capabilities (MW) | Number of Load Control Events | Maximum Demand Reduction During a Single Event (MW)
1998 | 717.9125 | 8 | 655
1999 | 769.1825 | 21 | 650
2000 | 821.01 | 5 | 493
2001 | 841.6087 | 5 | 121.5788
2002 | 879.0775 | 18 | 115.9431
2003 | 891.79 | 11 | 119.4067
2004 | 894.4725 | 8 | 77.0542
2005 | 902.16 | 23 | 428
2006 | 927.9937 | 11 | 131
2007 | 951.9612 | 13 | 242
2008 | 966.0075 | 12 | 1249
2009 | 981.2062 | 3 | 173
2010 | 989.7387 | 11 | 180
2011 | 999.765 | 26 | 210
2012 | 1043 | 21 | 249
2013 | 1032.7915 | 12 | 201
2014 | 1010 | 6 | 272.99