## rsData1453731274787
OPC 012993
FPL RC-16
| Inputs - Line Loss Study | Year | Year | Year
|  | 2016 | 2017 | 2018
RC2016 - Projected Data
Company Total
General~17170.536317.4501.0.17175. | C:[Generation Step-up Losses - MWH] | 234619.7372 | 233874.3419 | 235237.8422
General~17170.536317.4501.0.17176. | D:[Transmission Line & Substation Losses (Excl GSU Losses) - MWH] | 2038774.2926 | 2032297.0333 | 2044145.4372
General~17170.536317.4501.0.17177. | E:[Distribution Substation Transformer Losses - MWH] | 460049.3346 | 460719.0979 | 465079.4888
General~17170.536317.4501.0.17178. | F:[Net Energy for Load - MWH] | 119508061.0071 | 119104992.9484 | 119842297.5604
General~17170.536317.4501.0.17181. | G:[Southern/JEA Transfers Loss Payback - MWH] | 19451 | 19451 | 19451
General~17170.536317.4501.0.17179. | I:[Non-Firm Wheeling Losses - MWH] | 77259 | 77259 | 77259
General~17170.536317.4501.0.17180. | J:[Short-Term Firm Wheeling Losses - MWH] | 54514 | 54514 | 54514
General~17170.536317.4501.0.17182. | K:[Seminole Load Received - MWH] | 2282100 | 2282100 | 2282100
General~17170.536317.4501.0.17183. | L:[St. Lucie Entitlement Received - MWH] | 586976 | 586976 | 586976
General~17170.536317.4501.0.17184. | M:[Power Wheeled for Others - MWH] | 4643301 | 4643301 | 4643301
General~17170.536317.4501.0.17186. | N:[Company Use - MWH] | 131458.8671 | 131015.4922 | 131826.5273
General~17170.536317.4501.0.17187. | P:[Unbilled MWH - Prior Year] | 4136971.4074 | 4198585.9804 | 4193606.3346
General~17170.536317.4501.0.17188. | Q:[Unbilled MWH - Current Year] | 4198585.9804 | 4193606.3346 | 4225108.4005
General~17170.536317.4501.0.26384. | S:[Retail Delivered Sales - KWH] | 107317538518.619 | 107521614866.292 | 108153966982.454
General~17170.536317.4501.0.26383. | T:[Wholesale Delivered Sales - KWH] | 6535642638.9771 | 5947872777.1574 | 6017997707.893
General~17170.536317.4501.0.25171. | V:[Billed Sales - MWH] | 113791566.5846 | 113474467.2893 | 114140462.6244
General~17170.536317.4501.0.19445. | X:[Primary Line Energy Losses - MWH] | 580260.1267 | 570049.3978 | 564521.8615
General~17170.536317.4501.0.19447. | Y:[Secondary Transformer Energy Losses - MWH] | 1940970.4283 | 1917534.2837 | 1905913.7831
RC2016 - NEW 1-11-2016 SALES FORECAST
General~17170.555511.4501.0.17175. | C:[Generation Step-up Losses - MWH] | 234835.5486 | 233369.3161 | 234721.2701
General~17170.555511.4501.0.17176. | D:[Transmission Line & Substation Losses (Excl GSU Losses) - MWH] | 2040649.6276 | 2027908.5126 | 2039656.5822
General~17170.555511.4501.0.17177. | E:[Distribution Substation Transformer Losses - MWH] | 460540.3532 | 459586.7289 | 463921.2305
General~17170.555511.4501.0.17178. | F:[Net Energy for Load - MWH] | 119624759.6915 | 118831903.2927 | 119562964.2862
General~17170.555511.4501.0.17181. | G:[Southern/JEA Transfers Loss Payback - MWH] | 19451 | 19451 | 19451
General~17170.555511.4501.0.17179. | I:[Non-Firm Wheeling Losses - MWH] | 77259 | 77259 | 77259
General~17170.555511.4501.0.17180. | J:[Short-Term Firm Wheeling Losses - MWH] | 54514 | 54514 | 54514
General~17170.555511.4501.0.17182. | K:[Seminole Load Received - MWH] | 2282100 | 2282100 | 2282100
General~17170.555511.4501.0.17183. | L:[St. Lucie Entitlement Received - MWH] | 586976 | 586976 | 586976
General~17170.555511.4501.0.17184. | M:[Power Wheeled for Others - MWH] | 4643301 | 4643301 | 4643301
General~17170.555511.4501.0.17186. | N:[Company Use - MWH] | 131587.2357 | 130715.0936 | 131519.2607
General~17170.555511.4501.0.17187. | P:[Unbilled MWH - Prior Year] | 4138704.6983 | 4204904.7925 | 4180071.0691
General~17170.555511.4501.0.17188. | Q:[Unbilled MWH - Current Year] | 4204904.7925 | 4180071.0691 | 4214154.4631
General~17170.555511.4501.0.26384. | S:[Retail Delivered Sales - KWH] | 107428768095.861 | 107261282858.835 | 107887888052.119
General~17170.555511.4501.0.26383. | T:[Wholesale Delivered Sales - KWH] | 6535642638.9771 | 5947872777.1574 | 6017997707.893
General~17170.555511.4501.0.25171. | V:[Billed Sales - MWH] | 113898210.6407 | 113233989.3594 | 113871802.366
General~17170.555511.4501.0.19445. | X:[Primary Line Energy Losses - MWH] | 568396.5565 | 567438.3213 | 561893.3076
General~17170.555511.4501.0.19447. | Y:[Secondary Transformer Energy Losses - MWH] | 1916029.7285 | 1912045.036 | 1900387.793
Actuals (RC2016)
General~17170.536313.4501.0.17175. | C:[Generation Step-up Losses - MWH]
General~17170.536313.4501.0.17176. | D:[Transmission Line & Substation Losses (Excl GSU Losses) - MWH]
General~17170.536313.4501.0.17177. | E:[Distribution Substation Transformer Losses - MWH]
General~17170.536313.4501.0.17178. | F:[Net Energy for Load - MWH]
General~17170.536313.4501.0.17181. | G:[Southern/JEA Transfers Loss Payback - MWH]
General~17170.536313.4501.0.17179. | I:[Non-Firm Wheeling Losses - MWH]
General~17170.536313.4501.0.17180. | J:[Short-Term Firm Wheeling Losses - MWH]
General~17170.536313.4501.0.17182. | K:[Seminole Load Received - MWH]
General~17170.536313.4501.0.17183. | L:[St. Lucie Entitlement Received - MWH]
General~17170.536313.4501.0.17184. | M:[Power Wheeled for Others - MWH]
General~17170.536313.4501.0.17186. | N:[Company Use - MWH]
General~17170.536313.4501.0.17187. | P:[Unbilled MWH - Prior Year]
General~17170.536313.4501.0.17188. | Q:[Unbilled MWH - Current Year]
General~17170.536313.4501.0.26384. | S:[Retail Delivered Sales - KWH]
General~17170.536313.4501.0.26383. | T:[Wholesale Delivered Sales - KWH]
General~17170.536313.4501.0.25171. | V:[Billed Sales - MWH]
General~17170.536313.4501.0.19445. | X:[Primary Line Energy Losses - MWH]
General~17170.536313.4501.0.19447. | Y:[Secondary Transformer Energy Losses - MWH]
-1