## 75
Florida Power & Light Company
Docket No. 20170225-EI
Staff's Fourth Set of Interrogatories
Interrogatory No. 75
Attachment No. 1
Tab 1 of 1
RAP Load Forecast Summer Non Coincident Peaks- P80 (LAP)
|  | Zone | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
| Homestead | S | - | - | 106 | 109 | 111 | 113 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124
| Key (zone 221 and 485, Area 7) | S | - | - | 127.8 | 128.4 | 129.199 | 130.299 | 131.302 | 132.199 | 132.999 | 133.799 | 134.599
| Total | S | - | - | 233.8 | 237.4 | 240.199 | 243.299 | 247.302 | 250.199 | 252.999 | 255.799 | 258.599
| Broward | SE |  |  | 4304.5684 | 4337.4178 | 4352.082 | 4345.841 | 4379.3321 | 4404.7947 | 4450.9211 | 4505.0904 | 4553.3259
| Dade | S |  |  | 5958.0015 | 6025.0429 | 6069.6037 | 6086.7029 | 6160.479 | 6223.5029 | 6315.2343 | 6418.404 | 6513.3649
| Total | SE+S | 10319 | 10720 | 10262.5699 | 10362.4607 | 10421.6857 | 10432.544 | 10539.8111 | 10628.2976 | 10766.1554 | 10923.4945 | 11066.6908
Actuals include transmission obligations for HST, Keys
| Conservation | S |  |  | 19.3967 | 25.6647 | 32.1451 | 38.8471 | 45.7407 | 52.8262 | 60.145 | 67.7001 | 75.3539
|  | SE |  |  | 13.7509 | 18.1165 | 22.598 | 27.2027 | 31.9271 | 36.8112 | 41.8448 | 47.0304 | 52.2728
| Load served |  | 10319 | 10720 | 10463.2223 | 10556.0795 | 10607.1415 | 10609.7932 | 10709.4452 | 10788.8593 | 10917.1645 | 11064.5629 | 11197.6632
[6 empty] | Quarry | CSQ |  |  | DBEC
| Import Capability | w/ PFL | 6400 | 5800 | 5800 | 6400 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600
|  | w/o PFL | - | - | - | - | 7200 | 7200 | 7200 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600
| SE Fla Generation | w/ PFL | 6460 | 6164 | 6164 | 6124 | 6164 | 6164 | 6164 | 6164 | 6164 | 6164 | 6164
|  | w/o PFL | - | - | - | - | 5280 | 5280 | 5280 | 6443 | 6443 | 6443 | 6443
| Load serving Capacity | w/ PFL | 12860 | 11964 | 11964 | 12524 | 13764 | 13764 | 13764 | 13764 | 13764 | 13764 | 13764
|  | w/o PFL | - | - | - | - | 12480 | 12480 | 12480 | 14043 | 14043 | 14043 | 14043
| Margin before any unit outage | P80 w/ PFL | 2541 | 1244 | 1500.7777 | 1967.9205 | 3156.8585 | 3154.2068 | 3054.5548 | 2975.1407 | 2846.8355 | 2699.4371 | 2566.3368
|  | P80 w/ DBEC | 2016 Actual | 2017 Actual | 2017 Plan | - | 1872.8585 | 1870.2068 | 1770.5548 | 3254.1407 | 3125.8355 | 2978.4371 | 2845.3368
|  | PE5 | 1237 | 1237 | 106: 1237
|  | TP1 | 396 | 0 | 106: 0
| TYSP Info | TN3 | 811 | 811 | 106: 811; 2019 111: 20
|  | TN4 | 821 | 821 | 106: 821; 2019 111: 20
|  | TP5 | 1187 | 1187 | 106: 1187; 2018 109: -40
|  | FL4 | 442 | 442 | 106: 442; 2019 111: -442
|  | FL5 | 442 | 442 | 106: 442; 2019 111: -442
|  | FL6 | 1055 | 1155 | 106: 1155
|  | GT | 69 | 69 | 106: 69
|  | DBEC |  |  | 2022 118: 1163