## Summary Tables
Winter Peak Load Forecast Errors
| Diff MW (-5) | Diff MW (-4) | Diff MW (-3) |  | Diff % (-5) | Diff % (-4) | Diff % (-3)
2005 |  |  |  | 2005
2006 |  |  |  | 2006
2007 |  |  |  | 2007
2008 |  |  | 125 | 2008 |  |  | 2.638%
2009 |  | 21 | 166 | 2009 |  | 0.4161% | 3.289%
2010 | 970 | 1099 | 1092 | 2010 | 22.48% | 25.47% | 25.31%
2011 | 1699 | 1692 | 1161 | 2011 | 43.36% | 43.19% | 29.63%
2012 | 2113 | 1586 | 1096 | 2012 | 57% | 42.78% | 29.57%
2013 | 1344 | 1069 | 992 | 2013 | 41.48% | 32.99% | 30.62%
2014 | 853 | 758 | 698 | 2014 | 23.74% | 21.1% | 19.43%
2015 | 1174 | 1099 | 885 | 2015 | 35.5% | 33.23% | 26.76%
2016 | 1511 | 1308 | 1128 | 2016 | 50.07% | 43.34% | 37.38%
Average | 1380.5714 | 1079 | 815.8889 | Average | 39.09% | 30.31% | 22.73%
Summer Peak Load Forecast Errors
| Diff MW (-5) | Diff MW (-4) | Diff MW (-3) |  | Diff % (-5) | Diff % (-4) | Diff % (-3)
2005 |  |  |  | 2005
2006 |  |  |  | 2006
2007 |  |  |  | 2007
2008 |  |  | 112 | 2008 |  |  | 3.085%
2009 |  | 71 | 176 | 2009 |  | 1.857% | 4.603%
2010 | 508 | 609 | 604 | 2010 | 14.32% | 17.16% | 17.02%
2011 | 652 | 646 | 378 | 2011 | 17.85% | 17.68% | 10.35%
2012 | 1026 | 769 | 645 | 2012 | 29.93% | 22.43% | 18.82%
2013 | 799 | 704 | 582 | 2013 | 22.41% | 19.74% | 16.32%
2014 | 631 | 549 | 412 | 2014 | 20.43% | 17.78% | 13.34%
2015 | 713 | 557 | 329 | 2015 | 23.6% | 18.44% | 10.89%
2016 | 439 | 218 | 69 | 2016 | 13.54% | 6.722% | 2.128%
Average | 681.1429 | 515.375 | 367.4444 | Average | 20.3% | 15.23% | 10.73%
Total Energy (GWh) Forecast Errors
| Diff MW (-5) | Diff MW (-4) | Diff MW (-3) |  | Diff % (-5) | Diff % (-4) | Diff % (-3)
2005 |  |  |  | 2005
2006 |  |  |  | 2006
2007 |  |  |  | 2007
2008 |  |  | 1028 | 2008 |  |  | 5.931%
2009 |  | 1674 | 2248 | 2009 |  | 9.591% | 12.88%
2010 | 2614 | 3168 | 3123 | 2010 | 15.07% | 18.26% | 18%
2011 | 5254 | 5208 | 3065 | 2011 | 32.76% | 32.47% | 19.11%
2012 | 6338 | 4150 | 2787 | 2012 | 40.19% | 26.32% | 17.67%
2013 | 4932 | 3528 | 2859 | 2013 | 31.19% | 22.31% | 18.08%
2014 | 3024 | 2358 | 1974 | 2014 | 21.83% | 17.02% | 14.25%
2015 | 2552 | 2108 | 1286 | 2015 | 18.09% | 14.95% | 9.118%
2016 | 2222 | 1435 | 963 | 2016 | 15.35% | 9.916% | 6.655%
Average | 3848 | 2953.625 | 2148.1111 | Average | 24.93% | 18.86% | 13.52%

## GWh
| Plan Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Forecast (-5) | Forecast (-4) | Forecast (-3) | Actual GWh | Diff GWh (-5) | Diff GWh (-4) | Diff GWh (-3) | Diff % (-5) | Diff % (-4) | Diff % (-3)
Forecast Year
2005 |  | 2005: 16179 |  |  |  | 16766
2006 |  | 2005: 16868; 2006: 17263 |  |  |  | 17355
2007 |  | 2005: 17572; 2006: 18134; 2007: 18095 |  |  |  | 17669
2008 |  | 2005: 18360; 2006: 18957; 2007: 18916; 2008: 18916 |  |  | 18360 | 17332 |  |  | 1028 |  |  | 5.931%
2009 |  | 2005: 19127; 2006: 19701; 2007: 19658; 2008: 18812; 2009: 18077 |  | 19127 | 19701 | 17453 |  | 1674 | 2248 |  | 9.591% | 12.88%
2010 |  | 2005: 19960; 2006: 20514; 2007: 20469; 2008: 18279; 2009: 17344; 2010: 16837 | 19960 | 20514 | 20469 | 17346 | 2614 | 3168 | 3123 | 15.07% | 18.26% | 18%
2011 |  | 2005: 20547; 2006: 21291; 2007: 21245; 2008: 19102; 2009: 17982; 2010: 17480; 2011: 17261 | 21291 | 21245 | 19102 | 16037 | 5254 | 5208 | 3065 | 32.76% | 32.47% | 19.11%
2012 |  | 21790 | 22155 | 22107 | 19919 | 18556 | 18100 | 17884 | 16743 | [5 empty] | 22107 | 19919 | 18556 | 15769 | 6338 | 4150 | 2787 | 40.19% | 26.32% | 17.67%
2013 |  | 22647 | 22933 | 22883 | 20744 | 19340 | 18671 | 18490 | 17403 | 16814 |  |  |  |  | 20744 | 19340 | 18671 | 15812 | 4932 | 3528 | 2859 | 31.19% | 22.31% | 18.08%
2014 |  | 23598 | 23787 | 23735 | 17861 | 16878 | 16212 | 15828 | 14920 | 14620 | 14436 |  |  |  | 16878 | 16212 | 15828 | 13854 | 3024 | 2358 | 1974 | 21.83% | 17.02% | 14.25%
2015 |  |  | 24646 | 24592 | 18563 | 17405 | 16656 | 16212 | 15390 | 15056 | 14794 | 13768 |  |  | 16656 | 16212 | 15390 | 14104 | 2552 | 2108 | 1286 | 18.09% | 14.95% | 9.118%
2016 |  |  |  | 25506 | 19250 | 17965 | 17172 | 16693 | 15906 | 15434 | 15294 | 14050 | 13925 |  | 16693 | 15906 | 15434 | 14471 | 2222 | 1435 | 963 | 15.35% | 9.916% | 6.655%
2017 |  |  |  |  | 19947 | 18527 | 17704 | 17178 | 16415 | 15882 | 15739 | 14268 | 14249 | 14175
2018 | [5 empty] | 19085 | 18245 | 17669 | 16890 | 16299 | 16158 | 14532 | 14566 | 14548
2019 | [6 empty] | 18789 | 18180 | 17403 | 16737 | 16592 | 14774 | 14870 | 14871
2020 |  | 2011: 18691; 2012: 17920; 2013: 17177; 2014: 17023; 2015: 15051; 2016: 15133; 2017: 15087
2021 |  | 2012: 18460; 2013: 17606; 2014: 17432; 2015: 15237; 2016: 15370; 2017: 15316
2022 |  | 2013: 18045; 2014: 17852; 2015: 15453; 2016: 15602; 2017: 15531
2023 |  | 2014: 18284; 2015: 15661; 2016: 15815; 2017: 15773
2024 |  | 2015: 15903; 2016: 16026; 2017: 16016
2025 |  | 2016: 16224; 2017: 16264
2026 |  | 2017: 16490
2027
2028
Note: Actuals latest reported from TYSP
| Note: Schedule 2.3 of TYSP | [16 empty] | Average | 3848 | 2953.625 | 2148.1111 | 24.93% | 18.86% | 13.52%

## Customers
| Plan Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Forecast (-5) | Forecast (-4) | Forecast (-3) | Actual Customers | Diff Customer (-5) | Diff Customer (-4) | Diff Customer (-3) | Diff % (-5) | Diff % (-4) | Diff % (-3)
Forecast Year
2005 |  | 2005: 797799 |  |  |  | 827709
2006 |  | 2005: 818372; 2006: 858479 |  |  |  | 870146
2007 |  | 2005: 838940; 2006: 886957; 2007: 886957 |  |  |  | 897413
2008 |  | 2005: 859556; 2006: 914006; 2007: 914006; 2008: 946034 |  |  | 859556 | 900122 |  |  | -40566 |  |  | -4.507%
2009 |  | 2005: 881536; 2006: 940980; 2007: 940980; 2008: 931161; 2009: 913721 |  | 881536 | 940980 | 901121 |  | -19585 | 39859 |  | -2.173% | 4.423%
2010 |  | 2005: 901946; 2006: 967986; 2007: 967986; 2008: 896121; 2009: 867522; 2010: 857208 | 901946 | 967986 | 967986 | 845737 | 56209 | 122249 | 122249 | 6.646% | 14.45% | 14.45%
2011 |  | 2005: 922065; 2006: 991904; 2007: 991904; 2008: 928379; 2009: 893638; 2010: 877051; 2011: 869703 | 991904 | 991904 | 928379 | 849061 | 142843 | 142843 | 79318 | 16.82% | 16.82% | 9.342%
2012 |  | 942208 | 1015876 | 1015876 | 960635 | 920902 | 899900 | 892830 | 856572 | [5 empty] | 1015876 | 960635 | 920902 | 855007 | 160869 | 105628 | 65895 | 18.81% | 12.35% | 7.707%
2013 |  | 962362 | 1039763 | 1039763 | 992892 | 950662 | 922900 | 915869 | 873864 | 863233 |  |  |  |  | 992892 | 950662 | 922900 | 864980 | 127912 | 85682 | 57920 | 14.79% | 9.906% | 6.696%
2014 |  | 982532 | 1063561 | 1063361 | 848061 | 823882 | 800884 | 790697 | 753227 | 742461 | 738366 |  |  |  | 823882 | 800884 | 790697 | 740566 | 83316 | 60318 | 50131 | 11.25% | 8.145% | 6.769%
2015 |  |  | 1087362 | 1087362 | 873197 | 849296 | 821164 | 807979 | 769633 | 756380 | 751847 | 750347 |  |  | 821164 | 807979 | 769633 | 751848 | 69316 | 56131 | 17785 | 9.219% | 7.466% | 2.366%
2016 |  |  |  | 1110035 | 895568 | 876128 | 844874 | 830435 | 789139 | 772645 | 766898 | 764024 | 763309 |  | 830435 | 789139 | 772645 | 763436 | 66999 | 25703 | 9209 | 8.776% | 3.367% | 1.206%
2017 |  |  |  |  | 917943 | 902803 | 869199 | 852915 | 808327 | 788568 | 782664 | 777783 | 777016 | 771648
2018 | [5 empty] | 928950 | 893692 | 875348 | 827610 | 804417 | 798236 | 791098 | 791927 | 783106
2019 | [6 empty] | 918036 | 897730 | 846938 | 820241 | 813663 | 805148 | 805598 | 795915
2020 |  | 2011: 920124; 2012: 866278; 2013: 836110; 2014: 828989; 2015: 819483; 2016: 819060; 2017: 809860
2021 |  | 2012: 884874; 2013: 850923; 2014: 842981; 2015: 832906; 2016: 831758; 2017: 823634
2022 |  | 2013: 865738; 2014: 856922; 2015: 845866; 2016: 843868; 2017: 837399
2023 |  | 2014: 870822; 2015: 858468; 2016: 855803; 2017: 851104
2024 |  | 2015: 870981; 2016: 867467; 2017: 864470
2025 |  | 2016: 878827; 2017: 877500
2026 |  | 2017: 890097
2027
2028
| Note: Schedule 2.3 of TYSP | [16 empty] | Note: Actuals latest reported in a TYSP

## Avg MWh per Customer
| Plan Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Forecast (-5) | Forecast (-4) | Forecast (-3) | Actual MWh/customer | Diff MWh/customer (-5) | Diff MWh/customer (-4) | Diff MWh/customer (-3) | Diff % (-5) | Diff % (-4) | Diff % (-3)
Forecast Year
2005 |  | 2005: 20.2795 |  |  |  | 20.2559
2006 |  | 2005: 20.6117; 2006: 20.1088 |  |  |  | 19.9449
2007 |  | 2005: 20.9455; 2006: 20.4452; 2007: 20.4012 |  |  |  | 19.6888
2008 |  | 2005: 21.3599; 2006: 20.7406; 2007: 20.6957; 2008: 19.9951 |  |  | 21.3599 | 19.2552 |  |  | 2.1047 |  |  | 10.93%
2009 |  | 2005: 21.6974; 2006: 20.9367; 2007: 20.891; 2008: 20.2027; 2009: 19.7839 |  | 21.6974 | 20.9367 | 19.3681 |  | 2.3293 | 1.5686 |  | 12.03% | 8.099%
2010 |  | 2005: 22.1299; 2006: 21.1925; 2007: 21.146; 2008: 20.3979; 2009: 19.9926; 2010: 19.6417 | 22.1299 | 21.1925 | 21.146 | 20.5099 | 1.62 | 0.68253 | 0.63604 | 7.899% | 3.328% | 3.101%
2011 |  | 2005: 22.2837; 2006: 21.4648; 2007: 21.4184; 2008: 20.5756; 2009: 20.1222; 2010: 19.9304; 2011: 19.847 | 21.4648 | 21.4184 | 20.5756 | 18.8879 | 2.5769 | 2.5305 | 1.6877 | 13.64% | 13.4% | 8.935%
2012 |  | 23.1265 | 21.8088 | 21.7615 | 20.7352 | 20.1498 | 20.1133 | 20.0307 | 19.5465 | [5 empty] | 21.7615 | 20.7352 | 20.1498 | 18.4431 | 3.3184 | 2.2921 | 1.7067 | 17.99% | 12.43% | 9.254%
2013 |  | 23.5327 | 22.056 | 22.0079 | 20.8925 | 20.3437 | 20.2308 | 20.1885 | 19.915 | 19.4779 |  |  |  |  | 20.8925 | 20.3437 | 20.2308 | 18.2802 | 2.6123 | 2.0635 | 1.9506 | 14.29% | 11.29% | 10.67%
2014 |  | 24.0175 | 22.3654 | 22.3207 | 21.061 | 20.4859 | 20.2426 | 20.0178 | 19.8081 | 19.6913 | 19.5513 |  |  |  | 20.4859 | 20.2426 | 20.0178 | 18.7073 | 1.7786 | 1.5353 | 1.3105 | 9.508% | 8.207% | 7.005%
2015 |  |  | 22.6659 | 22.6162 | 21.2587 | 20.4934 | 20.2834 | 20.0649 | 19.9965 | 19.9053 | 19.6769 | 18.3488 |  |  | 20.2834 | 20.0649 | 19.9965 | 18.7591 | 1.5243 | 1.3058 | 1.2374 | 8.126% | 6.961% | 6.596%
2016 |  |  |  | 22.9777 | 21.4947 | 20.505 | 20.3249 | 20.1015 | 20.1561 | 19.9755 | 19.9427 | 18.3895 | 18.2429 |  | 20.1015 | 20.1561 | 19.9755 | 18.9551 | 1.1464 | 1.2011 | 1.0204 | 6.048% | 6.336% | 5.383%
2017 |  |  |  |  | 21.7301 | 20.5216 | 20.3682 | 20.1403 | 20.3074 | 20.1403 | 20.1095 | 18.3444 | 18.3381 | 18.3698
2018 | [5 empty] | 20.5447 | 20.4153 | 20.1851 | 20.4082 | 20.2619 | 20.2421 | 18.3694 | 18.3931 | 18.5773
2019 | [6 empty] | 20.4665 | 20.2511 | 20.5481 | 20.405 | 20.3917 | 18.3494 | 18.4583 | 18.6842
2020 |  | 2011: 20.3136; 2012: 20.6862; 2013: 20.5439; 2014: 20.5347; 2015: 18.3665; 2016: 18.4761; 2017: 18.6291
2021 |  | 2012: 20.8617; 2013: 20.6905; 2014: 20.679; 2015: 18.2938; 2016: 18.4789; 2017: 18.5956
2022 |  | 2013: 20.8435; 2014: 20.8327; 2015: 18.2689; 2016: 18.4887; 2017: 18.5467
2023 |  | 2014: 20.9963; 2015: 18.243; 2016: 18.4797; 2017: 18.5324
2024 |  | 2015: 18.2587; 2016: 18.4745; 2017: 18.527
2025 |  | 2016: 18.461; 2017: 18.5345
2026 |  | 2017: 18.5261
2027
2028

## Summer Peak
| Plan Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Forecast (-5) | Forecast (-4) | Forecast (-3) | Actual MW | Diff MW (-5) | Diff MW (-4) | Diff MW (-3) | Diff % (-5) | Diff % (-4) | Diff % (-3) | Load Factor
Forecast Year
2005 |  | 2005: 3324 |  |  |  | 3539 | [6 empty] | 54.08%
2006 |  | 2005: 3460; 2006: 3555 |  |  |  | 3632 | [6 empty] | 54.55%
2007 |  | 2005: 3598; 2006: 3655; 2007: 3691 |  |  |  | 3839 | [6 empty] | 52.54%
2008 |  | 2005: 3742; 2006: 3846; 2007: 3841; 2008: 3947 |  |  | 3742 | 3630 |  |  | 112 |  |  | 3.085% | 54.51%
2009 |  | 2005: 3895; 2006: 4000; 2007: 3995; 2008: 3920; 2009: 3932 |  | 3895 | 4000 | 3824 |  | 71 | 176 |  | 1.857% | 4.603% | 52.1%
2010 |  | 2005: 4056; 2006: 4157; 2007: 4152; 2008: 3862; 2009: 3787; 2010: 3755 | 4056 | 4157 | 4152 | 3548 | 508 | 609 | 604 | 14.32% | 17.16% | 17.02% | 55.81%
2011 |  | 2005: 4226; 2006: 4305; 2007: 4299; 2008: 4031; 2009: 3946; 2010: 3883; 2011: 3777 | 4305 | 4299 | 4031 | 3653 | 652 | 646 | 378 | 17.85% | 17.68% | 10.35% | 50.12%
2012 |  | 4394 | 4459 | 4454 | 4197 | 4073 | 4018 | 3910 | 3618 | [5 empty] | 4454 | 4197 | 4073 | 3428 | 1026 | 769 | 645 | 29.93% | 22.43% | 18.82% | 52.51%
2013 |  | 4567 | 4617 | 4612 | 4365 | 4270 | 4148 | 4.029 | 3740 | 3645 |  |  |  |  | 4365 | 4270 | 4148 | 3566 | 799 | 704 | 582 | 22.41% | 19.74% | 16.32% | 50.62%
2014 |  | 4748 | 4779 | 4773 | 3813 | 3719 | 3637 | 3500 | 3252 | 3194 | 3060 |  |  |  | 3719 | 3637 | 3500 | 3088 | 631 | 549 | 412 | 20.43% | 17.78% | 13.34% | 51.21%
2015 |  |  | 4941 | 4935 | 3957 | 3835 | 3734 | 3578 | 3350 | 3275 | 3101 | 2909 |  |  | 3734 | 3578 | 3350 | 3021 | 713 | 557 | 329 | 23.6% | 18.44% | 10.89% | 53.3%
2016 |  |  |  | 5094 | 4096 | 3958 | 3850 | 3682 | 3461 | 3312 | 3200 | 2963 | 3024 |  | 3682 | 3461 | 3312 | 3243 | 439 | 218 | 69 | 13.54% | 6.722% | 2.128% | 50.94%
2017 |  |  |  |  | 4236 | 4081 | 3968 | 3783 | 3566 | 3402 | 3291 | 3022 | 3082 | 3045
2018 | [5 empty] | 4202 | 4087 | 3.885 | 3666 | 3487 | 3378 | 3082 | 3143 | 3104
2019 | [6 empty] | 4206 | 3991 | 3776 | 3577 | 3465 | 3135 | 3201 | 3163
2020 |  | 2011: 4097; 2012: 3886; 2013: 3666; 2014: 3553; 2015: 3187; 2016: 3257; 2017: 3207
2021 |  | 2012: 3996; 2013: 3752; 2014: 3634; 2015: 3235; 2016: 3291; 2017: 3241
2022 |  | 2013: 3841; 2014: 3720; 2015: 3281; 2016: 3336; 2017: 3290
2023 |  | 2014: 3806; 2015: 3325; 2016: 3377; 2017: 3341
2024 |  | 2015: 3367; 2016: 3419; 2017: 3391
2025 |  | 2016: 3457; 2017: 3441
2026 |  | 2017: 3487
2027
2028
Note: Actuals latest reported from TYSP
| Note: Schedule 3.1.1 Base Case TYSP | [16 empty] | Average | 681.1429 | 515.375 | 367.4444 | 20.3% | 15.23% | 10.73% | 52.69%

## Winter Peak
| Plan Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Forecast (-5) | Forecast (-4) | Forecast (-3) | Actual MW | Diff MW (-5) | Diff MW (-4) | Diff MW (-3) | Diff % (-5) | Diff % (-4) | Diff % (-3) | Load Factor
Forecast Year
2005 |  | 2005: 4304 |  |  |  | 4225 | [6 empty] | 45.3%
2006 |  | 2005: 4483; 2006: 4603 |  |  |  | 4026 | [6 empty] | 49.21%
2007 |  | 2005: 4569; 2006: 4802; 2007: 4796 |  |  |  | 4221 | [6 empty] | 47.79%
2008 |  | 2005: 4863; 2006: 5004; 2007: 4997; 2008: 4718 |  |  | 4863 | 4738 |  |  | 125 |  |  | 2.638% | 41.64%
2009 |  | 2005: 5068; 2006: 5213; 2007: 5206; 2008: 4659; 2009: 4397 |  | 5068 | 5213 | 5047 |  | 21 | 166 |  | 0.4161% | 3.289% | 39.48%
2010 |  | 2005: 5285; 2006: 5414; 2007: 5407; 2008: 4867; 2009: 4507; 2010: 4459 | 5285 | 5414 | 5407 | 4315 | 970 | 1099 | 1092 | 22.48% | 25.47% | 25.31% | 45.89%
2011 |  | 2005: 5506; 2006: 5617; 2007: 5610; 2008: 5079; 2009: 4649; 2010: 4606; 2011: 4589 | 5617 | 5610 | 5079 | 3918 | 1699 | 1692 | 1161 | 43.36% | 43.19% | 29.63% | 46.73%
2012 |  | 5728 | 5828 | 5820 | 5293 | 4803 | 4756 | 4754 | 4584 | [5 empty] | 5820 | 5293 | 4803 | 3707 | 2113 | 1586 | 1096 | 57% | 42.78% | 29.57% | 48.43%
2013 |  | 5958 | 6045 | 6037 | 4584 | 4309 | 4232 | 4191 | 3933 | 3835 |  |  |  |  | 4584 | 4309 | 4232 | 3240 | 1344 | 1069 | 992 | 41.48% | 32.99% | 30.62% | 55.71%
2014 |  | 6196 | 6263 | 6255 | 4764 | 4446 | 4351 | 4291 | 4054 | 3949 | 3739 |  |  |  | 4446 | 4351 | 4291 | 3593 | 853 | 758 | 698 | 23.74% | 21.1% | 19.43% | 44.02%
2015 |  |  | 6481 | 6473 | 4945 | 4588 | 4481 | 4406 | 4192 | 4022 | 3866 | 3446 |  |  | 4481 | 4406 | 4192 | 3307 | 1174 | 1099 | 885 | 35.5% | 33.23% | 26.76% | 48.69%
2016 |  |  |  | 6691 | 5124 | 4735 | 4620 | 4529 | 4326 | 4146 | 3978 | 3516 | 3481 |  | 4529 | 4326 | 4146 | 3018 | 1511 | 1308 | 1128 | 50.07% | 43.34% | 37.38% | 54.59%
2017 |  |  |  |  | 5304 | 4882 | 4761 | 4653 | 4455 | 4260 | 4091 | 3588 | 3539 | 3523
2018 | [5 empty] | 5028 | 4905 | 4782 | 4587 | 4377 | 4206 | 3651 | 3596 | 3593
2019 | [6 empty] | 5047 | 4913 | 4726 | 4494 | 4322 | 3714 | 3649 | 3646
2020 |  | 2011: 5038; 2012: 4864; 2013: 4608; 2014: 4431; 2015: 3774; 2016: 3698; 2017: 3701
2021 |  | 2012: 5006; 2013: 4723; 2014: 4540; 2015: 3831; 2016: 3744; 2017: 3750
2022 |  | 2013: 4841; 2014: 4651; 2015: 3887; 2016: 3787; 2017: 3803
2023 |  | 2014: 4766; 2015: 3940; 2016: 3827; 2017: 3857
2024 |  | 2015: 3992; 2016: 3866; 2017: 3911
2025 |  | 2016: 3904; 2017: 3962
2026 |  | 2017: 4013
2027
2028
Note: Actuals latest reported from TYSP
| Note: Schedule 3.2.1 Base Case | [16 empty] | Average | 1380.5714 | 1079 | 815.8889 | 39.09% | 30.31% | 22.73% | 47.29%

## System Peak and Requirements
Year | Actual Peak | Season | System Requirement (actual peak) | Forecast Peak (-5) | Forecast System Requirements | Difference in Forecast and Actual Requirements
2005 | 4225 | Winter | 4858.75
2006 | 4026 | Winter | 4629.9
2007 | 4221 | Winter | 4854.15
2008 | 4738 | Winter | 5448.7
2009 | 5047 | Winter | 5804.05 |  |  |  | Implied margin
2010 | 4315 | Winter | 4962.25 | 5285 | 6077.75 | 1115.5 | 40.85%
2011 | 3918 | Winter | 4505.7 | 5617 | 6459.55 | 1953.85 | 64.87%
2012 | 3707 | Winter | 4263.05 | 5820 | 6693 | 2429.95 | 80.55%
2013 | 3566 | Summer | 4100.9 | 4584 | 5271.6 | 1170.7 | 47.83%
2014 | 3593 | Winter | 4131.95 | 4446 | 5112.9 | 980.95 | 42.3%
2015 | 3307 | Winter | 3803.05 | 4481 | 5153.15 | 1350.1 | 55.83%
2016 | 3243 | Summer | 3729.45 | 4529 | 5208.35 | 1478.9 | 60.6%
2017 |  |  |  | 4455 | 5123.25
2018 |  |  |  | 4377 | 5033.55
2019 |  |  |  | 4322 | 4970.3
2020 |  |  |  | 3774 | 4340.1
2021 |  |  |  | 3744 | 4305.6
2022 |  |  |  | 3803 | 4373.45
2023 |  |  |  | 3857 | 4435.55
2024 |  |  |  | 3911 | 4497.65
2025 |  |  |  | 3962 | 4556.3
2026 |  |  |  | 4013 | 4614.95
Average | [5 empty] | 1497.1357
Note: 23-26 come from the 17 forecast)

## Capital Calcs
Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Gas ($/mmBtu) | 3 | 3.06 | 3.1212 | 3.1836 | 3.2473 | 3.3122 | 3.3785 | 3.4461 | 3.515 | 3.5853
Load (MWh/year) | 540000 | 562483.9227 | 563166.0219 | 563862.6152 | 564574.0281 | 565300.5939 | 566042.6543 | 566800.5594 | 567574.6681 | 568365.3481
600 MW (Running cost) | 18.9 | 19.278 | 19.6636 | 20.0568 | 20.458 | 20.8671 | 21.2845 | 21.7102 | 22.1444 | 22.5872
125 MW (running cost) | 24 | 24.48 | 24.9696 | 25.469 | 25.9784 | 26.4979 | 27.0279 | 27.5685 | 28.1198 | 28.6822
Total Fuel cost Difference | 2754000
600 MW (capital carrying cost @ $7/kw-month) | 50400000 | 50400000 | 50400000 | 50400000 | 50400000 | 50400000 | 50400000 | 50400000 | 50400000 | 50400000
125 MW (Tolling Payment @ $6/kW-month) | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000
600 MW Total fuel and capital cost | 60606000 | 61243565.0616 | 61473848.8615 | 61709297.2934 | 61950037.3005 | 62196199.3874 | 62447917.7372 | 62705330.3327 | 62968579.0825 | 63237809.9513
125 MW Total Fuel and tolling cost) | 21960000 | 22769606.4275 | 23062030.3003 | 23361012.4361 | 23666714.0324 | 23979300.8094 | 24298943.1584 | 24625816.2955 | 24960100.4222 | 25301980.8905