## 2010
Circuit | CMI | SAIDI | SAIFI
BARBERVILLE - DELAND WEST 69KV | 2350396 | 0.97933 | 0.021032
ECON - WINTER PARK EAST 230KV (NR-1) | 1971779 | 0.82157 | 0.0022408
FT WHITE - HIGH SPRINGS 69KV (FH-1) | 1106656 | 0.46111 | 0.0039025
DELAND WEST - UMATILLA 69KV | 958273 | 0.39928 | 0.0055071
HIGGINS PL - CURLEW CKT1 115KV (HWT-3) | 930518 | 0.38772 | 0.0045721
VANDOLAH - MYAKKA PREC 69KV RADIAL (VHC-1) | 530750 | 0.22115 | 0.0044192
RIO PINAR PL - CURRY FORD 230KV (395) | 445550 | 0.18565 | 0.0028804
DESOTO CITY - LAKE PLACID NORTH 69KV (DLP-1) | 443364 | 0.18473 | 0.0046446
APOPKA SOUTH - PLYMOUTH 69KV (WP-1) | 425752 | 0.1774 | 0.0031908
ELFERS - SEVEN SPGS 115KV (SOUTH CKT) (SE-2) | 423135 | 0.17631 | 0.0039179
ARCHER - HULL ROAD 69KV | 421488 | 0.17562 | 0.003885
DENHAM - TARPON SPRINGS 69KV (TZ-2) | 364953 | 0.15206 | 0.0043463
MARTIN WEST - SILVER SPRINGS 69KV (MS-1) | 354624 | 0.14776 | 0.0028246
ELFERS - SEVEN SPGS 115KV (NORTH CKT) (SE-1) | 312779 | 0.13032 | 0.0029796
CAMP LAKE - OKAHUMPKA 69KV (CLL-1) | 223281 | 0.093034 | 0.0093942
ENOLA - HAINES CREEK 69KV (LE-1) | 211340 | 0.088058 | 0.00073125
DENHAM - CABBAGE HILL (TECO) 69KV | 210873 | 0.087864 | 0.0022529
JACKSON BLUFF - TALLAHASSEE 69KV (JT-1) | 202045 | 0.084185 | 0.00079
BROOKSVILLE - BROOKSVILLE WEST CKT#1 115KV (BWB-1) | 198289 | 0.08262 | 0.0011692
AVON PARK PL - WAUCHULA 69KV | 175793 | 0.073247 | 0.009425
PIEDMONT - PLYMOUTH 69KV (696) | 162168 | 0.06757 | 0.0056308
BROOKRIDGE - TWIN COUNTY RANCH 115KV - CLEARWATER (CRB-1) | 153586 | 0.063994 | 0.00078042
CRYSTAL RIVER PL - BRONSON 230KV - CREW88 (CF-1) | 148283 | 0.061785 | 0.0028746
FT GREEN SPRINGS - DUETTE PREC 69KV RADIAL (FSD-1) | 126871 | 0.052863 | 0.00036583
CLARCONA - OCOEE 69KV (164) | 122988 | 0.051245 | 0.0016983
ALTAMONTE - NORTH LONGWOOD CKT1 69KV | 118525 | 0.049385 | 0.0032096
DRIFTON - PERRY 69KV | 113578 | 0.047324 | 0.0040271
HOLOPAW - WEST LAKE WALES 230KV (WLXF-3) | 91469 | 0.038112 | 0.00079
HAVANA - QUINCY 69KV (186) | 80540 | 0.033558 | 0.00072458
SILVER SPRINGS - SILVER SPRINGS SHORES 69KV (OCF-1) | 67228 | 0.028012 | 0.00039917
DUNDEE - POINCIANA 69KV (DLM-LMP-1) | 44758 | 0.018649 | 0.0026642
BAYBORO - 16TH ST 115KV | 36897 | 0.015374 | 6.125e-05
SUWANNEE RIVER PL - JASPER 115KV (SW-JQ-2) | 33152 | 0.013813 | 0.00049333
OCCIDENTAL SWIFT CREEK #1 - OCCIDENTAL METERING 115KV (288) | 31112 | 0.012963 | 0.00027792
VANDOLAH - WAUCHULA 69KV (VW-1) | 30300 | 0.012625 | 0.00042083
IDYLWILD - WILLISTON 69KV (SI-3) | 25671 | 0.010696 | 0.0012438
BROOKSVILLE - UNION HALL 69KV (BZ-1) | 22230 | 0.0092625 | 0.0046312
FT MEADE - SAND MOUNTAIN 69KV RADIAL (FSM-1) | 20430 | 0.0085125 | 0.00018917
HOLOPAW - OSCEOLA PL (RELIANT ENERGY) 230KV HREX1 (HREX-1) | 18216 | 0.00759 | 0.00023
FT GREEN SPRINGS - FT MEADE 69KV (FFG-1) | 13971 | 0.0058213 | 0.0018192
ZEPHYRHILLS NORTH - DADE CITY (TECO) 69KV (BZ-6) | 9398 | 0.0039158 | 0.0015662
IDYLWILD - WILLISTON 69KV (176) | 8955 | 0.0037313 | 0.0012438
FT WHITE - JASPER 69KV (JF-1) | 7390 | 0.0030792 | 0.0017108
BEACON HILL - PORT ST JOE 69KV RADIAL (PBH-1) | 6502 | 0.0027092 | 0.0013546
FT WHITE - JASPER WEST CKT 115KV (IJ-2) | 6165 | 0.0025687 | 0.0016054
CENTRAL FLA - COLEMAN 69KV (BCF-2) | 5106 | 0.0021275 | 0.00081833
BOGGY MARSH - LAKE LOUISA SEC 69KV (CEB-2) | 1840 | 0.00076667 | 0.00033333
ARCHER - PARKER ROAD (CITY OF GAINSVILLE) 230KV (FO-3) | 1525 | 0.00063542 | 4.1667e-07
PIEDMONT - PLYMOUTH 69KV (PP-1) | 1509 | 0.00062875 | 7.9167e-06
OCCIDENTAL SWIFT CREEK #1 - OCCIDENTAL METERING 115KV (JS-3) | 1348 | 0.00056167 | 0.00028083
HULL ROAD - UNIVERSITY FLA 69KV (AUF-2) | 85 | 3.5417e-05 | 8.3333e-07
HOMELAND - ORANGE SWITCHING STATION 69KV (FMB-2) | 84 | 3.5e-05 | 1.25e-06
ATWATER - US HYDRO WOODRUFF DAM 115KV (QX-2) | 31 | 1.2917e-05 | 4.1667e-07
Grand Total | 13773549 | 5.739 | 0.13556

## 2011
Circuit | CMI | SAIDI | SAIFI
APALACHICOLA - CARRABELLE 69KV (JA-1) | 4946454 | 2.061 | 0.0021275
DELAND EAST - ORANGE CITY 115KV (OD-1) | 1940985 | 0.80874 | 0.00575
CRYSTAL RIVER SOUTH - TWIN COUNTY RANCH 115KV (CRB-4) | 1200040 | 0.50002 | 0.0045346
DALLAS - ORANGE BLOSSOM 69KV (DLL-1) | 1165750 | 0.48573 | 0.0090617
CLERMONT - CLERMONT EAST 69KV (CLC-2) | 665329 | 0.27722 | 0.0029792
DUNNELLON TOWN - RAINBOW LK EST SEC 69KV RADIAL (DR-1) | 451332 | 0.18805 | 0.0023254
DRIFTON - PERRY 69KV | 445297 | 0.18554 | 0.0076562
DENHAM - CABBAGE HILL (TECO) 69KV | 372866 | 0.15536 | 0.0024013
MARTIN WEST - REDDICK 69KV (SI-4) | 363858 | 0.15161 | 0.00205
FLORA MAR - SEVEN SPGS 115KV (SFM-1) | 255551 | 0.10648 | 0.0045537
FT WHITE - HIGH SPRINGS 69KV (FH-1) | 212183 | 0.08841 | 0.0020371
TAVARES SEC - DEER ISLAND SEC 69KV (TDX-1) | 183350 | 0.076396 | 0.00089667
HANSON - MADISON 115KV (HM-1) | 181845 | 0.075769 | 0.0015775
VANDOLAH - MYAKKA PREC 69KV RADIAL (VHC-1) | 161525 | 0.067302 | 0.0010354
EATONVILLE - SPRING LAKE 69KV (SLE-1) | 140893 | 0.058705 | 0.0013375
FT GREEN SPRINGS - FT MEADE 69KV (FFG-1) | 133386 | 0.055578 | 0.00084208
FROSTPROOF - LAKE WALES 69KV (AL-3) | 107820 | 0.044925 | 0.0014975
MEADWDS EAST - EMPLOYEE (KUA) 69KV (MEEX-1) | 95353 | 0.03973 | 0.0015217
FT WHITE - JASPER WEST CKT 115KV (IJ-2) | 87240 | 0.03635 | 0.0044542
BRADFORDVILLE WEST - DRIFTON 115KV (JQ-2) | 77099 | 0.032125 | 0.0025842
LARGO - SEMINOLE 230KV (LSP-UL-1) | 30558 | 0.012733 | 2.75e-05
DRIFTON - HANSON 115KV (JQ-4) | 27306 | 0.011378 | 0.0010417
FT WHITE - PERRY 69KV (FP-1) | 22294 | 0.0092892 | 0.003575
PARKWAY - TAFT 69KV (WR-5) | 16474 | 0.0068642 | 4.875e-05
LAKE TARPON - ULMERTON 230KV (CC-NC-1) | 12012 | 0.005005 | 3.25e-05
HOLDER - INVERNESS 69KV (HB-3) | 11582 | 0.0048258 | 0.00254
HOLOPAW - WEST LAKE WALES 230KV (WLXF-3) | 11058 | 0.0046075 | 0.0013362
DOUGLAS AVE - SPRING LAKE 69KV (ASL-2) | 7272 | 0.00303 | 0.001515
BROOKRIDGE - BROOKSVILLE WEST (BBW CKT) 115KV (BBW-1) | 6980 | 0.0029083 | 2.4167e-05
BROOKSVILLE - BUSHNELL EAST 69KV (BCF-BW-1) | 4950 | 0.0020625 | 5.5833e-05
JASPER - PINE GROVE (GA PWR) 115KV (JX-1) | 3132 | 0.001305 | 7.5e-06
LAKE ALOMA - WINTER PARK EAST 69KV (WL-1) | 1266 | 0.0005275 | 0.00017583
LAKE WALES - CITRUSVILLE 69KV (LWC-1) | 618 | 0.0002575 | 2.0833e-06
BROOKSVILLE - FLORIDA ROCK 69KV RADIAL (BFR-1) | 455 | 0.00018958 | 1.25e-06
EATONVILLE - WINTER PARK 69KV (WO-3) | 50 | 2.0833e-05 | 4.1667e-07
DENHAM - TARPON SPRINGS 69KV (TZ-2) | 36 | 1.5e-05 | 4.1667e-07
HAINES CREEK - LEESBURG EAST 69KV (LE-2) | 35 | 1.4583e-05 | 4.1667e-07
Grand Total | 13344234 | 5.5601 | 0.071608

## 2012
Circuit | CMI | SAIDI | SAIFI
CRYSTAL RIVER PL - BRONSON 230KV - CREW88 (CF-1) | 2755108 | 1.148 | 0.015332
BROOKRIDGE - BROOKSVILLE WEST (BBW CKT) 115KV (BBW-1) | 1569710 | 0.65405 | 0.0079887
CROSSROADS - PASADENA UG 115KV (UGKP-2) | 1335738 | 0.55656 | 0.0084075
BARBERVILLE - DELAND WEST 69KV | 590078 | 0.24587 | 0.0029546
CROSSROADS - KENNETH UG 115KV (UGKP-1) | 426402 | 0.17767 | 0.00335
EUSTIS SOUTH - SORRENTO 69KV (SES-1) | 348151 | 0.14506 | 0.0024675
DUNNELLON TOWN - RAINBOW LK EST SEC 69KV RADIAL (DR-1) | 235635 | 0.098181 | 0.0014229
BROOKRIDGE - TWIN COUNTY RANCH 115KV - CLEARWATER (CRB-1) | 234692 | 0.097788 | 0.0010038
JACKSON BLUFF - TALLAHASSEE 69KV (JT-1) | 214585 | 0.08941 | 0.0008325
PILSBURY - VINOY UG 115KV (UGVP-1) | 159489 | 0.066454 | 0.0024612
HAINES CREEK - TAVARES SEC 69KV (HCT-1) | 90439 | 0.037683 | 0.0038542
BAYVIEW - TRI CITY 115KV (HD-2) | 87715 | 0.036548 | 0.00068958
FT WHITE - JASPER 69KV (JF-1) | 80838 | 0.033683 | 0.0034925
DELAND WEST - UMATILLA 69KV | 73042 | 0.030434 | 0.00065875
GA PACIFIC - INGLIS 69KV (IS-1) | 44741 | 0.018642 | 0.00098167
CRYSTAL RIVER EAST - INGLIS CKT1 115KV (IT-CKT1) | 23437 | 0.0097654 | 4.1667e-07
NEWBERRY - TRENTON 69KV (NT-1) | 22629 | 0.0094287 | 0.0015171
HOLOPAW - WEST LAKE WALES 230KV (WLXF-3) | 20396 | 0.0084983 | 0.0011562
ARCHER - GINNIE 230KV (FO-1) | 10658 | 0.0044408 | 1.0833e-05
LAKE WEIR - CENTRAL TOWER CEC 69KV RADIAL (LC-1) | 10216 | 0.0042567 | 0.0021283
HIGH SPRINGS - HULL ROAD 69KV (GH-1) | 8639 | 0.0035996 | 0.0015658
ALTAMONTE - MAITLAND 69KV | 4710 | 0.0019625 | 0.00098125
GA PACIFIC - WILCOX 69KV (WGP-1) | 4688 | 0.0019533 | 0.0016279
BROOKSVILLE - INVERNESS 69KV | 1785 | 0.00074375 | 0.00074375
ORANGE SWITCHING STA - SOUTH BARTOW 69KV RADIAL (FMB-5) | 119 | 4.9583e-05 | 1.25e-06
FT WHITE - SUWANNEE AM CMT PL 115KV RADIAL (FWSAX-1) | 38 | 1.5833e-05 | 4.1667e-07
OCC SWIFT CREEK #1 - OCC SWIFT CREEK #2 115KV (SCSC-1) | 34 | 1.4167e-05 | 4.1667e-07
Grand Total | 8353712 | 3.4807 | 0.065631

## 2013
Circuit | CMI | SAIDI | SAIFI
VANDOLAH - MYAKKA PREC 69KV RADIAL (VHC-1) | 589327 | 0.24555 | 0.0017421
IDYLWILD - PHIFER CEC 69KV RADIAL (IR-1) | 488730 | 0.20364 | 0.00066167
EUSTIS SOUTH - SORRENTO 69KV (SES-1) | 422015 | 0.17584 | 0.0049958
HOLOPAW - OSCEOLA PL (RELIANT ENERGY) 230KV HREX1 (HREX-1) | 304207 | 0.12675 | 0.0011883
BAYVIEW - EAST CLEARWATER 115KV (HD-1) | 291483 | 0.12145 | 0.014117
AVON PARK PL - DESOTO CITY 69KV (AD-1) | 272358 | 0.11348 | 0.000745
APOPKA SOUTH - WOODSMERE 69KV (WP-2) | 216405 | 0.090169 | 0.0060113
HAVANA - HINSON TEC 69KV RADIAL (HH-1) | 152402 | 0.063501 | 0.00059625
ARCHER - HULL ROAD 69KV | 82839 | 0.034516 | 0.0014204
LEESBURG - OKAHUMPKA 69KV (CLL-2) | 65697 | 0.027374 | 0.00044875
CROSS CITY - OLD TOWN NORTH SW STA 69KV (TC-2) | 59613 | 0.024839 | 0.00058833
GATEWAY - ULMERTON 115KV (HD-5) | 57543 | 0.023976 | 0.00026708
ROSS PRAIRIE - MARION OAKS SEC 69KV RADIAL (RPMX-1) | 55371 | 0.023071 | 0.0053654
DUNDEE - LAKE WALES 69KV (ICLW-3) | 30843 | 0.012851 | 0.0014279
BROOKSVILLE WEST - HUDSON 115KV (BWR-1) | 29542 | 0.012309 | 0.0094687
HOLOPAW - WEST LAKE WALES 230KV (WLXF-3) | 28935 | 0.012056 | 0.004385
MAITLAND - WINTER PARK 69KV (WO-5) | 26728 | 0.011137 | 0.00016042
SUWANNEE RIVER PL - HANSON 115KV (SW-JQ-1) | 22977 | 0.0095737 | 0.000925
MARTIN WEST - REDDICK 69KV (SI-4) | 13022 | 0.0054258 | 0.0015958
HAINES CREEK - TAVARES SEC 69KV (HCT-1) | 9306 | 0.0038775 | 0.0012925
DELAND WEST - UMATILLA 69KV | 6331 | 0.0026379 | 0.00094208
AVON PARK PL - WAUCHULA 69KV | 5295 | 0.0022062 | 0.0016971
DUNNELLON TOWN - ADAMS 69KV RADIAL (IO-2) | 4746 | 0.0019775 | 0.0011633
HIGH SPRINGS - HULL ROAD 69KV (GH-1) | 4550 | 0.0018958 | 0.0016283
DRIFTON - HANSON 115KV (JQ-4) | 4464 | 0.00186 | 0.0010333
BROOKSVILLE - FLORIDA ROCK 69KV RADIAL (BFR-1) | 957 | 0.00039875 | 2.0833e-06
ORANGE SWITCHING STA - SOUTH BARTOW 69KV RADIAL (FMB-5) | 806 | 0.00033583 | 1.6667e-06
FT GREEN SPRINGS - VANDOLAH #2 CKT 69KV (VFGS-1) | 548 | 0.00022833 | 1.25e-06
ORANGE SWITCHING STA - ORANGE COGEN 69KV (FMB-4) | 196 | 8.1667e-05 | 4.1667e-07
PARKWAY - TAFT 69KV (WR-5) | 134 | 5.5833e-05 | 8.3333e-07
HOMELAND - MULBERRY 69KV (BH-2) | 61 | 2.5417e-05 | 4.1667e-07
Grand Total | 3247431 | 1.3531 | 0.063873

## 2014
Circuit | CMI | SAIDI | SAIFI
HAVANA - HINSON TEC 69KV RADIAL (HH-1) | 1438105 | 0.59921 | 0.002375
DUNDEE - MIDWAY 69KV (DLM-LMP-1) | 1161596 | 0.484 | 0.0037675
FT WHITE - PERRY 69KV (FP-1) | 942010 | 0.3925 | 0.0041321
CRAWFORDVILLE - ST MARKS 69KV (CS-1) | 713560 | 0.29732 | 0.0038946
BROOKRIDGE - BROOKSVILLE WEST (BBW CKT) 115KV (BBW-1) | 508498 | 0.21187 | 0.026651
EAST CLEARWATER - HIGHLANDS 69KV (ECTW-3) | 505201 | 0.2105 | 0.0026367
HOLDER - INVERNESS 69KV (HB-3) | 462536 | 0.19272 | 0.0025358
EAST CLEARWATER - SAFETY HARBOR 115KV (HD-4) | 410510 | 0.17105 | 0.001515
ALTAMONTE - SPRING LAKE 230KV (ASW-1) | 361156 | 0.15048 | 0.0027321
BOGGY MARSH - WESTRIDGE 69KV (ICB-2) | 344431 | 0.14351 | 0.00086042
BARBERVILLE - DELAND WEST 69KV | 298590 | 0.12441 | 0.0035517
OCCIDENTAL SWIFT CREEK #1 - OCCIDENTAL METERING 115KV (JS-3) | 277136 | 0.11547 | 0.00028833
FT WHITE - HIGH SPRINGS 69KV (FH-1) | 265184 | 0.11049 | 0.0020692
CENTRAL PLAZA - MAXIMO 115KV (CPM-1) | 221292 | 0.092205 | 0.0010433
JACKSON BLUFF - TALLAHASSEE 69KV (JT-1) | 201095 | 0.08379 | 0.0016808
FT GREEN SPRINGS - DUETTE PREC 69KV RADIAL (FSD-1) | 181187 | 0.075495 | 0.00066958
PORT RICHEY WEST - SEVEN SPRINGS 115KV (SPR-1) | 180094 | 0.075039 | 0.0014158
FLORA MAR - SEVEN SPGS 115KV (SFM-1) | 176124 | 0.073385 | 0.0014112
HAVANA - TALLAHASSEE 69KV (TQ-HH-1) | 143256 | 0.05969 | 0.0033163
BUSHNELL EAST - CENTER HILL RADIAL 69KV (BW-1) (BW-1) | 131281 | 0.0547 | 0.00147
BARNUM CITY - WESTRIDGE 69KV (ICB-1) | 126895 | 0.052873 | 0.0037171
BROOKRIDGE - TWIN COUNTY RANCH 115KV - CLEARWATER (CRB-1) | 126649 | 0.05277 | 0.00032333
CLERMONT - CLERMONT EAST 69KV (CLC-2) | 115048 | 0.047937 | 0.00027583
FT GREEN SPRINGS - FT MEADE 69KV (FFG-1) | 95633 | 0.039847 | 0.0016546
BAYBORO - CENTRAL PLAZA 115KV (BCP-1) | 88828 | 0.037012 | 0.0010392
CROSS CITY - OLD TOWN NORTH SW STA 69KV (TC-2) | 76156 | 0.031732 | 0.00062292
CASSELBERRY - LAKE ALOMA 69KV (CLA-1) | 72712 | 0.030297 | 0.0075742
EATONVILLE - SPRING LAKE 69KV (SLE-1) | 65383 | 0.027243 | 9.375e-05
CAMP LAKE - HOWEY BKR STA (SEC)69KV (CLL-1) | 57030 | 0.023762 | 0.0061558
FT WHITE - JASPER 69KV (JF-1) | 48111 | 0.020046 | 0.0017608
BAY RIDGE - KELLY PK 69KV (BK-1) | 38250 | 0.015938 | 0.00046875
DINNER LAKE - PHILLIPS 69KV (PDL-1) | 35984 | 0.014993 | 0.0037483
PILSBURY - VINOY UG 115KV (UGVP-1) | 27558 | 0.011482 | 0.0039129
FT WHITE - JASPER EAST CKT 115KV (IJ-1) | 25037 | 0.010432 | 0.0020658
FROSTPROOF - LAKE WALES 69KV (AL-3) | 23829 | 0.0099288 | 0.00076375
MAITLAND - SPRING LAKE 69KV (SLM-1) | 21745 | 0.0090604 | 3.4583e-05
BAY HILL - VINELAND 69KV (BHV-1) | 19305 | 0.0080438 | 0.00011292
GATEWAY - ULMERTON 115KV (HD-5) | 15843 | 0.0066013 | 0.0022004
BROOKSVILLE - BUSHNELL EAST 69KV (BCF-BW-1) | 14992 | 0.0062467 | 0.00026333
CONWAY - PINECASTLE 69KV (WR-4) | 14028 | 0.005845 | 0.000835
CRYSTAL RIVER SOUTH - TWIN COUNTY RANCH 115KV (CRB-4) | 13488 | 0.00562 | 0.0043229
FT WHITE - JASPER WEST CKT 115KV (IJ-2) | 13277 | 0.0055321 | 0.0017288
ZEPHYRHILLS NORTH - DADE CITY (TECO) 69KV (BZ-6) | 10955 | 0.0045646 | 0.0026083
IDYLWILD - WILLISTON 69KV (SI-3) | 6111 | 0.0025462 | 0.0019587
ODESSA - TARPON SPRINGS 69KV (TZ-2) | 741 | 0.00030875 | 8.3333e-07
HAINES CREEK - LEESBURG EAST 69KV (LE-2) | 267 | 0.00011125 | 4.1667e-07
NORTH BARTOW - WEST LAKE WALES 69KV (BWL-2) | 40 | 1.6667e-05 | 4.1667e-07
FT GREEN SPRINGS - VANDOLAH #2 CKT 69KV (VFGS-1) | 9 | 3.75e-06 | 1.25e-06
CENTRAL FLORIDA -AMERICAN CEMENT (SEC) 230KV (CFBE-1) | 1 | 4.1667e-07 | 4.1667e-07
Grand Total | 10076747 | 4.1986 | 0.11626

## 2015
Circuit | CMI | SAIDI | SAIFI
CRYSTAL RIVER SOUTH - TWIN COUNTY RANCH 115KV (CRB-4) | 2380743 | 0.99198 | 0.0063875
DRIFTON - MONTICELLO 69KV (DB-1) | 1709126 | 0.71214 | 0.0018696
DESOTO CITY - LAKE PLACID NORTH 69KV (DLP-1) | 1508460 | 0.62853 | 0.0013604
HAVANA - TALLAHASSEE 69KV (TQ-HH-1) | 1070263 | 0.44594 | 0.0033304
APOPKA SOUTH - PLYMOUTH 69KV (WP-1) | 690451 | 0.28769 | 0.0026717
BROOKSVILLE WEST - SILVERTHORNE WREC 115KV RADIAL (BWSX-1) | 628988 | 0.26208 | 0.0061113
FT GREEN SPRINGS - DUETTE PREC 69KV RADIAL (FSD-1) | 470222 | 0.19593 | 0.00063375
CRYSTAL RIVER SOUTH 115KV - LECANTO (CSB-1) | 433783 | 0.18074 | 0.0017879
DUNNELLON TOWN - RAINBOW LK EST SEC 69KV RADIAL (DR-1) | 300048 | 0.12502 | 0.0023762
CROSSROADS - PASADENA UG 115KV (PXUG) | 289983 | 0.12083 | 0.0012633
CRYSTAL RIVER SOUTH - HOMOSASSA 115KV RADIAL (TROPIC TERRACE NO) (HCR-HT-1) | 276814 | 0.11534 | 0.0037321
BROOKSVILLE - UNION HALL 69KV (BZ-1) | 210313 | 0.08763 | 0.0014508
ARCHER - HULL ROAD 69KV | 184462 | 0.076859 | 0.0014696
HAVANA - HINSON TEC 69KV RADIAL (HH-1) | 177375 | 0.073906 | 0.00059125
CABBAGE ISLAND - POINCIANA 69KV (ICP-2) | 175820 | 0.073258 | 0.0011242
SUWANNEE RIVER PL - MADISON 115KV (SP-SUM-1) | 142872 | 0.05953 | 0.0013371
DRIFTON - PERRY 69KV | 125069 | 0.052112 | 0.0040142
AVON PARK PL - WAUCHULA 69KV | 118682 | 0.049451 | 0.0032958
JASPER - TWIN LAKES (GA PWR) 69KV (JV-1) | 115184 | 0.047993 | 0.00077125
EUSTIS - EUSTIS SOUTH 69KV (EP-1) | 107762 | 0.044901 | 0.0011454
FROSTPROOF - LAKE WALES 69KV (AL-3) | 86019 | 0.035841 | 0.0021767
SUWANNEE RIVER PL - FT WHITE 115KV (SF-2) | 82461 | 0.034359 | 0.0011767
DALLAS AIRPORT - WILDWOOD 69KV (AND-2) | 75576 | 0.03149 | 0.00037333
JACKSON BLUFF - TALLAHASSEE 69KV (JT-1) | 62542 | 0.026059 | 0.00083792
EUSTIS SOUTH - TAVARES SEC 69KV (EST-1) | 49405 | 0.020585 | 0.00521
CROSS CITY - OLD TOWN NORTH SW STA 69KV (TC-2) | 48060 | 0.020025 | 0.000225
BOGGY MARSH - LAKE LOUISA SEC 69KV (CEB-2) | 47685 | 0.019869 | 0.00035417
DUNNELLON TOWN - HOLDER 69KV (HDU-1) | 38634 | 0.016098 | 0.000145
CROSS BAYOU - DISSTON 69KV (LD-1) | 32090 | 0.013371 | 0.0018342
BAYBORO - CENTRAL PLAZA 115KV (BCP-1) | 18552 | 0.00773 | 0.003865
BARTOW PL - 40TH ST UGA 115KV (UGBF-1) | 16375 | 0.0068229 | 0.0013646
NEW RIVER - HANDCART (TECO) 69KV (TZ-4) | 15456 | 0.00644 | 0.00322
FT MEADE - HOMELAND 69KV (FMB-1) | 12925 | 0.0053854 | 0.00011458
FT WHITE - JASPER 69KV (JF-1) | 10943 | 0.0045596 | 0.0017538
BEVERLY HILLS - LECANTO 115KV (CSB-2) | 10167 | 0.0042363 | 0.0014121
HOLOPAW - WEST LAKE WALES 230KV (WLXF-3) | 9783 | 0.0040763 | 0.00045292
DRIFTON - HANSON 115KV (JQ-4) | 8610 | 0.0035875 | 0.00205
GINNIE - TRENTON 69KV (IS-4) | 6441 | 0.0026837 | 0.0019171
TRENTON - WILCOX 69KV (376159801) | 5195 | 0.0021646 | 0.0018038
HOWEY SEC - OKAHUMPKA (CLL-3) | 802 | 0.00033417 | 8.3333e-07
BARCOLA - MULBERRY 69KV (BH-1) | 428 | 0.00017833 | 8.3333e-07
HOMELAND - MULBERRY 69KV (BH-2) | 59 | 2.4583e-05 | 4.1667e-07
HOMELAND - ORANGE SWITCHING STATION 69KV (FMB-2) | 32 | 1.3333e-05 | 8.3333e-07
Grand Total | 11754660 | 4.8978 | 0.077013

## 2016
Circuit | CMI | SAIDI | SAIFI
DELAND - DELTONA 69KV (TD-1) | 5001728 | 2.0841 | 0.0040704
LARGO - ULMERTON WEST 69KV (DLW-2) | 1527512 | 0.63646 | 0.010908
CRYSTAL RIVER SOUTH - TWIN COUNTY RANCH 115KV (CRB-4) | 1116423 | 0.46518 | 0.0087658
BROOKSVILLE WEST - SILVERTHORNE WREC 115KV RADIAL (BWSX-1) | 981602 | 0.409 | 0.012302
DAVENPORT - WEST DQVENPORT 69KV (DWD-1) | 813240 | 0.33885 | 0.0030033
DUNEDIN - HIGHLANDS 69KV (ECTW-1) | 688600 | 0.28692 | 0.0032604
CARRABELLE - CRAWFORDVILLE 69KV (JA-2) | 410060 | 0.17086 | 0.0016604
DUNNELLON TOWN - RAINBOW LK EST SEC 69KV RADIAL (DR-1) | 330463 | 0.13769 | 0.0023704
MARTIN WEST - REDDICK 69KV (SI-4) | 310536 | 0.12939 | 0.001135
HUDSON - NEW PORT RICHEY 115KV (BWR-HPNR-2) | 267292 | 0.11137 | 0.0023154
ARCHER - HULL ROAD 69KV | 237534 | 0.098973 | 0.0029992
FT GREEN SPRINGS - FT MEADE 69KV (FFG-1) | 209706 | 0.087377 | 0.0047829
MARTIN WEST - MARTIN 69KV RADIAL (MM-1) | 207010 | 0.086254 | 0.00099208
DRIFTON - PERRY 69KV | 151048 | 0.062937 | 0.0032438
DELAND WEST - DELEON SPRINGS 115KV (DWDS-1) | 143080 | 0.059617 | 0.0012167
BEVERLY HILLS - LECANTO 115KV (CSB-2) | 129291 | 0.053871 | 0.00063833
CLEARWATER - HIGHLANDS 69KV (HCL-1) | 89301 | 0.037209 | 0.012403
DESOTO CITY - LAKE PLACID NORTH 69KV (DLP-1) | 76984 | 0.032077 | 0.0010983
LAKE ALOMA - WINTER PARK EAST 69KV (WL-1) | 65584 | 0.027327 | 0.00188
HIGH SPRINGS - HULL ROAD 69KV (GH-1) | 50534 | 0.021056 | 0.0021721
CLERMONT EAST- LAKE LOUISA SEC 69KV ( INACTIVE) (CEB-1) | 30165 | 0.012569 | 0.0041896
FISHEATING CREEK - SUN N LAKES 69KV (ALP-SUC-1) | 29774 | 0.012406 | 0.0042104
CAMP LAKE - GROVELAND - CAMP LAKE LOOP 69KV (CLG-1) | 29601 | 0.012334 | 0.0054567
FT WHITE - PERRY 69KV (FP-1) | 25423 | 0.010593 | 0.0037408
CASSELBERRY - LAKE ALOMA 69KV (CLA-1) | 15907 | 0.0066279 | 0.00027542
BARBERVILLE - DELAND WEST 69KV | 13362 | 0.0055675 | 0.0016375
HUDSON - PASCO TRAILS WREC 115KV RADIAL (HPTX-1) | 13186 | 0.0054942 | 0.0045783
ZEPHYRHILLS NORTH - DADE CITY (TECO) 69KV (BZ-6) | 9198 | 0.0038325 | 0.0026433
ISLEWORTH -DISNEY WORLD NORTHWEST 69KV (WT-3) | 9184 | 0.0038267 | 9.3333e-05
PERRY - PERRY TREC 69KV RADIAL (PC-1) | 6189 | 0.0025787 | 0.0022279
OCC SWIFT CREEK #1 - SUWANNEE RIVER 115KV (SSC-1) | 2577 | 0.0010738 | 0.00032542
CAMP LAKE - HOWEY BKR STA (SEC)69KV (CLL-1) | 2493 | 0.0010387 | 0.00079917
OCCIDENTAL SWIFT CREEK #1 - OCCIDENTAL METERING 115KV (JS-3) | 1977 | 0.00082375 | 0.00027458
HOMELAND - ORANGE SWITCHING STATION 69KV (FMB-2) | 1928 | 0.00080333 | 1.6667e-06
FT GREEN SPRINGS - VANDOLAH #2 CKT 69KV (VFGS-1) | 1414 | 0.00058917 | 0.00036917
FT GREEN SPRINGS - VANDOLAH #1 CKT 69KV (VFG-1) | 284 | 0.00011833 | 8.3333e-07
JASPER - OCC SWIFT CREEK #1 115KV (JS-1) | 264 | 0.00011 | 3.6667e-05
HOMELAND - MULBERRY 69KV (BH-2) | 206 | 8.5833e-05 | 4.1667e-07
LAKE WALES - CITRUSVILLE 69KV (LWC-1) | 144 | 6e-05 | 1.6667e-06
NORTH BARTOW - WEST LAKE WALES 69KV (BWL-2) | 32 | 1.3333e-05 | 4.1667e-07
NORTH BARTOW - ORANGE SWITCHING STA 69KV (FMB-3) | 8 | 3.3333e-06 | 1.6667e-06
Grand Total | 13000844 | 5.417 | 0.11208

## 2017
Circuit | CMI | SAIDI | SAIFI
REDDICK - WILLISTON 69KV (SI-5) | 1080201 | 0.45008 | 0.010716
HIGH SPRINGS - HULL ROAD 69KV (GH-1) | 754297 | 0.31429 | 0.0040371
CROSSROADS - KENNETH UG 115KV (KXUG) | 594757 | 0.24782 | 0.00598
ODESSA - TARPON SPRINGS 69KV (TZ-2) | 534439 | 0.22268 | 0.0018758
DUNNELLON TOWN - RAINBOW LK EST SEC 69KV RADIAL (DR-1) | 490964 | 0.20457 | 0.0047913
FT WHITE - JASPER EAST CKT 115KV (IJ-1) | 453650 | 0.18902 | 0.0010796
FISHEATING CREEK - SUN N LAKES 69KV (ALP-SUC-1) | 408863 | 0.17036 | 0.0048783
HAVANA - TALLAHASSEE 69KV (TQ-HH-1) | 393069 | 0.16378 | 0.012655
VANDOLAH - WAUCHULA 69KV (VW-1) | 328502 | 0.13688 | 0.0040738
DESOTO CITY - LAKE PLACID NORTH 69KV (DLP-1) | 277045 | 0.11544 | 0.0013946
CONWAY - PINECASTLE 69KV (WR-4) | 160095 | 0.066706 | 0.0020129
AVON PARK PL - WAUCHULA 69KV | 123204 | 0.051335 | 0.013352
HAINES CITY EAST - PONICIAN 69KV (HP-2) | 116072 | 0.048363 | 0.0060454
BOGGY MARSH - LAKE LOUISA SEC 69KV (CEB-2) | 92880 | 0.0387 | 0.00035833
BELLEVIEW - DALLAS 69KV (CFO-1) | 89262 | 0.037193 | 0.00064125
FT GREEN SPRINGS - FT MEADE 69KV (FFG-1) | 50871 | 0.021196 | 0.0027021
FT WHITE - PERRY 69KV (FP-1) | 37111 | 0.015463 | 0.0037733
BAYBORO - 16TH ST 115KV | 36663 | 0.015276 | 0.0050921
OCCIDENTAL SWIFT CREEK #1 - OCCIDENTAL METERING 115KV (JS-3) | 19728 | 0.00822 | 0.00056833
FT WHITE - JASPER 69KV (JF-1) | 18124 | 0.0075517 | 0.0018879
NEW RIVER - HANDCART (TECO) 69KV (TZ-4) | 14902 | 0.0062092 | 0.0032679
CAMP LAKE - HOWEY BKR STA (SEC)69KV (CLL-1) | 10729 | 0.0044704 | 0.0040642
DALLAS AIRPORT - WILDWOOD 69KV (AND-2) | 10428 | 0.004345 | 3.2917e-05
FROSTPROOF - LAKE WALES 69KV (AL-3) | 7476 | 0.003115 | 0.0015575
JASPER - OCC SWIFT CREEK #1 115KV (JS-1) | 7186 | 0.0029942 | 0.00058
HOLOPAW - OSCEOLA PL (RELIANT ENERGY) 230KV HREX1 (HREX-1) | 6120 | 0.00255 | 0.00028333
ZEPHYRHILLS NORTH - DADE CITY (TECO) 69KV (BZ-6) | 5447 | 0.0022696 | 0.001335
BRADFORDVILLE WEST - DRIFTON 115KV (JQ-2) | 5436 | 0.002265 | 0.00025167
CHIEFLAND - INGLIS 69KV (IS-1) | 5313 | 0.0022138 | 0.00067083
JACKSON BLUFF - TALLAHASSEE 69KV (JT-1) | 4030 | 0.0016792 | 0.00088375
CRYSTAL RIVER SOUTH 115KV - LECANTO (CSB-1) | 3072 | 0.00128 | 0.00042667
DRIFTON-PERRY CIRCUIT #2 (DP-2) | 1316 | 0.00054833 | 0.00036542
OCC SWIFT CREEK #1 - SUWANNEE RIVER 115KV (SSC-1) | 1310 | 0.00054583 | 0.00030333
ORANGE SWITCHING STA - SOUTH BARTOW 69KV RADIAL (FMB-5) | 929 | 0.00038708 | 1.6667e-06
PARKWAY - TAFT 69KV (WR-5) | 460 | 0.00019167 | 1.25e-06
FT WHITE - SUWANNEE AM CMT PL 115KV RADIAL (FWSAX-1) | 444 | 0.000185 | 4.1667e-07
CYPRESSWOOD - HAINES CITY 69KV (ICLW-2) | 345 | 0.00014375 | 7.9167e-06
FT MEADE - HOMELAND 69KV (FMB-1) | 134 | 5.5833e-05 | 8.3333e-07
LAKE BRYAN - LAKE CECILE (CITY OF KISSIMMEE) 69KV (LBX-1) | 113 | 4.7083e-05 | 4.1667e-07
HAVANA-QUINCY CKT#2, 69KV (HQ-2) | 16 | 6.6667e-06 | 4.1667e-07
FT MEADE - SOUTH POLK 230KV (AF-2) | 6 | 2.5e-06 | 1.25e-06
MULBERRY - NORTHWEST (CITY OF BARTOW) 69KV (MSW-NWSW-1) | 3 | 1.25e-06 | 1.25e-06
Grand Total | 6145012 | 2.5604 | 0.10195

## 2018
Circuit | CMI | SAIDI | SAIFI
VANDOLAH - MYAKKA PREC 69KV RADIAL (VHC-1) | 1335557 | 0.55648 | 0.0043608
PIEDMONT - PLYMOUTH 69KV (PP-1) | 1026120 | 0.42755 | 0.0047617
LAKE WEIR - CENTRAL TOWER CEC 69KV RADIAL (LC-1) | 683873 | 0.28495 | 0.0069613
DESOTO CITY - LAKE PLACID NORTH 69KV (DLP-1) | 548969 | 0.22874 | 0.0023192
DELAND EAST - ORANGE CITY 115KV (OD-1) | 310592 | 0.12941 | 0.0028133
BARBERVILLE - DELAND WEST 69KV | 288215 | 0.12009 | 0.0017433
BEACON HILL - PORT ST JOE 69KV RADIAL (PBH-1) | 238911 | 0.099546 | 0.0015417
DUNNELLON TOWN - ADAMS 69KV RADIAL (IO-2) | 222882 | 0.092868 | 0.0012104
BEVERLY HILLS - LECANTO 115KV (CSB-2) | 163761 | 0.068234 | 0.0014829
JACKSON BLUFF - TALLAHASSEE 69KV (JT-1) | 130300 | 0.054292 | 0.00087708
FT GREEN SPRINGS - VANDOLAH #1 CKT 69KV (VFG-1) | 111395 | 0.046415 | 0.0011883
ALTAMONTE - MAITLAND 69KV | 78074 | 0.032531 | 0.0024058
FT WHITE - PERRY 69KV (FP-1) | 72237 | 0.030099 | 0.00024875
OCCIDENTAL SWIFT CREEK #1 - OCCIDENTAL METERING 115KV (JS-3) | 52350 | 0.021812 | 0.00058167
MARTIN WEST - MARTIN 69KV RADIAL (MM-1) | 44890 | 0.018704 | 0.0015446
PORT ST JOE - PORT ST JOE IND 69KV RADIAL (PPS-1) | 41546 | 0.017311 | 0.00027958
BROOKSVILLE - INVERNESS 69KV | 38274 | 0.015947 | 0.0038896
EUSTIS SOUTH - SORRENTO 69KV (SES-1) | 35866 | 0.014944 | 0.0027704
AVON PARK PL - WAUCHULA 69KV | 34145 | 0.014227 | 0.0025987
ECON - WINTER PARK EAST 230KV (NR-1) | 26859 | 0.011191 | 0.0016946
MEADWDS SOUTH - TAFT (OUC) 230KV (MDWS) | 26413 | 0.011005 | 0.00015083
FT WHITE - JASPER 69KV (JF-1) | 15298 | 0.0063742 | 0.0036425
FT GREEN SPRINGS - FT MEADE 69KV (FFG-1) | 14001 | 0.0058338 | 0.00082167
HOLOPAW - WEST LAKE WALES 230KV (WLXF-3) | 10236 | 0.004265 | 0.0011108
ZEPHYRHILLS NORTH - DADE CITY (TECO) 69KV (BZ-6) | 8922 | 0.0037175 | 0.0013754
FT WHITE - JASPER WEST CKT 115KV (IJ-2) | 8132 | 0.0033883 | 0.0017833
FT WHITE - HIGH SPRINGS 69KV (FH-1) | 7779 | 0.0032413 | 0.0021608
CENTRAL FLA - ORANGE BLOSSOM 69KV (DLL-OCF-1) | 6856 | 0.0028567 | 0.0020404
ST JOHNS (SEC) - UMATILLA (SEC) 69KV (ED-4) | 5519 | 0.0022996 | 0.00085167
CHIEFLAND - INGLIS 69KV (IS-1) | 5516 | 0.0022983 | 0.0011492
IDYLWILD - PHIFER CEC 69KV RADIAL (IR-1) | 5243 | 0.0021846 | 0.0006425
IDYLWILD - WILLISTON 69KV (SI-3) | 4803 | 0.0020012 | 0.0012508
FT GREEN SPRINGS - VANDOLAH #2 CKT 69KV (VFGS-1) | 1702 | 0.00070917 | 0.00044333
FT MEADE - SOUTH POLK 230KV (AF-2) | 14 | 5.8333e-06 | 4.5833e-06
Grand Total | 5605250 | 2.3355 | 0.062702

## 2019
Circuit | CMI | SAIDI | SAIFI
BOGGY MARSH - LAKE LOUISA SEC 69KV (CEB-2) | 3583732 | 1.4932 | 0.00484
HAVANA - TALLAHASSEE 69KV (TQ-HH-1) | 2613496 | 1.089 | 0.0024517
GINNIE (GINI) - TRENTON (TNTN) 69KV LINE | 1322431 | 0.55101 | 0.0019808
BROOKRIDGE - BROOKSVILLE WEST (BBW CKT) 115KV (BBW-1) | 950850 | 0.39619 | 0.014084
BROOKRIDGE (BKRG) - FLORIDA CRUSHED STONE (FCSN) 115KV LINE | 510980 | 0.21291 | 0.0034296
ALTAMONTE - NORTH LONGWOOD CKT1 69KV (161) | 495385 | 0.20641 | 0.002
ARCHER (ARCH) - WILLISTON (WLST) 69KV LINE | 438643 | 0.18277 | 0.0026879
MARTIN WEST - SILVER SPRINGS 69KV (MS-1) | 416346 | 0.17348 | 0.0035842
BARBERVILLE - DELAND WEST 69KV | 387812 | 0.16159 | 0.0017396
DESOTO CITY - LAKE PLACID NORTH 69KV (DLP-1) | 345364 | 0.1439 | 0.0022187
FT WHITE - HIGH SPRINGS 69KV (FH-1) | 319014 | 0.13292 | 0.0021942
FISHEATING CREEK - SUN N LAKES 69KV (ALP-SUC-1) | 244595 | 0.10191 | 0.0040529
BRONSON (BRSN) - (CFEC) BRONSON (BRS5) 69KV LINE | 191930 | 0.079971 | 0.0014775
BROOKRIDGE - TWIN COUNTY RANCH 115KV - CLEARWATER (CRB-1) | 111931 | 0.046638 | 0.00050583
FT WHITE - JASPER EAST CKT 115KV (IJ-1) | 30489 | 0.012704 | 0.0011225
DALLAS (DALS) - SILVER SPRINGS SHORES (SVSS) 69KV LINE | 18328 | 0.0076367 | 0.00291
BAY RIDGE (BYRG) - SORRENTO POD (SNTP) 69KV LINE | 13494 | 0.0056225 | 0.0020342
BRONSON (BRSN) - (CFEC) OTTER CREEK (OCR5) 69KV LINE | 11054 | 0.0046058 | 0.0010012
CHIEFLAND - INGLIS 69KV (IS-1) | 6555 | 0.0027313 | 0.0011708
NEW RIVER (NWRV) - (TECO) CABBAGE HILL (CABH) 69KV LINE | 6365 | 0.0026521 | 0.00087667
ATWATER (AWTR) - LIBERTY (LBTY) 115KV LINE | 5279 | 0.0021996 | 0.0020367
CAMP LAKE - HOWEY BKR STA (SEC)69KV (CLL-1) | 3246 | 0.0013525 | 0.00081
CENTRAL FLA - COLEMAN 69KV (BCF-2) | 3056 | 0.0012733 | 0.00084875
NORTH BARTOW - WEST LAKE WALES 69KV (BWL-2) | 123 | 5.125e-05 | 4.1667e-07
HORSE CREEK (HORS) - HORSE CREEK 2 (HOR2) 69KV LINE | 68 | 2.8333e-05 | 4.1667e-07
CITY OF BARTOW - NORTH BARTOW CKT2 69KV (BWL-1) | 1 | 4.1667e-07 | 4.1667e-07
Grand Total | 12030567 | 5.0127 | 0.060059