## Summary-Baseline
| DISTRIBUTION |  |  |  |  | TRANSMISSION
Program Name | Feeder Hardening | Lateral Hardening - UG | Lateral Hardening - OH | SOG | UG Flood Mitigation | Structure Hardening | Substation Flood Mitigation | Loop Radially Fed Subs | Substation Hardening
Today's Baseline MED CMI Total (2016 - 2019 avg) | 1232578455 | 1232578455 | 1232578455 | 1232578455 | 1232578455 | 1232578455 | 1232578455 | 1232578455 | 1232578455
Today's Baseline MED Dist CMI | 1225319355 | 1225319355 | 1225319355 | 1225319355 | 1225319355
Today's Baseline Trans CMI | [5 empty] | 7259100 | 7259100 | 7259100 | 7259100
CMI Reduction (Total - Annual) | 152697801.4767 | 346453582.2508 | 59865657.8489 | 226937189.4082 | 519864.9479 | 13176480.5495 | 8640395.7241 | 448641.1786 | 15367467.3336
CMI Reduction % | 12.46% | 28.27% | 4.886% | 18.52% | 0.04243% | 181.5% | 119% | 6.18% | 211.7%
Today's Baseline MED Cost Total (2016 - 2019 avg) | 255085000 | 255085000 | 255085000 | 255085000 | 255085000 | 255085000 | 255085000 | 255085000 | 255085000
Today's Baseline Dist MED Cost | 205550000 | 205550000 | 205550000 | 205550000 | 205550000
Today's Baseline Trans MED Cost | [5 empty] | 49535000 | 49535000 | 49535000 | 49535000
Cost Reduction $'s | 22397616.7205 | 78418894.7097 | 16502381.1823 | 0 | 1086005.7792 | 18841718.7687 | 380660.5822 | 0 | 68370.6931
Cost Reduction % | 10.9% | 38.15% | 8.028% | 0% | 0.5283% | 38.04% | 0.7685% | 0% | 0.138%
Citizens POD DR 4 Corresponding Question Number | 59 | 60 | 60 |  | 61 | 62 | 63 |  | 64

## Summary-High Storm
| DISTRIBUTION |  |  |  |  | TRANSMISSION
Program Name | Feeder Hardening | Lateral Hardening - UG | Lateral Hardening - OH | SOG | UG Flood Mitigation | Structure Hardening | Substation Flood Mitigation | Loop Radially Fed Subs | Substation Hardening
Today's Baseline MED CMI Total (2016 - 2019 avg) | 1232578455 | 1232578455 | 1232578455 | 1232578455 | 1232578455 | 1232578455 | 1232578455 | 1232578455 | 1232578455
Today's Baseline MED Dist CMI | 1225319355 | 1225319355 | 1225319355 | 1225319355 | 1225319355
Today's Baseline Trans CMI | [5 empty] | 7259100 | 7259100 | 7259100 | 7259100
CMI Reduction (Total - Annual) | 190872251.8459 | 433066977.8135 | 74832072.3112 | 283671486.7602 | 649831.1848 | 16470600.6868 | 10800494.6552 | 560801.4733 | 19209334.167
CMI Reduction % | 15.58% | 35.34% | 6.107% | 23.15% | 0.05303% | 226.9% | 148.8% | 7.725% | 264.6%
Today's Baseline MED Cost Total (2016 - 2019 avg) | 255085000 | 255085000 | 255085000 | 255085000 | 255085000 | 255085000 | 255085000 | 255085000 | 255085000
Today's Baseline Dist MED Cost | 205550000 | 205550000 | 205550000 | 205550000 | 205550000
Today's Baseline Trans MED Cost | [5 empty] | 49535000 | 49535000 | 49535000 | 49535000
Cost Reduction $'s | 27997020.9006 | 98023618.3872 | 20627976.4779 | 0 | 1357507.224 | 23552148.4608 | 475825.7278 | 0 | 85463.3663
Cost Reduction % | 13.62% | 47.69% | 10.04% | 0% | 0.6604% | 47.55% | 0.9606% | 0% | 0.1725%
Citizens POD DR 4 Corresponding Question Number | 59 | 60 | 60 |  | 61 | 62 | 63 |  | 64

## Assumptions
| Summary By Year | Major Storms |  | MED's |  | %
| Total Storm Costs before Adjustments | Transmission | Distribution | Distribution | Total | Transmission | Distribution
Year
| 2019 | 20152.443 | 152056.6547 | 1152 | 173361.0977 | 11.62% | 88.38%
| 2018 | 143612 | 170752.5171 | 1975 | 316339.5171 | 45.4% | 54.6%
| 2017 | 31316.343 | 428587.827 | 540 | 460444.17 | 6.801% | 93.2%
| 2016 | 3057.345 | 66949.9713 | 187 | 70194.3163 | 4.356% | 95.64%
|  | 198138.131 | 818346.9701 | 3854 | 1020339.1011 | 19.42% | 80.58%
| AVERAGE | 49534.5327 | 204586.7425 | 963.5 | 255084.7753
* In the past MED costs were not isolated because they were so infrequent
Source: Margarita Calo, 2-26-2020
Weather Assumptions
FEMA Hazus Model - 200 Year Average
*no increase modeled over time
Average Total CMI | MED's Included | No MED's | MED Only
2016-2019 avg | 1419984799 | 187406344 | 1232578455
5 year avg (2015-2019) | 1169403976 | 183341212 | 986062764
10 year avg (2010-2019) | 689370512 | 172666584 | 516703928
Average Distribution CMI | MED's Included | No MED's | MED Only
2016-2019 avg | 1395551684 | 170232330 | 1225319355
5 year avg (2015-2019) | 1146919130 | 166663647 | 980255484
10 year avg (2010-2019) | 671090002 | 158316682 | 512773320
Average Transmission CMI | MED's Included | No MED's | MED Only
2016-2019 avg | 24433115 | 17174014 | 7259100
5 year avg (2015-2019) | 22484846 | 16677565 | 5807280
10 year avg (2010-2019) | 18280510 | 14349902 | 3930608

## Navigant Data
Row Labels | Sum of CMI Reduction from Failures (Normal) | Sum of CMI Reduction from Other (Normal) | TOTAL SUM OF CMI REDUCTION (NORMAL) | Sum of First Year Restoration Cost Savings (Normal) | Sum of CMI Reduction from Failures (High Storm) | Sum of CMI Reduction from Other (High Storm) | TOTAL SUM OF CMI REDUCTION (HIGH STORM) | Sum of First Year Restoration Cost Savings (High Storm)
D1: Feeder Hardening | 152697801.4767 | 0 | 152697801.4767 | 22397616.7205 | 190872251.8459 | 0 | 190872251.8459 | 27997020.9006
D2: Lateral Hardening |  |  | 0 |  |  |  | 0
D2a: Lateral Hardening (UG) | 266192294.5144 | 80261287.7364 | 346453582.2508 | 78418894.7097 | 332740368.143 | 100326609.6705 | 433066977.8135 | 98023618.3872
D2b: Lateral Hardening (OH) | 48235287.8475 | 11630370.0014 | 59865657.8489 | 16502381.1823 | 60294109.8094 | 14537962.5018 | 74832072.3112 | 20627976.4779
D3: Self-Optimizing Grid (SOG) | 0 | 226937189.4082 | 226937189.4082 | 0 | 0 | 283671486.7602 | 283671486.7602 | 0
D4: Underground Flood Mitigation | 519864.9479 | 0 | 519864.9479 | 1086005.7792 | 649831.1848 | 0 | 649831.1848 | 1357507.224
T1: Structure Hardening | 12008471.8812 | 1168008.6683 | 13176480.5495 | 18841718.7687 | 15010589.8515 | 1460010.8353 | 16470600.6868 | 23552148.4608
T2: Substation Flood Mitigation | 8640395.7241 | 0 | 8640395.7241 | 380660.5822 | 10800494.6552 | 0 | 10800494.6552 | 475825.7278
T3: Loop Radially Fed Substations | 0 | 448641.1786 | 448641.1786 | 0 | 0 | 560801.4733 | 560801.4733 | 0
T4: Substation Hardening | 605020.5653 | 14762446.7683 | 15367467.3336 | 68370.6931 | 756275.7066 | 18453058.4604 | 19209334.167 | 85463.3663
VM1: Distribution VM |  |  | 0 |  |  |  | 0
VM2: Transmission VM |  |  | 0 |  |  |  | 0
Grand Total | 488899136.9571 | 335207943.7612 | 824107080.7183 | 137695648.4357 | 611123921.1963 | 419009929.7015 | 1030133850.8978 | 172119560.5446