## GRAPH PRT
Date : |  | 5 | / | 29 | / | 13
Revision : |  |  | Rev 13
UNIT NET CAPACITY
[33 empty] | 2013-01-01 | 2013-04-01 | 2013-12-01
[33 empty] | 2013-03-31 | 2013-11-30 | 2013-12-31
[31 empty] | BIG BEND | BB1 | 395 | 385 | 395
[32 empty] | BB2 | 395 | 385 | 395
[32 empty] | BB3 | 365 | 365 | 365
[32 empty] | BB4 | 417 | 407 | 417
[32 empty] | BBCT4 | 61 | 56 | 61 | Purchase MW
[31 empty] | BAYSIDE | ST1 | 243 | 233 | 243 | [9 empty] | AVG
[32 empty] | CT1A | 183 | 156 | 183 | [9 empty] | Purch.
[32 empty] | CT1B | 183 | 156 | 183 | QTR. | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |  |  | MW
[32 empty] | CT1C | 183 | 156 | 183 | 1st. | 121 | 117 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  | 391.5
| TAMPA ELECTRIC | [30 empty] | ST2 | 315 | 305 | 315 | 2nd. | 85.0989 | 117 | 156.4835 | 100.5495 | 49.4505 | 0 |  |  | 508.5824
| PLANNED OUTAGE SCHEDULE | [30 empty] | CT2A | 183 | 156 | 183 | 3rd. | 121 | 117 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  | 398
[32 empty] | CT2B | 183 | 156 | 183 | 4th. | 109.033 | 105.4286 | 154.7253 | 0 | 0 | 0 |  |  | 369.1868
[32 empty] | CT2C | 183 | 156 | 183
| BIG BEND |  |  |  |  | BAYSIDE | [12 empty] | POLK | [6 empty] | FUTURE UNITS | [5 empty] | CT2D | 183 | 156 | 183
| BB1 | BB2 | BB3 | BB4 | BB | ST | CT | CT | CT | ST | CT | CT | CT | CT | BP | BP | BP | BP | PK1 | PKCT | PK2 | PK3 | PK4 | PK5 | PK | Fut | Fut | Fut | Fut | Fut |  | CT3 | 61 | 56 | 61
[5 empty] | CT4 | 1 | 1A | 1B | 1C | 2 | 2A | 2B | 2C | 2D | CT3 | CT4 | CT5 | CT6 |  | ST1 |  |  |  |  | ST2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | CT4 | 61 | 56 | 61 | TAMPA ELECTRIC
Start Day | M | T | St | T | F | M | St | Su | M | M | St | M | M | M | T | M | M | F | M | M | F | F | St | W | T | T | T | T | T | T |  | CT5 | 61 | 56 | 61 | SCHEDULE SALES
BEGIN | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 2013-03-02 | 2013-02-12 | 2013-04-12 | 2013-03-11 | 2013-03-09 | 2013-03-10 | 2013-03-11 | 2013-04-01 | 2013-03-30 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-23 | 2013-04-08 | 2013-04-01 | 2013-04-12 | 2013-04-15 | 2013-04-15 | 2013-04-26 | 2013-04-26 | 2013-10-19 | 2013-10-16 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |  | CT6 | 61 | 56 | 61 | [9 empty] | MAXIMUM
END | 2013-02-22 | 2013-02-09 | 2013-05-17 | 2013-02-28 | 2013-04-23 | 2013-03-17 | 2013-03-17 | 2013-03-17 | 2013-03-17 | 2013-04-07 | 2013-04-07 | 2013-04-07 | 2013-04-07 | 2013-04-07 | 2013-04-26 | 2013-04-10 | 2013-04-05 | 2013-04-18 | 2013-06-06 | 2013-06-06 | 2013-05-01 | 2013-05-01 | 2013-11-07 | 2013-10-19 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | POLK | PK1 | 220 | 220 | 220 | [9 empty] | TOTAL
Duration | 33 | 19 | 77 | 17 | 12 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 53 | 53 | 6 | 6 | 20 | 4 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |  | PK2 | 183 | 151 | 183 | QTR. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | 0 | #REF! | #REF! | MW
[32 empty] | PK3 | 183 | 151 | 183 | 1st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
Start Day | St | Su | St | St |  | M | St | Su | M | F | T | W | R | F |  |  |  |  | Su |  | St | M | [9 empty] | PK4 | 183 | 151 | 183 | 2nd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
BEGIN | 2013-12-07 | 2013-12-08 | 2013-10-12 | 2013-10-26 |  | 2013-11-18 | 2013-11-16 | 2013-11-17 | 2013-11-18 | 2013-11-08 | 2013-11-05 | 2013-11-06 | 2013-11-07 | 2013-11-08 |  |  |  |  | 2013-10-20 |  | 2013-10-12 | 2013-10-14 | [9 empty] | PK5 | 183 | 151 | 183 | 3rd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
END | 2013-12-16 | 2013-12-17 | 2013-10-21 | 2013-11-04 |  | 2013-11-24 | 2013-11-24 | 2013-11-24 | 2013-11-24 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 2013-11-14 |  |  |  |  | 2013-10-24 |  | 2013-10-14 | 2013-10-16 | [9 empty] | PKST2 | 0 | 0 | 0 | 4th. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
Duration | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 |  |  |  |  | 5 |  | 3 | 3 | [8 empty] | Future Units |  | 0 | 0 | 0
| Scrubber Outage | [29 empty] | TOTAL MW |  | 4668 | 4276 | 4668
Start Day | M | M | St | T
BEGIN | 2013-01-22 | 2013-12-08 | 2013-03-02 | 2013-02-12
END | 2013-02-09 | 2013-12-16 | 2014-05-17 | 2013-02-28
Duration | 19 | 9 | 77 | 14
February
March
April
May
June
July
September
October
November
December
August