## GRAPH PRT
Date : |  | 5 | / | 29 | / | 13
Revision : |  |  | Rev 6
UNIT NET CAPACITY
[33 empty] | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-12-01
[33 empty] | 2019-03-31 | 2019-11-30 | 2019-12-31
[31 empty] | BIG BEND | BB1 | 395 | 385 | 395
[32 empty] | BB2 | 395 | 385 | 395
[32 empty] | BB3 | 395 | 385 | 395
[32 empty] | BB4 | 417 | 407 | 417
[32 empty] | BBCT4 | 61 | 56 | 61 | Purchase MW
[31 empty] | BAYSIDE | ST1 | 243 | 233 | 243 | [9 empty] | AVG
[32 empty] | CT1A | 183 | 156 | 183 | [9 empty] | Purch.
[32 empty] | CT1B | 183 | 156 | 183 | QTR. | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |  |  | MW
[32 empty] | CT1C | 183 | 156 | 183 | 1st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| TAMPA ELECTRIC | [30 empty] | ST2 | 315 | 305 | 315 | 2nd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| PLANNED OUTAGE SCHEDULE | [30 empty] | CT2A | 183 | 156 | 183 | 3rd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[32 empty] | CT2B | 183 | 156 | 183 | 4th. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[32 empty] | CT2C | 183 | 156 | 183
| BIG BEND |  |  |  |  | BAYSIDE | [12 empty] | POLK | [6 empty] | FUTURE UNITS | [5 empty] | CT2D | 183 | 156 | 183
| BB1 | BB2 | BB3 | BB4 | BB | ST | CT | CT | CT | ST | CT | CT | CT | CT | BP | BP | BP | BP | PK1 | PKCT | PK2 | PK3 | PK4 | PK5 | PK | Fut | Fut | Fut | Fut | Fut |  | CT3 | 61 | 56 | 61
[5 empty] | CT4 | 1 | 1A | 1B | 1C | 2 | 2A | 2B | 2C | 2D | CT3 | CT4 | CT5 | CT6 |  | ST1 |  |  |  |  | ST2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | CT4 | 61 | 56 | 61 | TAMPA ELECTRIC
Start Day | St | Su | St | St | F | St | R | F | St | F | T | W | R | F | St | R | T | Su | Su | Su | W | Su | F | St |  | T | T | T | T | T |  | CT5 | 61 | 56 | 61 | SCHEDULE SALES
BEGIN | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 2019-03-09 | 2019-02-16 | 2019-04-05 | 2019-02-02 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 2019-04-05 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 2019-04-05 | 2019-03-16 | 2019-03-21 | 2019-03-26 | 2019-03-31 | 2019-03-03 | 2019-03-03 | 2019-10-16 | 2019-10-13 | 2019-11-01 | 2019-10-19 |  | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 |  | CT6 | 61 | 56 | 61 | [9 empty] | MAXIMUM
END | 2019-04-26 | 2019-06-08 | 2019-03-22 | 2019-03-01 | 2019-04-09 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-03-30 | 2019-03-31 | 2019-04-13 | 2019-04-13 | 2019-04-13 | 2019-04-13 | 2019-04-13 | 2019-03-20 | 2019-03-25 | 2019-03-30 | 2019-04-04 | 2019-03-16 | 2019-03-16 | 2019-10-18 | 2019-10-15 | 2019-11-21 | 2019-11-08 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | POLK | PK1 | 220 | 220 | 220 | [9 empty] | TOTAL
Duration | 14 | 56 | 14 | 14 | 5 | 56 | 58 | 58 | 58 | 9 | 12 | 11 | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3 | 3 | 21 | 21 |  | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |  | PK2 | 183 | 151 | 183 | QTR. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | 0 | #REF! | #REF! | MW
[32 empty] | PK3 | 183 | 151 | 183 | 1st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
Start Day | Su | M | St | St |  | St | R | F | St | T | St | Su | M | T |  |  |  |  | Su | [12 empty] | PK4 | 183 | 151 | 183 | 2nd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
BEGIN | 2019-12-08 | 2019-12-09 | 2019-10-19 | 2019-11-02 |  | 2019-11-16 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-12-03 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 2019-12-03 |  |  |  |  | 2019-10-27 | [12 empty] | PK5 | 183 | 151 | 183 | 3rd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
END | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-10-28 | 2019-11-11 |  | 2019-11-24 | 2019-11-24 | 2019-11-24 | 2019-11-24 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-11 |  |  |  |  | 2019-10-31 | [12 empty] | PKST2 | 463 | 459 | 463 | 4th. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
Duration | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 12 | 11 | 10 | 9 |  |  |  |  | 5 | [11 empty] | Future Units |  | 0 | 0 | 0
| Scrubber Outage | [29 empty] | TOTAL MW |  | 5161 | 4755 | 5161
Start Day | Su | M | St | St
BEGIN | 2019-04-14 | 2019-12-09 | 2019-03-09 | 2019-02-16
END | 2019-04-26 | 2019-12-17 | 2019-03-22 | 2019-03-01
Duration | 13 | 9 | 14 | 14
February
March
April
May
June
July
September
October
November
December
August