## Sheet1
Unit | FP# | Project Description | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Polk 1 | CRR-03522 | CRR-03522 POLK 1 - CSA | 3049290.12 | 1871338.56 | 2040880.94 | 15067.25
Polk 1 | CRR-10078 | CRR-10078 Pk1 HRSG Evap Harps Replacement | 2018: 2982157; 2019: 146321.49
Polk 1 | CRR-10079 | CRR-10079 Pk1 CT Rotor Replacement | 2018: 3595236.45; 2019: 104456.18
Polk 1 | CRR-12236 | CRR-12236 PK CT1 Generator Protection Upgrad | 2018: 755403.98; 2019: 674203.49; 2020: 78381.1
Polk 1 | CRR-12440 | CRR-12440 PK1 Power Block - Blankets | 2019: 153710.57; 2020: 111306.04; 2021: -1588.46
Polk 1 | CRR-12696 | CRR-12696 PK ST1 Generator Protection Upgrad | 2018: 716827.99; 2019: 572066.19; 2020: 72682.74
Polk 1 | CRR-13097 | CRR-13097 PK1 RH & SH J-Loop Attemperator | 2018: 12465.99; 2019: 1941.24
Polk 1 | CRR-13256 | CRR-13256 Pk1 Travelling Screen Replacement | 2018: 205115.89; 2019: 9203.77
Polk 1 | CRR-14496 | CRR-14496 PK1 Analyzer Upgrades |  | 1254.2 | 775229.73 | 52596.65 | 37408.35 | 475.62
Polk 1 | CRR-14936 | CRR-14936 Polk Attemperator Loop Replacement | 2019: 588560.1
Polk 1 | CRR-15280 | CRR-15280 PK1 1-SHP-PV-919 HP Stm Byp Valve | 2020: 393183.53; 2021: 126946.52
Polk 1 | CRR-15403 | CRR-15403 CT1 Fire Panel Replacement | 2020: 24318.78; 2021: 280.64
Polk 1 | CRR-15436 | CRR-15436 PK CT1 Air Inlet Filter Replacement | 2020: 155671.83; 2021: 0
Polk 1 | CRR-15676 | CRR-15676 PK1 Power Block Blanket | 2020: 168017.89; 2021: 33228.79
Polk 1 | CRR-16318 | CRR-16318 GE MkVI HMI Upgrades | 2021: 1199148.28; 2022: -271897.12
Polk 1 | CRR-16322 | CRR-16322 PK1 Crane Bay & Gantry Coating | 2021: 591212.36; 2022: 500945.09
Polk 1 | CRR-16762 | CRR-16762 Polk ST1 Stop/Control Valve Refurb | 2021: 537063.58
Polk 1 | CRR-16853 | CRR-16853 PK1 HRSG Forward Wall Ins and Liner | 2020: 389938.16; 2021: -582.84
Polk 1 | CRR-16933 | CRR-16933 PK Unit 1 Power Block 2021 Blanket | 2021: 2915.61; 2023: -2915.61
Polk 1 | CRR-16934 | CRR-16934 PK Unit 1 Power Block 2022 Blanket | 2022: 285100.13; 2023: 160215.87
Polk 1 | CRR-16935 | CRR-05786 PK1 CT Power Block | 2023: 1921.21
Polk 1 | CRR-16935 | CRR-16935 PK Unit 1 Power Block 2023 Blanket | 2023: 178781.44
Polk 1 | CRR-17065 | CRR-17065 PK CT1 Generator Rewind | 2021: 5824736.51; 2022: -491.8
Polk 1 | CRR-17085 | CRR-17085 PK ST1 Hydrogen Analyzer Repl | 2022: 16289.27
Polk 1 | CRR-17137 | CRR-17137 PK CT1 Spare Combustion Hardware | 2021: 1263192.48; 2022: 0; 2023: -1315705.89
Polk 1 | CRR-17139 | CRR-17139 PK CT1 Hot Gas Path Replacement | 2021: 7129668.54; 2022: 3228922.43; 2023: -314787.89
Polk 1 | CRR-17151 | CRR-17151 PK HRSG1 LP Economizer Tubes | 2021: 473934.93
Polk 1 | CRR-17176 | CRR-17176 PK CT1 CO2 Tank Replacment | 2022: 9909.97; 2023: 785737.7
Polk 1 | CRR-17177 | CRR-17177 PK CT/ST1 Remote H2 Purge | 2023: 31323.15
Polk 1 | CRR-17178 | CRR-17178 PK CC1 Aux Clg Wtr Modifications | 2022: 20632.83; 2023: 0
Polk 1 | NEW-15788 | NEW-15788 Polk 1 Flexibility Project | 2023: 13820808.93
Polk 1 | CRR-05493 | CRR-05493 Pk1 Brine Grey Water Evaporator Rep | 2018: 1376193.34; 2019: 46208.37
Polk 1 | CRR-05494 | CRR-05494 Pk1 Brine Crystalizer Replacement | 2018: 44366.61
Polk 1 | CRR-06738 | CRR-06738 Pk Auxillary Steam Line Addition | 2018: 1310298.91; 2019: 89267.26; 2020: 32066.8
Polk 1 | CRR-07713 | CRR-07713 Gasifier Brick for 2018 & 21 outage | 2018: 1652278.43; 2019: 337031.78
Polk 1 | CRR-09055 | CRR-09055 Pk1 Process Feed Injector | 2018: 8124.9
Polk 1 | CRR-09059 | CRR-09059 Pk1 ASU Compressor Internals repl | 2018: 3059926.3; 2019: 7884.05
Polk 1 | CRR-10083 | CRR-10083 Pk1 Brine Preheater Replacement | 2018: 17115.76
Polk 1 | CRR-10084 | CRR-10084 Pk1 Regen GAN Cooler Replacemen | 2018: 62
Polk 1 | CRR-11876 | CRR-11876 Unit 1 Throat Brick Replacement | 2018: -10795.5
Polk 1 | CRR-12428 | CRR-12428 PK1 Saturator Heater | 2018: 1916.99; 2019: 501.68; 2023: -2418.67
Polk 1 | CRR-12433 | CRR-12433 PK1 DCS | 2020: 1408923.12; 2021: -24055.59; 2022: 51856.61
Polk 1 | CRR-12442 | CRR-12442 PK1 Gasifier - Blankets |  | 32929.92 | 41730.61 | -1350.28 | 71.6
Polk 1 | CRR-12443 | CRR-12443 PK1 Slurry - Blankets | 2019: 178973.45; 2020: 330994.94
Polk 1 | CRR-12444 | CRR-12444 PK1 ASU/MAC - Blankets | 2020: 31104.9
Polk 1 | CRR-12447 | CRR-12447 PK1 AGR - Blankets | 2019: 39137.93; 2020: 3549
Polk 1 | CRR-12448 | CRR-12448 PK1 Grey Water/Blk Water - Blankets | 2019: 148406.47
Polk 1 | CRR-12449 | CRR-12449 PK1 Fuel Handling/Storage - Blanket | 2019: 152296.71
Polk 1 | CRR-12450 | CRR-12450 PK1 Acid Plant - Blankets | 2019: 148869.37
Polk 1 | CRR-12660 | CRR-12660 IO6 Fire Damage Repairs | 2018: 1060851.22; 2019: 23792.31
Polk 1 | CRR-13096 | CRR-13096 PK1 Evap & Economizer Drain Header | 2018: 5252.39; 2019: 2132.14; 2020: 70680.1
Polk 1 | CRR-13098 | CRR-13098 PK1 AGR Lean/Rich Heat Exch Rplc | 2018: 2834.47; 2019: 6213.28
Polk 1 | CRR-13099 | CRR-13099 PK1 Decomp Furnace 1st Baffle Rplc | 2018: 1997.88; 2022: -1997.88
Polk 1 | CRR-13100 | CRR-13100 PK1 Decomp Furnace 1st Pass Refacto | 2018: 3038.41; 2022: -3038.41
Polk 1 | CRR-13103 | CRR-13103 PK1 SAP Drainage Trench Liner Rplc | 2018: 107435.39; 2019: 9139.95
Polk 1 | CRR-13104 | CRR-13104 PK1 RJQ Containment Area Liner Rplc | 4039.96 | 5760.97 |  | -10349.78 | 548.85
Polk 1 | CRR-13556 | CRR-13556 Dismantle Warm Gas Cleanup Facility | 2018: 3683.76; 2019: 97278.09; 2020: 8543.21
Polk 1 | CRR-15679 | CRR-15679 Polk Gasifier Blanket | 2020: 10759.16
Polk 1 | CRR-16877 | CRR-16877 PK Gasifier Flare Stack Replacement | 2021: 642619.2; 2022: 453093.04; 2023: 0
Polk 1 | CRR-16880 | CRR-16880 PK Gasifier Structure Remediation | 2021: 2961171.96; 2022: -130065.94; 2023: -624787.5
Polk 1 | CRR-16945 | CRR-16945 PK Gasifier 2021 Blanket | 2021: 5461.9; 2022: 114034.96
Polk 1 | CRR-17346 | CRR-17346 Storm Ian - Pk Flare Demolition | 2023: 77688.37
Polk 1 | CRR-16323 | CRR-16323 Ft Green Rd Iso Valve Replacement | 2021: 175819.19; 2022: -95339
Polk 1 | CRR-12451 | CRR-12451 PK1 Polk Common - Blankets |  | 863198.02 | 498862.1 | 113046.24 | 76964.81 | 40979.02
Polk 1 | CRR-14096 | CRR-14096 Polk M&R West Valve Train Upgrade | 2019: 272173.2; 2020: 1288.06; 2022: 42884.26
Polk 1 | CRR-14318 | CRR-14318 Polk M&R East Valve Train Upgrade | 2019: 242340.3
Polk 1 | CRR-14376 | CRR-14376 Polk M&R Center Valve Station Upgra | 2019: 232189
Polk 1 | CRR-14996 | CRR-14996 Polk CEMS Prism Upgrade | 2019: 64893.46; 2020: 82922.36
Polk 1 | CRR-15256 | CRR-15256 PK1 B Air Compressor Replacement | 2021: 364588.64; 2022: 111831.31; 2023: 7311.91
Big Bend 4 |  | CRR-02020 BB4 BIG BEND UNIT 4 Blanket | 2018: 2487791.8; 2019: 167905.11; 2020: 92566.95
Big Bend 4 |  | CRR-02021 FGD BIG BEND FGD Blanket | 3271399.84 | 75500.44 | 65043.18 | -2.2737e-13
Big Bend 4 |  | CRR-05390 CDR BB Coalfield Blanket | 2018: 1531469.72; 2019: 170454.13
Big Bend 4 |  | CRR-05562 BB4 FGD C&D Tower Mist Elim | 2018: 224844.16; 2019: 213506.51
Big Bend 4 |  | CRR-05991 BB4 Wall Blower Removal | 2018: 601.91; 2019: -1.12; 2020: -1095.92
Big Bend 4 |  | CRR-06826 BB4 FGD Common Inlet Duct | 203012.02 | 4819520.5 | 13457647.46 | 576860.31 | 138699.66 | 376815.31
Big Bend 4 |  | CRR-06828 BB4 Generator Rewind | 79661.96 | 4491915.02 | 5438049.1 | 49008.88
Big Bend 4 |  | CRR-07512 BB4 FGD Tower Lined Piping | 2018: 6462.27; 2019: 1568350.56; 2020: 5192.19
Big Bend 4 |  | CRR-07513 BB4 DCS Syst Soft/Hardware | 2018: 116551.61; 2019: 751194.82; 2020: 311.94
Big Bend 4 |  | CRR-07514 BB4 BFP Turbine Overhaul | 2018: 28318.31; 2019: 548302.54; 2020: 1089521.93
Big Bend 4 |  | CRR-07515 BB4 MCC Replacement | 2018: 170303.15; 2019: 998170.16; 2020: 935411.19
Big Bend 4 |  | CRR-08015 BB4 4D Booster Fan Wheel | 2018: 749867.51; 2019: 1488374.64; 2020: 43882.07
Big Bend 4 |  | CRR-08033 BB4 HP/IP/LP Main Turb&Vlv | 46073.51 | 278884.26 | 6442429.61 | -51.67
Big Bend 4 |  | CRR-08261 BB4 Pulverizer Overhauls | 2018: 8037.78
Big Bend 4 |  | CRR-08262 BB4 Pulverizer Overhauls | 2018: 572503.52; 2019: 168093.16
Big Bend 4 |  | CRR-08272 BB4 High Energy Pipe Snubbers | 2019: 150596.07; 2020: 470711.39
Big Bend 4 |  | CRR-09258 BB4A Circulating Pp Element Replc. | 2019: 337995.58; 2020: 3313.05
Big Bend 4 |  | CRR-10116 FGD BB3&4 C&D Oxidation Air Piping | 2019: 35756.54; 2020: 3644.4
Big Bend 4 |  | CRR-10443 FGD C PICK HEATER PIPING REPL | 2019: 17160.77; 2020: 0
Big Bend 4 |  | CRR-10492 CDR E Conveyor | 2018: 2027096.45; 2019: 6864.23
Big Bend 4 |  | CRR-10514 BB4 4C Booster Fan Turning Gear | 2018: 194456.02
Big Bend 4 |  | CRR-10555 TECO Rail Spur and Drainage Upgrade | 2018: 69973.79
Big Bend 4 |  | CRR-10697 BB4 Aero Gen II Controls Upgrade | 2019: 420.91; 2020: -420.91
Big Bend 4 |  | CRR-10835 Coalfield Blending Bin Floor Sealin | 2018: 27593.66
Big Bend 4 |  | CRR-11032 BB4 Boiler Blow Down Header | 2018: -381.43; 2019: 450
Big Bend 4 |  | CRR-11432 BB4 ESP Fields 3&4 Replacement | 85598.4 | 8381089.97 | 16122183.47 | 297926.33
Big Bend 4 |  | CRR-11493 BB4 Natural Gas Capacity Study | 2018: -21096.19; 2020: -46412.92; 2021: -3079.74
Big Bend 4 |  | CRR-11618 BB4 Fire Control System | 6871.31 | 2301.28 | 1112.27 |  |  | 21353.7
Big Bend 4 |  | CRR-11676 BB4 Chimney Breaching Duct Repair | 2018: 689.01
Big Bend 4 |  | CRR-11998 BB4 East Freight Elevator Replc | 137857.67 | 1658626.33 | 343212.61 | 1085.25
Big Bend 4 |  | CRR-12096 FGD Area Electrical Wirewa | 2018: 1842947.64; 2019: 1410209.04; 2020: 118658.43
Big Bend 4 |  | CRR-13056 BB FGD Unit 4 Stairway Structure | 2018: 329182.59
Big Bend 4 |  | CRR-13058 FGD Pipe Rack in 3&4 Tower Area | 2018: 355032.95; 2019: 26068.21
Big Bend 4 |  | CRR-13116 BB4 2019 Furnace Water Wall Tube Re | 64701.93 | 5314781.51 | 7095623.23 | -12809.96
Big Bend 4 |  | CRR-13161 CDR Blending Bins Fire Protection | 2019: 257116.95; 2020: 17115.6
Big Bend 4 |  | CRR-13170 BB4 Isophase Bus Thermal Monitoring | 2019: 240376.41; 2020: 13861.42
Big Bend 4 |  | CRR-13172 BB4 Chimney Warning Light | 2019: 123159.25; 2020: -3.82
Big Bend 4 |  | CRR-13173 BB4 Silo 3 Puff Valve Replacement | 2019: 19800.1
Big Bend 4 |  | CRR-13175 CDR PECO Trolley Replace | 2019: 9009.81; 2020: 521486.94; 2021: 287046.63
Big Bend 4 |  | CRR-13185 BB4 S.Lower Furnace Void Area Struc | 2019: 0
Big Bend 4 |  | CRR-13192 BB4 Service Water Piping header | 2019: 322285.66; 2020: 2237.05
Big Bend 4 |  | CRR-13196 FGD Gypsum Handling Trenches | 2018: 6506.56; 2019: 5956.51
Big Bend 4 |  | CRR-13198 BB4 C&D Valves | 2019: 107269.26
Big Bend 4 |  | CRR-13204 FGD C1 Absorber Recycle Pump Replac |  | 5917.39 | 409856.25 | 132889.71 | -17655.48
Big Bend 4 |  | CRR-13205 BB4 BFP Element Replacement | 2019: 12539.27; 2020: 785547.98; 2021: 7361.83
Big Bend 4 |  | CRR-13208 BB4 A Fine Mesh Screen Replacement | 2018: 9947.23; 2019: 416348.17
Big Bend 4 |  | CRR-13210 BB4 FGD Reagent Feed Line Replace | 2018: 1257.63; 2019: 52544.72; 2020: 4461
Big Bend 4 |  | CRR-13211 FGD Marcanoflo Structure Repl | 2019: 14564.06; 2023: -14564.06
Big Bend 4 |  | CRR-13212 FGD A&B LS Plat & Silo Sup Struc Rp | 2019: 810157.72; 2020: 91171.9
Big Bend 4 |  | CRR-13215 FGD C Tower - Structural Steel | 2019: 575964.32; 2020: 9567.71
Big Bend 4 |  | CRR-13216 FGD D Tower Structural Steel | 2019: 571694.43; 2020: 7318.55
Big Bend 4 |  | CRR-13219 FGD Waste Handling Common Pipe Rack | 2019: 4624.32; 2020: 24069.98; 2022: 25931.17
Big Bend 4 |  | CRR-13221 FGD No 3 Emergency Diesel Generator | 2019: 26706.5; 2020: 332.59
Big Bend 4 |  | CRR-13222 BB4 4A&4B coarse mesh trvl screen | 2019: 1187332.42; 2020: -15551.98
Big Bend 4 |  | CRR-13223 FGD Limestone Unloading Build LA12 | 2018: 594942.52; 2019: -19376.62
Big Bend 4 |  | CRR-13224 BB4 Breeching Duct | 2019: 1622950.68; 2020: -22404.57
Big Bend 4 |  | CRR-13225 FGD LE Conveyor Replacement | 2018: 4936.9; 2019: 34702.9; 2021: -39639.8
Big Bend 4 |  | CRR-13376 BB4 ESP Stairwell Replacement | 2018: 487005.04; 2019: -49908.86
Big Bend 4 |  | CRR-13397 FGD B Tower Structure | 2018: 861417.79; 2019: 41868.04
Big Bend 4 |  | CRR-13596 BB4 ESP N&S Outlet Vertical Duct Rp | 2020: 3656.91; 2021: -3656.91
Big Bend 4 |  | CRR-13616 CDR J-2 Conveyor Structure Replace |  | 20385 | 2721.8 | -25070.87 | 1964.07
Big Bend 4 |  | CRR-13637 BB4 FD Fan Masonry Replacement | 2019: 1474974.87; 2020: 187135.78
Big Bend 4 |  | CRR-13647 FGD A&B DRUM VAT REPLACEMENT | 2019: 4629.21; 2020: -4629.21; 2023: 95002.88
Big Bend 4 |  | CRR-13654 CDR Fleet Tools and equipment | 2019: 105.93; 2020: 1935.21; 2021: -2041.14
Big Bend 4 |  | CRR-13716 CDR TSS Building Window Repl | 2019: 488321.87; 2020: 4191.06; 2021: -2836.5
Big Bend 4 |  | CRR-13919 BB4 Indeterminate Blanket 2019 |  | 1395557.87 | 1014377.86 | 1877.8 | 63050.47
Big Bend 4 |  | CRR-13921 FGD Indeterminate Blanket 2019 | 2019: 937304.52; 2020: 65669.83
Big Bend 4 |  | CRR-13923 CDR Indeterminate Blanket 2019 | 2019: 98237.64; 2020: 24689
Big Bend 4 |  | CRR-14036 BB4 APH Replacement | 2019: 2314700.99; 2020: 2743805.15
Big Bend 4 |  | CRR-14037 BB4 Bottom Ash Hopper Liner Repl. | 2019: 1309695.75; 2020: 17665.27
Big Bend 4 |  | CRR-14098 BB4 High Pressure Sluice Piping | 2019: 9568.17; 2020: 85.25
Big Bend 4 |  | CRR-14136 BB4 Generator Protection Upgrade | 2019: 6.537e-13
Big Bend 4 |  | CRR-14636 BB4 Precip Outlet& Bypass Exp Jnt | 2019: 710830.11; 2020: 7849.03
Big Bend 4 |  | CRR-14716 BB4 DGA Installation | 2019: 561095.35; 2020: -101524.99
Big Bend 4 |  | CRR-14976 BB4B Circulating Pp Element Replc. | 2020: 345429.95
Big Bend 4 |  | CRR-15036 BB4 B Mill Grind Ass Vert Shaft Rp | 2019: 328009.61; 2020: 14942.56; 2021: 210198.29
Big Bend 4 |  | CRR-15136 CDR N. Stacker Gearboxes and Pinio | 2019: 268358.14
Big Bend 4 |  | CRR-15236 BB4 Coal Nozzle Replacement | 2019: 585.19; 2021: 963300.74; 2022: 13836.86
Big Bend 4 |  | CRR-15258 BB4 APH Bearing Replacement | 2019: 132007.5; 2020: 137978.45
Big Bend 4 |  | CRR-15297 FGD C Tower Struct Steel Phase II | 2020: 16744.37; 2021: -18124.1; 2023: 1379.73
Big Bend 4 |  | CRR-15298 FGD EAST STRUCTURAL STEEL REPLACEME |  |  | 53113.09 | 2484452.39 | 85730.6 | 1100
Big Bend 4 |  | CRR-15299 FGD WEST STRUCTURAL STEEL REPLACEME | 2020: 92652.48; 2021: -45797.24; 2023: -46855.24
Big Bend 4 |  | CRR-15318 BB4 Boiler Feed Water Monitor Syst | 2020: 456338.26; 2021: 5.8208e-11; 2022: -2.7285e-12
Big Bend 4 |  | CRR-15337 BB4 Pulverizer Overhauls | 2020: 212781.45; 2021: 117097.14
Big Bend 4 |  | CRR-15340 BB4 Feeder & Motor Protection Upgrd | 2019: 401026.8; 2020: 724274.09
Big Bend 4 |  | CRR-15357 BB4 Bentley Nevada Instr Replacemen | 2019: 67198.89; 2020: 42224.8
Big Bend 4 |  | CRR-15386 BB4 Outlet Canal Temperature Probe | 2020: 16088.87
Big Bend 4 |  | CRR-15397 BB4 Indeterminant Blanket 2020 |  |  | 2427918.28 | 825919.31 | -18814.07 | -15737.01
Big Bend 4 |  | CRR-15398 CDR Indeterminant Blanket 2020 | 2020: 347131.99; 2021: -5450.35; 2022: -25221.53
Big Bend 4 |  | CRR-15400 FGD Indeterminant Blanket 2020 |  |  | 1486815.38 | 53134.97 | -230.59 | 230.59
Big Bend 4 |  | CRR-15516 BB4 thermal drain sootblower piping | 2019: 59981.71; 2020: 337.33
Big Bend 4 |  | CRR-15558 BB4 Main Flame Scanner Controller | 2019: 18167.56; 2020: 358107.64
Big Bend 4 |  | CRR-15577 BB4 Thermal Drains (Eastside) Repl | 2019: 61492.36
Big Bend 4 |  | CRR-15578 BB4 APH Thermal Drain Replacement | 2019: 47915.57
Big Bend 4 |  | CRR-15596 BB4 Blow Down Tank Insul. and Lag | 2019: 57807.19; 2020: 1063.3
Big Bend 4 |  | CRR-15716 BB4 High pressure sluice piping rep | 2020: 328845.97
Big Bend 4 |  | CRR-15896 U&U Upper Precip Platform Handrail | 2019: 225415.9; 2020: 16747.38
Big Bend 4 |  | CRR-15938 BB4 4A Circ Pump Check Valve East | 2020: 40513.11
Big Bend 4 |  | CRR-15940 BB4 4B Circ Pump Check Valve East | 2020: 43254.02
Big Bend 4 |  | CRR-15941 BB4 4B Circ Pump Check Valve West | 2020: 38199.66
Big Bend 4 |  | CRR-15942 BB4 4D Circ Pump Check Valve East | 2020: 39234.89
Big Bend 4 |  | CRR-15943 BB4 4D Circ Pump Check Valve West | 2020: 38387.66
Big Bend 4 |  | CRR-16056 BB4 Spring 2020 Outage | 2020: 851914.56; 2021: 10912.99
Big Bend 4 |  | CRR-16200 BB4 Pulerizer Overhauls (2021-2024) | 2022: 136104.76; 2023: 211287.35
Big Bend 4 |  | CRR-16217 BB4 High Energy Pipe Hangers | 2021: 1848171.91; 2022: 213953.79
Big Bend 4 |  | CRR-16438 BB4 ID/FD Iso Transformer | 2021: 918857.91; 2022: -32022.15
Big Bend 4 |  | CRR-16461 BB4 Remote Hydrogen Venting System | 2023: 46983.13
Big Bend 4 |  | CRR-16477 BB4 NG Capacity Upgrade | 2021: 8872165.58; 2022: 1950756.12; 2023: 79024.7
Big Bend 4 |  | CRR-16768 BB4 Steam Drum Internal Replacement | 2021: 968239.68; 2022: 42498.81
Big Bend 4 |  | CRR-16770 BB4 SH Link Piping Replacement | 2021: 631335.45; 2022: 96415.25; 2023: 1816541.47
Big Bend 4 |  | CRR-16802 U&U BB4 Precipitor Heaters | 2021: 870432.25
Big Bend 4 |  | CRR-16807 FGD 13KV Motor & Feeder Protection | 2022: 190259.64; 2023: 505016.09
Big Bend 4 |  | CRR-16813 BB4 Structural Steel East of APH4 | 2021: 358787.6; 2022: -14636.19
Big Bend 4 |  | CRR-16857 BB4 Indeterminate 2021 | 2021: 4305341.86; 2022: -183232.65; 2023: -206213
Big Bend 4 |  | CRR-16858 CDR indeterminate 2021 | 2021: 486316.82; 2022: -20304.18
Big Bend 4 |  | CRR-16859 FGD Indeterminate 2021 | 2021: 706361.27; 2022: 235649.05; 2023: -4112.39
Big Bend 4 |  | CRR-16860 BB4 C Booster Fan Replacement | 2021: 310560.79
Big Bend 4 |  | CRR-16892 BB4 Steam Cool Spacers | 2021: 275192.37; 2022: 2.18
Big Bend 4 |  | CRR-16893 BB4 Fluid Cool Spacers | 2021: 251606.45; 2022: 1303.1; 2023: -25000
Big Bend 4 |  | CRR-16897 BB4 Alterrex Rectifier Bridge Repl | 2021: 317975.97; 2022: -2889.53; 2023: -31862
Big Bend 4 |  | CRR-16977 BB4 Boiler Water Walls | 2022: 2906810.7; 2023: 7893278.04
Big Bend 4 |  | CRR-17090 BB4 Transformers Platform | 2021: 148890.21; 2022: -31233.74; 2023: 89406.34
Big Bend 4 |  | CRR-17116 BB4 GSU Bushing Replacement | 2021: 305257.58; 2022: 29515.31
Big Bend 4 |  | CRR-17135 BB4 High Energy Pipe Hangers Ph 2 | 2022: 467833.2; 2023: 1907567.98
Big Bend 4 |  | CRR-17136 BB4 FGD D2 Quencher Recycle PumpRpl | 2021: 312396.48; 2022: 184806.66; 2023: -39368.93
Big Bend 4 |  | CRR-17138 BB4 Bottom Ash Seal Skirt | 2021: 417645.76; 2022: 58598.27
Big Bend 4 |  | CRR-17146 BB4 Indeterminate 2022 | 2022: 2946335.81; 2023: 1353753.19
Big Bend 4 |  | CRR-17148 FGD Indeterminate 2022 | 2022: 1243829.84; 2023: 515140.54
Big Bend 4 |  | CRR-17149 CDR Indeterminate 2022 | 2022: 255563.07; 2023: -135993.12
Big Bend 4 |  | CRR-17213 BB4 WW TO WIND BOX EXPNSN JOINTS A | 2022: 93627.93; 2023: 281594.71
Big Bend 4 |  | CRR-17214 BB4 WW TO WIND BOX EXPNSN JOINTS B | 2022: 88611.63; 2023: 281623.18
Big Bend 4 |  | CRR-17215 BB4 WW TO WIND BOX EXPNSN JOINTS C | 2022: 117501.63; 2023: 248324.67
Big Bend 4 |  | CRR-17216 BB4 WW TO WIND BOX EXPNSN JOINTS D | 2022: 86374.67; 2023: 296811.03
Big Bend 4 |  | CRR-17226 BB4 SH T & Piping Inlet Header Repl | 2022: 1256978.59; 2023: 1549664.43
Big Bend 4 |  | CRR-17232 BB4 Coarse Mesh Screen 4B | 2023: 88262.96
Big Bend 4 |  | CRR-17241 FGD C3 Absorber Pump | 2022: 487350.39; 2023: 18193.25
Big Bend 4 |  | CRR-17244 FGD D3 Absorber Pump | 2022: 38540.08; 2023: 418951.17
Big Bend 4 |  | CRR-17245 FGD C1 Quencher Pump | 2022: 154210.66; 2023: 276455.8
Big Bend 4 |  | CRR-17320 BB4 SOFA Duct Expansion Joint Rplcm | 2022: 14079.08; 2023: 470674.78
Big Bend 4 |  | CRR-17328 BB4 Swell Control Valve Addition | 2022: 35351.13; 2023: 55857.34
Big Bend 4 |  | CRR-17335 BB4 Intake Screen 4A Fine Mesh | 2023: 605941.85
Big Bend 4 |  | CRR-17337 Screenwell Crane Replacement | 2023: 254131.91
Big Bend 4 |  | CRR-17341 BBC 980 Loader Refurbishment | 2023: 427001.65
Big Bend 4 |  | CRR-17350 Unit 4 Turning Gear Replacement | 2022: 3525325.5; 2023: -121945.5
Big Bend 4 |  | CRR-17352 BB PECO Cable Replacement | 2022: 528790.14; 2023: 40663.61
Big Bend 4 |  | CRR-17353 L2 Conveyor Walkway | 2023: 1189673.57
Big Bend 4 |  | CRR-17377 BB4 Compressed Air Upgrades | 2023: 1237883.66
Big Bend 4 |  | CRR-17384 BB4 Indeterminate 2023 | 2023: 3158923.74
Big Bend 4 |  | CRR-17386 FGD Indeterminate 2023 | 2023: 3448037.39
Big Bend 4 |  | CRR-17387 CDR Indeterminate 2023 | 2023: 43090
Big Bend 4 |  | CRR-17388 CT4 Indeterminant 2023 | 2023: 513887.8
Big Bend 4 |  | CRR-17418 BB Coal Field PECO VFD Upgrades | 2023: 439327.77
Big Bend 4 |  | CRR-17538 BB4 SST4B Cable Fault | 2023: 249055.81
Big Bend 4 |  | NCP-02139 CDR BB Tools & Mobile Equ | 2018: -313956.93
Big Bend 4 |  | NCP-02250 CDR BB Misc Tools & Equip - blank | 184916.29 | 360673.28 | 101275.76 | 2357.56